**Zadanie 2 – zakup i dostawa adapterów**

Wymagane działania w ramach zadania:

* dostawa adapterów o specyfikacji zgodnej z tabelą 1;
* dostawa przez Wykonawcę lub firmę kurierską na koszt Wykonawcy;
* dostarczenie przykładowego certyfikatu dla filtrów na etapie składania ofert;
* za datę realizacji zadania uważa się datę dostarczenia Zamawiającemu całości zamówienia wraz z wymaganymi dokumentami.

Wymagane dokumenty:

* Certyfikat jakości adapterów dostarczanych, potwierdzający spełnienie wymaganych parametrów.
* Karta charakterystyki dostarczanych adapterów, potwierdzająca spełnienie wymaganych parametrów.

Tabela 1: Zestawienie wymagań dostawy adapterów

| Kryterium | Opis |
| --- | --- |
| Liczba sztuk | 1000 |
| Opakowanie | Adaptery są dostarczane w oryginalnym zbiorczym opakowaniu producenta;Adaptery są pakowane pojedynczo |
| Sterylność adaptera | Adaptery są sterylne |
| Wymiary | Długość: 2,5 cm;Średnica zewnętrzna: 0,6 cm;Średnica wewnętrzna: 0,4 cm |
| Podłączenie (wlot/wylot) | Wlot: żeński Luer-Lok;Wylot: żeński Luer-Lok |
| Materiał  | Polistyren |
| Dokumentacja | Adaptery posiadają potwierdzenie spełnienia powyższych parametrów w postaci certyfikatu jakości. W przypadku adapterów o różnym numerze serii, certyfikat jest obecny dla każdej serii;Adaptery posiadają kartę charakterystyki potwierdzającą spełnienie po­wyższych parametrów.Producent i dostawca, który magazynuje musi mieć wdrożony system zarządzania jakością wg GMP lub ISO. |

1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

 **NETTO: ……………………………… PLN słownie: ……………..…………………..….………… PLN**

 **BRUTTO:** **……………………………… PLN słownie: ………..…………………..….………… PLN**

1. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.
2. Termin płatności: **30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.**
3. **Wymagany termin ważności nie mniej niż 24 miesięcy od daty dostarczenia towaru.**

data................................... ………………………………..………………… czytelny podpis