Zadanie 3- FORMALINA

| Lp. | przedmiot zamówienia | nr katalogowy / nazwa odczynników | Jednostka miary | ilość | cena jedn. netto (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemniki chirurgiczne wypełnione formaliną zbuforowaną, zakręcone 35 ml (9 ml formaliny) - pojemnik wykonany z materiału umożliwiającego zastosowanie formaliny zbuforowanej - wypełnione formaliną zbuforowaną - zakręcone szczelnie - wyposażone w etykietę z: nazwą i stężeniem utrwalacza (formaliny), nr serii, datą ważności piktogramami ostrzegawczymi, pojemnością pojemnika - do każdego pojemnika dołączona dodatkowa etykieta samoprzylepna luzem (do opisu danych pacjenta oraz opisu pobranego odcinka) |  | Szt. | 14 000 |  |  |  |  |
| 2 | Pojemniki chirurgiczne wypełnione formaliną zbuforowaną, zakręcone 55 ml (18 ml formaliny) - pojemnik wykonany z materiału umożliwiającego zastosowanie formaliny zbuforowanej - wypełnione formaliną zbuforowaną - zakręcone szczelnie - średnica pojemnika 3,3 mm - wyposażone w etykietę z: nazwą i stężeniem utrwalacza (formaliny), nr serii, datą ważności piktogramami ostrzegawczymi, pojemnością pojemnika - do każdego pojemnika dołączona dodatkowa etykieta samoprzylepna luzem (do opisu danych pacjenta oraz opisu pobranego odcinka) |  | Szt. | 24 500 |  |  |  |  |
| 3 | Pojemniki chirurgiczne wypełnione formaliną zbuforowaną, zakręcone 125 ml (75 ml formaliny) - pojemnik wykonany z materiału umożliwiającego zastosowanie formaliny zbuforowanej - wypełnione formaliną zbuforowaną - zakręcone szczelnie - wyposażone w etykietę z: nazwą i stężeniem utrwalacza (formaliny), nr serii, datą ważności piktogramami ostrzegawczymi, pojemnością pojemnika - do każdego pojemnika dołączona dodatkowa etykieta samoprzylepna luzem (do opisu danych pacjenta oraz opisu pobranego odcinka) |  | Szt. | 2 100 |  |  |  |  |
| 4 | Formalina buforowana w kanistrze 5 l - kanister o pojemności 5L - wykonany z PEHD - certyfikowany - przystosowany do pakowania i transportu materiałów niebezpiecznych w II grupie pakowania - posiadający zrywkę zabezpieczającą - wypełniony formaliną zbuforowaną |  | Szt. | 60 |  |  |  |  |
| 5 | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

BRUTTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

NETTO:    ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

2. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

3. Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

4. Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do wykonywania dostaw sukcesywnych  w terminie maksymalnie do............... dni roboczych, licząc bieg terminu realizacji od dnia otrzymania zamówienia Zamawiającego.

5. Oświadczam, że termin gwarancji/ przydatności na dostarczony asortyment wynosi…………..miesięcy liczony od dnia odbioru asortymentu przez Zamawiającego.