Zadanie nr 1: Narzędzia dla Przychodni Przyklinicznej część II

| Lp. | przedmiot zamówienia | nr katalogowy / nazwa/ producent | Jednostka miary | ilość | cena jedn. netto (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wziernik krtaniowy uchwyt 6-kątny średnica 22 mm fig 6 dł 180 |  | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 2 | wziernik krtaniowy uchwyt 6-kątny średnica 24 mm fig 7 dł 180 mm |  | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 3 | wziernik krtaniowy uchwyt 6-kątny średnica 26 mm fig 8 dł 180 mm |  | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 4 | # Zestaw do intubacji dotchawiczej Opis przedmiotu zamówienia: zestaw do intubacji dotchawiczej z laryngoskopem - Walizka do sprzętu przeznaczona do przeprowadzania wszystkich rodzajów intubacji, w szpitalu i poza nim - 315 x 100 x 200 mm z wygodnym uchwytem i prostym otwarciem, - z tworzywa ABS, - waga z wyposażeniem ok. 2,5 kg +/- 0,5 kg - Rękojeść laryngoskopu dla dorosłych do intubacji pacjentów - do sterylizacji, - wielokrotnego użytku / do wyboru możliwa także rękojeść światłowodowa 2.5V zasilana bateriami; DIN ISO 7376/1; AISI 303 - 3 łopatki-łyżki do laryngoskopu Macintosh - z konwencjonalnym oświetleniem, - do sterylizacji i wielokrotnego użytku - Szczypce 1x 15 cm, 1x 20 cm, 1x 24 cm - typ Magilla - ze stali chirurgicznej; - 4 rurki dotchawicze, - sterylne - do precyzyjnej intubacji tchawicy pacjenta - z mankietem, - rozmiary 2-10 mm - 5 rurek ustno-gardłowych Guedela do udrożniania górnych dróg oddechowych - nr 000-6 ; 40-120 mm - 2 strzykawki do napełniania mankietów duża i mała strzykawka do napełniania mankietów - 1 rozwieracz jamy ustnej - z gumowymi ochraniaczami i blokadą typ Molt, 11 cm ze stali chirurgicznej; - 1 x Językotrzymacz 16 cm |  | Kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 5 | # Kleszczyki anestezjologiczne MAGILL Do trudnych intubacji - do zastosowania w jamie ustno-gardłowej u osób dorosłych, - usuwanie ciał obcych, - ustalanie pozycji rurki przy intubacji, - wprowadzanie sondy żołądkowej, - rodzaj końcówki okrągła, rowkowana końcówka robocza - wymiary rowkowanej końcówki roboczej 11x15mm - całkowita długość 25cm - materiał wykonania stal nierdzewna |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Dla pozycji 1-13

Warunki bezwzględnie wymagane:

1. Narzędzia fabrycznie nowe, rok produkcji 2018.
2. Zamawiający nie dopuszcza żadnej tolerancji. w wymiarach narzędzi.
3. Wszystkie narzędzia w pakiecie wykonane ze stali zgodnie z normą DIN 58298 (dotyczy twardości stali), ISO 13402 (dotyczy odporności na korozje), spełniające standard dla stali:
• X50CrMoV15 nożyczki bez twardej wkładki
• X38CrMoV15 - kleszczyki, imadła - X20Cr13
4. Twardość w zakresie 42-50 HRC (dłuta 52-58 HRC).
5. Odporność na korozje wg Normy DIN EN ISO 13402.
6. Nożyczki rozbieralne (ramiona połączone za pomocą wkrętów, umożliwiające rozkręcanie 
    – nie nitowane).
7. Oznakowanie narzędzi w systemie DataMatrix.
8. Wykonawca dokona oznakowania każdego egzemplarza narzędzi – wg wymagań
    Zamawiającego.
9. Narzędzia muszą być wykonane w technologii umożliwiającej dezynfekcję termiczną w
    myjni- dezynfektorze w parametrach 930 C/ 10 min. oraz sterylizację w autoklawie
    próżniowym w parametrach 1340C/ 7 min.
10. Dostawca zapewni serwis gwarancyjny w formie kompleksowej naprawy instrumentów
    wraz z wymianą twardych wkładek oraz niezbędnych części i pełną obróbkę powierzchni.
11. Serwis certyfikowany normami ISO9001 2011 i ISO EN13485.
12. Okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru minimum 24 miesiące.
13. Szczegółowa instrukcja w języku polskim dołączona do umowy, dotycząca zasad
     postępowania z nowymi narzędziami przed pierwszym użyciem, dotycząca mycia,
     dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji.
14. Szkolenie w zakresie zastosowania zakupionego produktu dla personelu sali operacyjnej
     (dla lekarzy oraz pielęgniarek operacyjnych).  
15. Każde narzędzie trwale oznakowane logo producenta i numerem katalogowym zgodnym 
      z dostarczonym katalogiem potwierdzającym identyfikacje.

1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

BRUTTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

NETTO:    ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

2. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

3. Oświadczam że proponowane narzędzia spełniają warunki określone w załączniku nr 2 tj. „warunki bezwzględnie wymagane”.

4. Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

5. Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do realizacji zamówienia w terminie maksymalnie do............... dni roboczych, licząc bieg terminu realizacji od dnia otrzymania zamówienia Zamawiającego.

6. Oświadczam, że termin gwarancji/ przydatności na dostarczony asortyment wynosi 24 miesiące liczony od daty podpisania protokołu odbioru.

…………....................................

pieczątka i podpis Wykonawcy