| LP. | PARAMETRY GRANICZNE | WYMAGANE | OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paski kompatybilne z glukometrami Roche Accu-Chek Instant |  |  |
|  | Niewielka objętość próbki (maksymalnie 0,6 ul) |  |  |
|  | Płyn kontrolny do kontroli oferowanego glukometru na co najmniej 2 poziomach kontroli o objętości 2,5 ml o czasie ważności co najmniej 3 miesiące od otwarcia zestawy kontrolnego |  |  |
|  | Dostawa kontroli zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań w zakresie oferowanych oznaczeń w częstotliwości 4 razy w roku dla 40 glukometrów |  |  |
|  | Bezpłatne szkolenia użytkowników z zakresu wykonywania oznaczeń glikemii (minimum 2 szkolenia) dla personelu szpitala |  |  |

Parametry określone przez Zamawiającego w niniejszym druku są warunkami granicznymi. Niespełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

data...................................