**Zadanie nr 1 PIPETY ASPIRACYJNE, SEROLOGICZNE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **przedmiot zamówienia** | **ilość** | **cena jedn. netto** | **wartość netto**  **(zł)** | **VAT**  **(%)** | wartość brutto  **(zł)** | producent, nr katalogowy,  zaoferowanego asortymentu |
| 1. | Pipety aspiracyjne, objętość 2 ml, sterylne, pakowane pojedynczo, przezroczyste, wykonane z polistyrenu (PS), bez podziałki, bez filtra/zatyczki | 3000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Pipety serologiczne, objętość 2 ml, sterylne, pakowane pojedynczo, przezroczyste, wykonane z polistyrenu (PS), z filtrem lub zatyczką w szyjce pipety, z wstępującą i malejącą skalą umożliwiającą odczyt zarówno dozowanej, jak i pozostałej objętości, z podziałką 0,1 ml, z ujemną kalibracją zapewniającą pojemność pipety > 2 ml | 3600 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Pipety serologiczne, objętość 5 ml, sterylne, pakowane pojedynczo, przezroczyste, wykonane z polistyrenu (PS), z filtrem lub zatyczką w szyjce pipety, z wstępującą i malejącą skalą umożliwiającą odczyt zarówno dozowanej, jak i pozostałej objętości, z podziałką 0,1 ml, z ujemną kalibracją zapewniającą pojemność pipety > 5 ml | 3000 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Pipety serologiczne, objętość 10 ml, sterylne, pakowane pojedynczo, przezroczyste, wykonane z polistyrenu (PS), z filtrem lub zatyczką w szyjce pipety, z wstępującą i malejącą skalą umożliwiającą odczyt zarówno dozowanej, jak i pozostałej objętości, z podziałką 0,1 ml, z ujemną kalibracją zapewniającą pojemność pipety > 10 ml | 3000 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Pipety serologiczne, objętość 25 ml, sterylne, pakowane pojedynczo, przezroczyste, wykonane z polistyrenu (PS), z filtrem lub zatyczką w szyjce pipety, z wstępującą i malejącą skalą umożliwiającą odczyt zarówno dozowanej, jak i pozostałej objętości, z podziałką 0,2 ml, z ujemną kalibracją zapewniającą pojemność pipety > 25 ml | 800 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Pipety serologiczne, objętość 50 ml, sterylne, pakowane pojedynczo, przezroczyste, wykonane z polistyrenu (PS), z filtrem lub zatyczką w szyjce pipety, z wstępującą i malejącą skalą umożliwiającą odczyt zarówno dozowanej, jak i pozostałej objętości, z podziałką 0,5 ml, z ujemną kalibracją zapewniającą pojemność pipety > 50 ml | 750 szt. |  |  |  |  |  |

1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

NETTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

BRUTTO : ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

2. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

3. Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

4. Termin realizacji: zobowiązuję się do wykonywania dostaw sukcesywnych w terminie maksymalnie do .............. dni roboczych, licząc bieg terminu realizacji od dnia otrzymania zamówienia Zamawiającego.

data...................................

…………………………………………..………………… czytelny podpis