**Zadanie nr 2 KOŃCÓWKI DO PIPET AUTOMATYCZNYCH**

| **Lp.** | **przedmiot zamówienia** | **ilość** | **cena jedn. netto** | **wartość netto**  **(zł)** | **VAT**  **(%)** | wartość brutto  **(zł)** | producent, nr katalogowy,  zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Końcówki do pipet automatycznych typu eppendorf w statywach po 96 szt., objętość 50 – 1 000 µL, długość 71 mm, bezbarwne, sterylne | 40 op.  (1 op. = 96 szt.) |  |  |  |  |  |
| 2. | Końcówki do pipet automatycznych typu eppendorf, w zamykanych torbach 2 x 500 szt. = 1000 szt., objętość 50 – 1 000 µL, długość 71 mm, bezbarwne, autoklawowalne w 121 °C | 4 op.  (1 op. = 1000 szt.) |  |  |  |  |  |
| 3. | Końcówki do pipet automatycznych typu eppendorf w statywach po 96 szt., objętość 2 – 200 µL, długość 53 mm, bezbarwne, sterylne | 40 op.  (1 op. = 96 szt.) |  |  |  |  |  |
| 4. | Końcówki do pipet automatycznych typu eppendorf, w zamykanych torbach 2 x 500 szt. = 1000 szt., objętość 2 – 200 µL, długość 53 mm, bezbarwne, autoklawowalne w 121 °C | 4 op.  (1 op. = 1000 szt.) |  |  |  |  |  |
| 5. | Końcówki do pipet automatycznych typu eppendorf w statywach po 96 szt., objętość 0,1 – 20 µL, długość 40 mm, bezbarwne, sterylne | 10 op.  (1 op. = 96 szt.) |  |  |  |  |  |
| 6. | Końcówki do pipet automatycznych typu eppendorf, w zamykanych torbach 2 x 500 szt. = 1000 szt., objętość 0,1 – 20 µL, długość 40 mm, bezbarwne, autoklawowalne w 121 °C | 1 op.  (1 op. = 1000 szt.) |  |  |  |  |  |

1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

NETTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

BRUTTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

2. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

3. Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

4. Termin realizacji: zobowiązuję się do wykonywania dostaw sukcesywnych w terminie maksymalnie do............... dni roboczych, licząc bieg terminu realizacji od dnia otrzymania zamówienia Zamawiającego.

data...................................

…………………………………………..………………… czytelny podpis