SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

CAŁKOWITE ODTWORZENIE ŹRÓDŁA SPRĘZONEGO POWIETRZA MEDYCZNEGO

DLA NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE– PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO ODDZIAŁU W GLIWICACH

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Ilość | PRODUCENT [UZUPEŁNIA WYKONAWCA]* | CENA JEDNOSTKOWA NETTO [PLN]* | WARTOŚĆ NETTO [PLN]* | VAT [%]* | WARTOŚĆ VAT-U [PLN]* | WARTOŚĆ BRUTTO [PLN]* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ( 4 x 6 ) | 8 | 9 ( 7 x 8 ) | 10 ( 7 + 9 ) |
|  | Regeneracja sprężarek powietrza | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osuszacz adsorpcyjny – dostawa i wymiana | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | System sterowania, alarmowania i monitorowania | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | System filtracji – dostawa i wymiana | zestaw | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Reduktor – dostawa i wymiana | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektroniczny spust kondensatu – dostawa i wymiana | szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Czujnik punktu rosy – dostawa i wymiana | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zbiornik ciśnieniowy o pojemności 1000 dm3 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zbiornik ciśnieniowy o pojemności 500 dm3 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przepływomierz cyfrowy – dostawa i montaż | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Punkt poboru sprężonego powietrza (dla Działu Technicznego) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Klimatyzator (wraz z instalacją) - dostawa i montaż | zestaw | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Demontaż z utylizacją zbiornika ciśnieniowego | szt. | 1 | _______________ |  |  |  |  |  |
|  | Demontaż osuszaczy, zespołów filtracji | zestaw | 1 | _______________ |  |  |  |  |  |
|  | Instalacja ciśnieniowa - wymiana | szt. | 1 | _______________ |  |  |  |  |  |
|  | Wykonanie przyłączy oraz dostosowanie instalacji elektrycznej i ciśnieniowej | szt. | 1 | _______________ |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja z serwisem i bezpłatnymi przeglądami wraz z materiałami eksploatacyjnymi | szt. | 1 | _______________ |  |  |  |  |  |
|  | Ocena zgodności zgodnie z dyrektywą medyczną | szt. | 1 | _______________ |  |  |  |  |  |
|  | Ocena zgodności zgodnie z dyrektywą ciśnieniową | szt. | 1 | _______________ |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna | - | - | _______________ |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  | ----- |  |  |

* uzupełnia Wykonawca

Oświadczam/my, że zaoferowany przez nas produkty spełniają wszystkie wymagania opisane przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji asortymentowo-cenowej.

dnia _________________

_________________________________________________________________

czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy