| LP. | PARAMETRY WYMAGANE | WYMAGANE | OFEROWANE (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw odczynnikowy przeznaczony do ilościowego oznaczania ceruloplazminy w surowicy krwi metodą immunoturbidymetryczną. | TAK |  |
| 2 | Ulotki odczynnikowe w języku polskim w wersji papierowej lub elektronicznej dostarczona z odczynnikami przy pierwszej dostawie. | TAK |  |
| 3 | Zestawy odczynnikowe posiadające oznaczenie CE, do diagnostyki in vitro. | TAK |  |
| 4 | Dostarczenie gotowych protokołów aplikacyjnych dla oferowanego oznaczenia. |  |  |
| 5 | Stabilność odczynników minimum 1 miesiąc od otwarcia opakowania. | TAK |  |
| 6 | Pokrycie kosztów uczestnictwa w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań w zakresie oferowanego oznaczenia, minimum 2 razy w roku. | TAK |  |
| 7 | Aktualne, zgodnie z obowiązującymi przepisami karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla odczynników dostarczone wraz z pierwszą dostawą, w przypadku aktualizacji oraz na każde żądanie Zamawiającego. | TAK |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.