| LP. | PARAMETRY WYMAGANE | WYMAGANE | OFEROWANE (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymagana kompatybilność z posiadanym przez użytkownika analizatorem do białek specyficznych - Atellica NEPH 630 | TAK |  |
| 2 | Odczynniki do oznaczania wolnych łańcuchów lekkich Ig kappa i Ig lambda z zastosowaniem przeciwciał poliklonalnych. | TAK |  |
| 3 | Dostarczenie wraz z odczynnikami gotowych protokołów aplikacyjnych dla tych oznaczeń. | TAK |  |
| 4 | Ulotki odczynnikowe w języku polskim w wersji papierowej lub elektronicznej dostarczone z odczynnikami przy pierwszej dostawie. | TAK |  |
| 5 | Odczynniki powinny umożliwić wykonanie analiz przy wykorzystaniu natywnych: surowic i moczu. | TAK |  |
| 6 | Stabilność odczynników minimum 1 miesiąc od otwarcia opakowania | TAK |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.