Załącznik nr 3 do zapytania  ofertowego o nr sprawy DZ/DZ-072-19/26

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1 Wózek laboratoryjny

| LP. | OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW | SPEŁNIENIE WYMAGAŃ | PARAMETRY OFEROWANE /wypełnia Wykonawca – należy potwierdzić spełnienie wymagań poprzez „TAK” lub tam gdzie to wymagane opisać posiadane parametry/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | dwupoziomowy i dwie szuflady | Tak |  |  |
| 2 | ochronne szyny zapobiegające przesuwaniu się przedmiotów | Tak |  |  |
| 3 | wózek i szuflady ze stali nierdzewnej | Tak |  |  |
| 4 | cztery uniwersalne koła 360°, w tym dwa z hamulcami nożnymi | Tak |  |  |
| 5 | uchwyt na górnej półce | Tak |  |  |
| DANE TECHNICZNE |  |  |  |  |
| 6 | Materiał stal nierdzewna | Tak |  |  |
| 7 | warstwa 2 | Tak |  |  |
| 8 | szuflada 2 | Tak |  |  |
| 9 | koło wielokierunkowe, blokowane | Tak |  |  |
| 10 | maksymalna nośność 100 kg | Tak, podać |  |  |
| 11 | wymiary produktu: 594 x 388 x 855 (+/- 10) mm | Tak, podać |  |  |
| 12 | waga produktu: 8,23 (+/- 10) kg | Tak, podać |  |  |
| 13 | Producent asortymentu spełnia normę środowiskową PN-EN ISO 14001 lub równoważną Parametr punktowany: Tak – 5 pkt/ Nie – 0 pkt W przypadku odpowiedzi twierdzącej dołączyć dokument opisany w rozdziale VII ust. 1 pkt 3) SWZ. | TAK/NIE |  |  |
| 14 | Instrukcja użycia oraz opakowanie jednostkowe pochodzi z materiałów nadających się do recyklingu. Parametr punktowany: 0-10% - 0 pkt 11-40% - 5 pkt 41-70% - 10 pkt 71-100% - 15 pkt W przypadku odpowiedzi twierdzącej dołączyć dokument opisany w rozdziale VII ust. 1 pkt 3) SWZ. | TAK/NIE Podać procent materiałów nadających się do recyklingu. |  | ___________% |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty (nie dotyczy parametrów 
w stosunku do których Zamawiający dopuścił udzielenie odpowiedzi NIE).

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:  wszystkie czynności związane z dostawą, wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, kompletnym montażem i ustawieniem w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.

dnia __________________

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

Załącznik nr 4 do zapytania  ofertowego o nr sprawy DZ/DZ-072-19/26

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2 Wózek do transportu dokumentów

| LP. | OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW | SPEŁNIENIE WYMAGAŃ | PARAMETRY OFEROWANE /wypełnia Wykonawca – należy potwierdzić spełnienie wymagań poprzez „TAK” lub tam gdzie to wymagane opisać posiadane parametry/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | wózek powinien posiadać dwa kosze (górny i dolny), fabrycznie nowy, gotowy do użytku | Tak |  |
| 2 | długość 690 (+/- 10) mm | Tak, podać |  |
| 3 | wysokość 950 (+/- 10) mm | Tak, podać |  |
| 4 | szerokość 410 (+/- 10) mm | Tak, podać |  |
| 5 | nośność 100 (+/- 10) kg | Tak, podać |  |
| 6 | materiał- ocynkowany | Tak |  |
| 7 | waga do max. 15 kg | Tak, podać |  |
| 8 | koła: 4 samonastawne, gumowy bieżnik opon, średnica ok 125 (+/- 5) mm | Tak |  |
| 9 | Producent asortymentu spełnia normę środowiskową PN-EN ISO 14001 lub równoważną Parametr punktowany: Tak – 5 pkt/ Nie – 0 pkt W przypadku odpowiedzi twierdzącej dołączyć dokument opisany w rozdziale VII ust. 1 pkt 3) SWZ. | TAK/NIE |  |
| 10 | Instrukcja użycia oraz opakowanie jednostkowe pochodzi z materiałów nadających się do recyklingu. Parametr punktowany: 0-10% - 0 pkt 11-40% - 5 pkt 41-70% - 10 pkt 71-100% - 15 pkt W przypadku odpowiedzi twierdzącej dołączyć dokument opisany w rozdziale VII ust. 1 pkt 3) SWZ. | TAK/NIE Podać procent materiałów nadających się do recyklingu. | ___________% |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty (nie dotyczy parametrów 
w stosunku do których Zamawiający dopuścił udzielenie odpowiedzi NIE).

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:  wszystkie czynności związane z dostawą, wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, kompletnym montażem i ustawieniem w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.

dnia __________________

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.