##### Załącznik nr 1 do zapytania DZ/DZ-072-22/26

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | cena jedn. netto (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) | PRODUCENT ORAZ INNE DANE IDENTYFIKUJĄCE PRODUKT* nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 (7+9) | 11 |
|  | Szklana probówka dedykowana do pobierana, stabilizacji i transportu krwi obwodowej z przeznaczeniem do analizy wolnokrążącego DNA (cfDNA), objętość 10 mL, zawiera K3EDTA, zawiera konserwant zapobiegający uwalnianiu genomowego DNA z komórek jądrzastych oraz hamujący degradację cfDNA przez nukleazy, cfDNA stabilne do 14 dni w przedziale temperatur od 6°C do 37°C, stabilizacja wolnokrążących komórek nabłonka do 7 dni w przedziale temperatur od 15 do 30°C, ekstrakcja cfDNA możliwa przy użyciu komercyjnych zestawów uwzględniających trawienie proteinazą K, posiada oznaczenie CE jako produkt przeznaczony do diagnostyki in vitro | Opakowanie - 100szt. | 2 op. |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

NETTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

BRUTTO:    ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

- Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do wykonywania dostaw w terminie maksymalnie do 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania zamówienia.

- Wymagany termin gwarancji min 10 miesiące od daty dostarczenia towaru.

Data ...................................

………………………………..…………………                                             												                czytelny podpis