| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | cena jedn. netto (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) | Producent, symbol wyrobu i parametry oferowanego przedmiotu zamówienia (opisać, podać zakresy) | nr kat. (jeżeli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qiaseq Targeted DNA custom Panel lub równoważne zestaw odczynników umożliwiający przygotowanie bibliotek pod kątem sekwencjonowania całych kodujących sekwencji genów BRCA1, BRCA2 jak również hospotów dla AKT1, PIK3CA, ESR1. Panel dedykowany do wykrywania wariantów na poziomie VAF 1% w cfDNA. Zoptymalizowana chemia do wykrywania wariantów w regionach bogatych w G-C przy użyciu krótkich 12nt unikalnych indeksów molekularnych (UMI) i tzw „single primer extension” (SPE). Zestaw zapewnia przygotowanie bibliotek z małych ilości wyjściowego DNA tj. od 10ng cfDNA czy DNA z krwi i 100ng DNA izolowanego z FFPE. W skład zestawu wchodzą odczynniki niezbędne do przygotowania bibliotek (z wyjątkiem etanolu i zestawu do kwantyfikacji bibliotek) w tym kulki magnetyczne służące do oczyszczania i doboru wielkości produktów DNA. Zestaw umożliwia przygotowanie bibliotek które można sekwencjonować na aparatach NextSeq i MiniSeq. Opakowanie starczy na 96 reakcji. W cenie zestawu dostęp do oprogramowania do analizy drugorzędowej plików FASTQ, z roczną licencją, licencja na 1 komputer. Oprogramowanie to służy do analizy wyników z zakresu genomiki, transkryptomiki i epigenomiki, Zawiera min. unikalne funkcje mapowania odczytów i składania de novo oraz aplikacje do resekwencjonowania, ChIP-seq i RNA-seq. umożliwia analizę wyników z platform min: Illumina, Oxford Nanopore, PacBio, IonTorrnet czy z sekwencjonowania Sangera. Posiada certyfikację ISO 9001. Równoważność oznacza, że zaproponowany zestaw jest kompatybilny z wyżej wymienionymi aparatami i spełnia wszystkie opisane wymagania. | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QIAseq cfDNA Ultra Reagent kit lub równoważne zestaw odczynników do przygotowania bibliotek z cfDNA w czasie do 8 godzin. Umożliwia ultraczułe wykrywanie wariantów aż do poziomu 0,1%, dzięki zastosowaniu zintegrowanych unikalnych indeksów molekularnych (UMI) Wymagana ilość matrycy do pojedynczej reakcji sekwencjonowania QIAseq Targeted cfDNA Ultra wynosi od 5 do 80 ng cfDNA. Zestaw nie zawiera primerów i indeksów, natomiast zawiera kulki do oczyszczania. Zestaw starczy na 96 reakcji. Równoważność oznacza, że zaproponowany zestaw jest kompatybilny z wyżej wymienionymi aparatami i spełnia wszystkie opisane wymagania. | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QIAseq Targeted cfDNA Ultra UDI Set A lub równoważne zestaw 10bp indeksów typu UDI, kompatybilne z produktem: QIAseq cfDNA Ultra Reagent kit . 1 opakowanie starczy na 96 próbek. Równoważność oznacza, że zaproponowany odczynnik jest kompatybilny z wyżej wymienionymi aparatami i spełnia wszystkie opisane wymagania. | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QIAseq Library Quant Assay Kit lub równoważne Zestaw do kwantyfikacji bibliotek oparty na qPCR, w skład zestawu wchodzą primery, bufor do rozcieńczeń, SYBR Green Mastermix i standard DNA. Zestaw zwalidowany z produktem Human BRCA1/2 Panel. Równoważność oznacza, że zaproponowany odczynnik jest kompatybilny z wyżej wymienionymi aparatami i spełnia wszystkie opisane wymagania. | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EZ1&2 ccf DNA kit lub równoważne Zestaw umożliwia izolację cfDNA z 10 ml osocza, surowicy lub moczu. Zestaw jest kompatybilny z urządzeniem EZ2 Connect. 1 opakowanie wystarcza na 48 izolacji. Równoważność oznacza, że zaproponowany odczynnik jest kompatybilny z wyżej wymienionymi aparatami i spełnia wszystkie opisane wymagania. | Op. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

NETTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

BRUTTO :    ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

- Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do wykonywania dostaw sukcesywnych w terminie maksymalnie do…………dni roboczych, na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień ilościowo-asortymentowych, licząc bieg terminu od dnia otrzymania zamówienia Zamawiającego),

- Wymagany termin gwarancji/ przydatności min …………….. , licząc od daty dostarczenia towaru do Zamawiającego.

…………………………………………………………………………………………..

(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy)