Załącznik nr 1 do zapytania DZ/DZ-072-11/26

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | cena jedn. netto (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) | Producent, symbol wyrobu i parametry oferowanego przedmiotu zamówienia (opisać, podać zakresy) | nr kat. (jeżeli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do izolacji DNA: Maxwell® CSC Blood DNA Kit lub równoważny. Wymagania: Zestaw do izolacji DNA z krwi pełnej. W pełni kompatybilny z aparatem Maxwell® CSC. Wyprodukowano zgodnie z cGMP i zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, w tym z rozporządzeniem (UE) 2017/746 w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVDR). Równoważność oznacza, ze zaproponowany zestaw jest kompatybilny z ww. aparatem i poprzez swoje właściwości umożliwia wykonanie minimum 48 izolacji z objętości w zakresie minimum 50-300ul krwi pełnej (nie wymaga dodatkowych materiałów i/lub odczynników). | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do izolacji RNA: Maxwell® CSC RNA Blood Kit lub równoważny. Wymagania: Zestaw do izolacji RNA z krwi. W pełni kompatybilny z aparatem Maxwell® CSC. Wyprodukowano zgodnie z cGMP i zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, w tym z rozporządzeniem (UE) 2017/746 w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVDR). Oczyszczone tym zestawem RNA nadaje się do stosowania w oznaczeniach wykonywanych na potrzeby diagnostyki in vitro opartych na amplifikacji. Równoważność oznacza, ze zaproponowany odczynnik jest kompatybilny z ww. aparatem i poprzez swoje właściwości umożliwia wykonanie minimum 48 izolacji RNA z 2,5ml krwi pełnej (nie wymaga dodatkowych materiałów i/lub odczynników). Pojedyncza izolacja 1-16 próbek nie zajmuje dłużej niż 1godz. | Op. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

NETTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

BRUTTO :    ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

- Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do wykonywania dostaw sukcesywnych w terminie maksymalnie do…………dni roboczych, na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień ilościowo-asortymentowych, licząc bieg terminu od dnia otrzymania zamówienia Zamawiającego),

- Wymagany termin gwarancji/ przydatności min ……………. , licząc od daty dostarczenia towaru do Zamawiającego.

…………………………………………………………………………………………..

(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy)