##### Załącznik nr 1 do zapytania DZ/DZ-072-13/26

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | cena jedn. netto (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) | PRODUCENT ORAZ INNE DANE IDENTYFIKUJĄCE PRODUKT* nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 (7+9) | 11 |
|  | Wykroje do stabilizacji pacjentów: 4-punktowe głowa krtań (o grubości w zakresie 1,2 – 2,5mm, posiadający 4 punkty mocowania do tacy stabilizującej pacjenta; kompatybilny lub równoważny z systemem mocowania firmy Orfit); Deklaracja zgodności i/ lub certyfikat CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosowne oświadczenia (jeśli są wymagane) zgodnie z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) bądź z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi. | Szt. | 1100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-punktowe na głowę z kołnierzem (o grubości w zakresie 1,2 – 2,5mm, posiadający 3 punkty mocowania do tacy stabilizującej pacjenta; kompatybilny lub równoważny z systemem mocowania firmy Orfit); Deklaracja zgodności i/ lub certyfikat CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosowne oświadczenia (jeśli są wymagane) zgodnie z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) bądź z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi. | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-punktowe na kręgosłup (o grubości w zakresie 1,2 – 3,5mm, posiadający 4 punkty mocowania do tacy stabilizującej pacjenta; kompatybilny lub równoważny z systemem mocowania firmy Orfit) Deklaracja zgodności i/ lub certyfikat CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosowne oświadczenia (jeśli są wymagane) zgodnie z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) bądź z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi. | Szt. | 3500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-punktowe na szyję i klatkę piersiową wzmocnione (wzmocniony, o grubości w zakresie od 1,2 – 2,5mm, posiadający 4 punkty mocowania do tacy stabilizującej pacjenta; kompatybilny lub równoważny z systemem mocowania firmy Orfit). Deklaracja zgodności i/ lub certyfikat CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosowne oświadczenia (jeśli są wymagane) zgodnie z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) bądź z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi. | Szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-punktowa na głowę, szyję i ramiona z otworem na nos, z zaokrągloną częścią dolną (o grubości w zakresie 1,2 – 2,5mm, posiadający 5 punktów mocowania do tacy stabilizującej pacjenta; kompatybilny lub równoważny z systemem mocowania firmy Orfit); Deklaracja zgodności i/ lub certyfikat CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosowne oświadczenia (jeśli są wymagane) zgodnie z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) bądź z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi. | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

NETTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

BRUTTO:    ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

- Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do wykonywania dostaw w terminie maksymalnie do …… dni roboczych licząc od dnia otrzymania zamówienia.

- Wymagany termin gwarancji min …………………………….. miesiące od daty dostarczenia towaru.

Data ...................................

………………………………..…………………                                             												                czytelny podpis