Załącznik nr 1 do zapytania nr DZ/AM-231-10/26

Świadczenie usługi aktualizacji oprogramowania systemów zarządzania obrazem i danymi Surgimedia 46" XL do jego najnowszej wersji

| Lp. | Nazwa | Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Producent | Komórka organizacyjna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System zarządzania obrazem i danymi | Surgimedia 46" XL | 369 | 2019 | ISIS S.A.S. | DK/BO |
| 2 |  |  | 395 |  |  |  |
| 3 |  |  | 393 |  |  |  |
| 4 |  |  | 397 |  |  |  |
| 5 |  |  | 394 |  |  |  |
| 6 |  |  | 398 |  |  |  |
| 7 |  |  | 472 | 2021 |  |  |

Wymagania dotyczące świadczenia usługi aktualizacji systemów zarządzania obrazem i danymi:

- aktualizacja systemu operacyjnego we wszystkich 7 stacjach systemu Surgimedia 46" XL do Windows 11 Pro;

- przeprowadzanie kompleksowej aktualizacji oprogramowania, w tym aktualizacji środowiska systemowego, oprogramowania aplikacyjnego oraz komponentów niezbędnych do zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania systemu;

- zapewnienie pełnej kompatybilności systemu z aktualnym środowiskiem systemowym, w tym w szczególności z systemem operacyjnym Microsoft Windows 11 Pro;

- przeprowadzenie szkolenia instruktażowego dla pracowników Działu Aparatury Medycznej oraz Działu Informatyki w zakresie obsługi, diagnostyki możliwych usterek występujących po stronie systemowej oraz podejmowania podstawowych czynności serwisowych;

- przeprowadzenie szkolenia dla personelu medycznego w zakresie obsługi systemu po aktualizacji;

- dokumentowanie czynności serwisowych w kartach przeglądów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wymagania serwisu:

- min. 1 osoba przeszkolone przez producenta lub autoryzowaną jednostkę szkolącą – załączyć do oferty dokument potwierdzający przeszkolenie;

- przedstawienie dokumentów potwierdzających autoryzację serwisową producenta systemów;

SPECYFIKACJA CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | System zarządzania obrazem i danymi Surgimedia 46" XL – 7 szt. | usługa aktualizacji | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |

| Gwarancja | Ważność oferty | Termin płatności |
| --- | --- | --- |
| Wybierz element. | Wybierz element. | Wybierz element. |