Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego DZ/AA-072-2-4/26

Opis przedmiotu zamówienia

Taboret pod prysznic i parawan teleskopowy mobilny oraz krzesło dostawne

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2025

| LP. | OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW |  | SPEŁNIENIE WYMAGAŃ | PARAMETRY OFEROWANE /wypełnia Wykonawca – należy potwierdzić spełnienie wymagań poprzez „TAK” lub tam gdzie to wymagane opisać posiadane parametry/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | poz. 1 Taboret pod prysznic – 1 szt. |  |  |  |
|  | Taboret pod prysznic wykonany z mocnego stopu aluminium, odpornego na rdzę. Posiadające 4 teleskopowe nogi pozwalające na regulację wysokości od 350 mm (+/- 20 mm) do 450 mm (+/- 20 mm). Nogi krzesła zakończone gumowymi końcówkami, które przylegają do powierzchni wanny lub prysznica. Siedzisko wyprofilowane wykonane z antypoślizgowego poliuretanu z otworami pozwalającymi odprowadzać wodę z powierzchni siedziska Nośność taboretu min. 135 kg Kolor siedziska biały Wymiary siedziska: Szerokość: 500 mm (+/-20 mm), Głębokość: 300 mm (+/- 20 mm). |  | Tak, opisać |  |
|  | Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 5 listopada 2024 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz. 1620 ) |  | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  | Tak, podać |  |
|  | Producent asortymentu spełnia normę środowiskową PN-EN ISO 14001 lub równoważną Parametr punktowany: Tak – 5 pkt/ Nie – 0 pkt W przypadku odpowiedzi twierdzącej dołączyć dokument opisany w pkt. 6c zapytania ofertowego |  | TAK/NIE |  |
|  | Instrukcja użycia oraz opakowanie jednostkowe pochodzi z materiałów nadających się do recyklingu. Parametr punktowany: 0-10% - 0 pkt 11-40% - 5 pkt 41-70% - 10 pkt 71-100% - 15 pkt W przypadku odpowiedzi twierdzącej dołączyć dokument opisany w pkt. 6c zapytania ofertowego |  | TAK/NIE Podać procent materiałów nadających się do recyklingu. | ___________% |
|  | poz. 2 Parawan teleskopowy mobilny – 1 szt. |  |  |  |
|  | Teleskopowy parawan lekarski o rozpiętości wysięgnika teleskopowego min. 70-200 cm. |  | Tak, opisać |  |
|  | Wysięgnik teleskopowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 |  | Tak |  |
|  | Maszt i podstawa parawanu teleskopowego wykonane ze stali pokrytej lakierem proszkowym w kolorze z palety producenta (do wyboru min. 5 kolorów na etapie realizacji). |  | Tak, Opisać |  |
|  | Zakres obrotu parawanu w osi pionowej na sworzniu masztu wynosi 180°. |  | Tak, Opisać |  |
|  | Parawan wyposażony w zasłonę zmywalną o wymiarach: Szerokość 230cm (+/- 10 cm), Wysokość 160cm (+/- 10 cm) |  | Tak, opisać |  |
|  | Zasłona wykonana z tkaniny 100 % poliester wykończony PU (wodoodporny). Gramatura: min 180 g/m². |  | Tak |  |
|  | Podstawa parawanu wyposażona w 4 podgumowane koła kierunkowe (skrętne) o średnicy 75 mm (+/- 10 mm), każde z kół wyposażone w hamulec postojowy (blokadę jazdy), umożliwiające manewrowanie parawanem. |  | Tak, opisać |  |
|  | Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 5 listopada 2024 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz. 1620 ) |  | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  | Tak, podać |  |
|  | Producent asortymentu spełnia normę środowiskową PN-EN ISO 14001 lub równoważną Parametr punktowany: Tak – 5 pkt/ Nie – 0 pkt W przypadku odpowiedzi twierdzącej dołączyć dokument opisany w pkt. 6c zapytania ofertowego |  | TAK/NIE |  |
|  | Instrukcja użycia oraz opakowanie jednostkowe pochodzi z materiałów nadających się do recyklingu. Parametr punktowany: 0-10% - 0 pkt 11-40% - 5 pkt 41-70% - 10 pkt 71-100% - 15 pkt W przypadku odpowiedzi twierdzącej dołączyć dokument opisany w pkt. 6c zapytania ofertowego |  | TAK/NIE Podać procent materiałów nadających się do recyklingu. | ___________% |
|  |  | poz. 3 Krzesło dostawne – 1 szt. |  |  |
|  |  | Krzesło tapicerowane materiałem zmywalnym, posiadające szerokie, komfortowe siedzisko | Tak |  |
|  |  | Krzesło na stabilnej, chromowanej podstawie, na czterech nogach wyposażonych w stopki nie rysujące, do powierzchni twardych | Tak |  |
|  |  | Możliwość sztaplowania krzeseł | Tak |  |
|  |  | Fotel tapicerowany tkaniną obiciową o wysokiej odporności na ścieranie na poziomie 300.000 cykli Martindale; tkanina trudnozapalną zgodnie z normą EN1021 lub równoważną, posiadająca wysoką ochronę przeciwbakteryjną i przeciwgrzybiczną o gramaturze min. 650 g/m2 | Tak |  |
|  |  | Kolorystyka tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym – do wyboru z min. 10 kolorów | Tak |  |
|  |  | Szerokość: 545mm +/- 20mm Głębokość 425mm +/- 20mm Wysokość: 820 mm +/- 20mm | Tak, opisać |  |
|  |  | Atest wytrzymałościowy wg norm PN-EN 16139:2013, PN-EN 1728:2012, PN-EN 1022:2007 lub równoważnych | Tak |  |
|  |  | Gwarancja 24 miesiące | Tak, podać |  |
|  |  | Producent asortymentu spełnia normę środowiskową PN-EN ISO 14001 lub równoważną Parametr punktowany: Tak – 5 pkt/ Nie – 0 pkt W przypadku odpowiedzi twierdzącej dołączyć dokument opisany w pkt. 6c zapytania ofertowego | TAK/NIE |  |
|  |  | Instrukcja użycia oraz opakowanie jednostkowe pochodzi z materiałów nadających się do recyklingu. Parametr punktowany: 0-10% - 0 pkt 11-40% - 5 pkt 41-70% - 10 pkt 71-100% - 15 pkt W przypadku odpowiedzi twierdzącej dołączyć dokument opisany w pkt. 6c zapytania ofertowego | TAK/NIE Podać procent materiałów nadających się do recyklingu. | ___________% |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty (nie dotyczy parametrów 
w stosunku do których Zamawiający dopuścił udzielenie odpowiedzi NIE).

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:  wszystkie czynności związane z dostawą, wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, kompletnym montażem i ustawieniem w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.

_____________, dnia ________________

(miejscowość)

______________________________________

czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy