| Załącznik nr 1 do zapytania DZ/DT-381-10 /26 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakres badań: bakteriologicznych wody zimnej i ciepłej oraz fizykochemicznych wody zimnej i ścieków sanitarnych |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Zakres badań bakteriologicznych i fizykochemicznych wody zimnej i ciepłej |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr zestawu | Rodzaj badania/ parametry | Miejsce poboru próbki | Termin pobrania próbki w kwartałach / ilość prób | Cena jednostkowa | Cena Netto | VAT | Cena Brutto |
| Badania bakteriologiczne |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | liczba bakterii z grupy coli liczba Eschericha coli liczba Enterokoki ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72 h | Budynek Kuchni | II/IV kwartał |  |  |  |  |
| 2 | liczba bakterii z grupy coli liczba Eschericha coli liczba Enterokoki ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72 h | Kuchnia w Hotelu | II/IV kwartał |  |  |  |  |
| 3 | liczba bakterii z grupy coli liczba Eschericha coli liczba Enterokoki ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72 h | Budynek Diagnostyczno Zabiegowy pom. SUW | II/IV kwartał |  |  |  |  |

| 4 | liczba bakterii z grupy coli liczba Eschericha coli liczba Enterokoki ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72 h | Zbiorniki wody zapasowej 2 sztuki | II/IV kwartał |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | liczba bakterii z grupy coli liczba Eschericha coli liczba Enterokoki ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72 h | obiekty NIO | 20 prób w okresie trwania umowy |  |  |  |  |
| 6 | liczba Pseudomonas aeruginosa | obiekty NIO | 50 prób w okresie trwania umowy |  |  |  |  |
| 7 | Liczba Legionella sp. w ciepłej wodzie próbka 100 ml + pomiar zawartości dwutlenku chloru w wodzie | obiekty NIO | 10 prób w okresie trwania umowy |  |  |  |  |
| 8 | Liczba Legionella sp. w ciepłej wodzie próbka 1000 ml + pomiar zawartości dwutlenku chloru w wodzie | obiekty NIO | 100 prób w okresie trwania umowy |  |  |  |  |
| Badania fizykochemiczne |  |  |  |  |  |  |  |

| 9 | odczyn pH mętność barwa przewodność żelazo ogólne Fe3+ , sód Na+, potas K+, wapń Ca2+, magnez Mg2+, siarczany SO42-, chlorki Cl-, twardość całkowita , OWO (ogólny węgiel organiczny), ChZT (Cr), BZT5 | Budynek Kuchni | II/IV kwartał |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | odczyn pH mętność barwa przewodność żelazo ogólne Fe3+ , sód Na+, potas K+, wapń Ca2+, magnez Mg2+, siarczany SO42-, chlorki Cl-, twardość całkowita , OWO (ogólny węgiel organiczny), ChZT (Cr), BZT5 | Kuchnia w Hotelu | II/IV kwartał |  |  |  |  |

| 11 | odczyn pH mętność barwa przewodność żelazo ogólne Fe3+ , sód Na+, potas K+, wapń Ca2+, magnez Mg2+, siarczany SO42-, chlorki Cl-, twardość całkowita , OWO (ogólny węgiel organiczny), ChZT (Cr), BZT5 | Zbiorniki wody zapasowej - 2 sztuki | II/IV kwartał |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 | odczyn pH , mętność, barwa, przewodność wykonana na miejscu poboru próby, żelazo ogólne Fe3+ sód Na+, potas K+, wapń Ca2+, magnez Mg2+, siarczany SO42-, chlorki Cl-, twardość całkowita OWO (ogólny węgiel organiczny), ChZT (Cr) BZT5 krzemiany SiO2 | Budynek Diagnostyczno Zabiegowy pom. SUW | II/IV kwartał |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 | odczyn pH przewodność wykonana na miejscu poboru próby (przy 25°C), pH wygląd (barwa próby, pływające osady) potas K. sód Na, żelazo ogólne Fe3+, wapń Ca2+, magnez Mg2+, kadm Cd, ołów Pb, miedź Cu, cynk Zn, chrom Cr, nikiel Ni, siarczany SO42-, krzemiany SiO2 chlorki Cl-, fosforany P2O5 twardość całkowita OWO (ogólny węgiel organiczny), ChZT (Cr) BZT5 sucha pozostałość | Budynek Diagnostyczno Zabiegowy pom. SUW woda uzdatniona po elektrojonizatorze | II/IV kwartał |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | twardość całkowita | Diagnostyka pom 0.050 woda po I- szym zespole kolumn zmiękczających | II/IV kwartał |  |  |  |  |

| 15 | twardość całkowita | Diagnostyka pom 0.050 woda po II - gim zespole kolumn zmiękczających | II/IV kwartał |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | odczyn pH przewodność wykonana na miejscu poboru próby (przy 25°C), pH potas K. sód Na, żelazo ogólne Fe3+, wapń Ca2+, magnez Mg2+, kadm Cd, ołów Pb, miedź Cu, cynk Zn, chrom Cr, nikiel Ni, siarczany SO42-, krzemiany SiO2 chlorki Cl-, fosforany P2O5 twardość całkowita OWO (ogólny węgiel organiczny), ChZT (Cr) BZT5 sucha pozostałość | Klinika pom 0.010 woda uzdatniona po odwróconej osmozie RO | II/IV kwartał |  |  |  |  |

| B. Zakres badań fizykochemicznych ścieków sanitarnych |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Próbka średniodobowa: Kadm Cd, Rtęć Hg | Studzienka przy przepompowni ścieków | Cztery razy w okresie trwania umowy |  |  |  |  |
| 18 | Próbka średniodobowaodczyn pH , temperatura BZT5 , ChZT, zawiesina og., azot ogólny (N og) , azot azotanowy (N-NO 3 ) azot amonowy ( N-NH 4 ), fosfor (P og ) , chlorki Cl-, siarczany, glin, jony sodu, detergenty, metale ciężkie ( Fe, Pb, Cu, Zn, Cr, Ni, ) | Studzienka przy przepompowni ścieków | dwa razy w okresie trwania umowy |  |  |  |  |