Załącznik nr 1 do zapytania dz/dz-072-36/26                     

............................................................

     Pieczęć firmowa Wykonawcy

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie- Państwowy Instytut Badawczy, Oddział  w  Gliwicach, 44-101  Gliwice  ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
S P E C Y F I K A C J A   A S O R T Y M E N T O W O –  C E N O W A  

	Lp.
	przedmiot zamówienia
	nr katalogowy / nazwa/ producent
	Jednostka miary
	ilość  


	cena jedn. netto 

(zł)
	wartość netto

(zł)
	VAT

(%)
	wartość brutto

(zł)

	1.

	ELEKTRODA KULKOWA
- monopolarna
- wielorazowa

- kompatybilna z posiadanym przez nas nożem elektrochirurgicznym COVIDIEN FORCE FX

- prosta

- końcówka robocza zakończona kulką

- średnica kulki 4 mm ± 2mm

- trzon (końcówka PIN) średnica 2,4; długość 15 mm ± 5mm
- długość całkowita elektrody 60mm ±10mm
	
	szt.
	30
	
	
	
	

	2
	ELEKTRODA SZPATUŁKOWA PROSTA

- monopolarna

- wielorazowa

- Kompatybilna z posiadanym przez nas nożem elektrochirurgicznym COVIDIEN FORCE FX

- prosta

- końcówka robocza zakończona szpatułką (płaską, poszerzoną)

- szerokość szpatułki 2,5mm ±2mm

- długość całkowita elektrody 60 mm ± 10 mm

- trzon (końcówka PIN) średnica 2,4 mm; długość 15 mm ±5 mm

	
	szt.
	30
	
	
	
	

	3
	ELEKTRODA IGŁOWA PROSTA

- monopolarna

- wielorazowa

- kompatybilna z posiadanym przez nas nożem elektrochirurgicznym COVIDIEN FORCE FX

- prosta

- końcówka robocza w formie prostej igły

- średnica igły 1 mm ± 1 mm

- długość igły 18mm ± 2 mm

- długość całkowita elektrody 60mm ±10mm

- trzon (końcówka PIN) średnica 2,4 mm; długość 15 mm ±5 mm
	
	szt.
	30
	
	
	
	

	Razem
	
	
	
	
	
	
	


1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

     BRUTTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

     NETTO:    ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

2. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.  

3. Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

4. Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do realizacji zamówienia w terminie maksymalnie do............... dni roboczych, licząc bieg terminu realizacji od dnia otrzymania zamówienia Zamawiającego.
5. Oświadczam, że termin gwarancji/ przydatności na dostarczony asortyment wynosi…………..miesięcy liczony od dnia odbioru asortymentu przez Zamawiającego.
…………....................................





   
                                                                                                                                      
  pieczątka i podpis Wykonawcy 

1
str. 3 / 3

