SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO – CENOWA

Zadanie nr 8 – mata grzewcza

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nr katalogowy zaoferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Termostat z dwiema matami grzewczymi, pozwalający na niezależne sterowanie temperaturą dla 2 stanowisk/mat grzewczych. - kontroler z panelem dotykowym - wyświetlanie w czasie rzeczywistym m.in. temperatury pomiaru, temperatury zadanej, stanu ogrzewania, stanu pracy, ostrzeżeń o błędach - dwie maty (płytki grzewcze) o wymiarach 12±2 cm na 20,5±2 cm cm - zakres temperatury min. 20-45oC (lub szerszy), wskazania z dokładnością 0.1oC - dwie sondy temperatury kompatybilne z urządzeniem - możliwe ustawienie i monitorowanie różnych temperatur na każdej z mat - możliwość ustawienia alarmów m.in. maksymalnej temperatury, limitów odchylenia od zadanej temperatury | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

BRUTTO: ……………………………… PLN słownie: …..…………………..….………… PLN

NETTO:    ……………………………… PLN słownie: ……………………………………. PLN

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

- Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury

- Termin realizacji: zobowiązuję się do wykonywania dostaw sukcesywnych w terminie maksymalnie do ……….. dni roboczych, na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień ilościowo-asortymentowych, licząc bieg terminu od dnia otrzymania zamówienia Zamawiającego.

- Oświadczam, że termin gwarancji/ przydatności na dostarczony asortyment wynosi minimum ………….. licząc od dnia odbioru asortymentu przez Zamawiającego.

| _______________, dnia ___________ (miejscowość) | Nazwa i dane adresowe Wykonawcy |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podpis Wykonawcy |