SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO – CENOWA

Zadanie nr 4 – PROBÓWKI POLISTYRENOWE (PS) Z KORKAMI

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nr katalogowy zaoferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówki wykonane z polistyrenu, okrągłodenne, objętość robocza 5 ml, średnica zewnętrzna (O.D.) 12 mm, wysokość 75 mm, przeźroczyste, nadające się do wirowania przy maksymalnej prędkości wynoszącej co najmniej 1400 RCF (x g) | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Korki wykonane z polietylenu (PE), karbowane, rozporowe (wciskane), do szczelnego zatykania próbówek o średnicy zewnętrznej (O.D.) 12 mm | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | ----- |  |  |

- Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

BRUTTO: ……………………………… PLN słownie: …..…………………..….………… PLN

NETTO:    ……………………………… PLN słownie: ……………………………………. PLN

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

- Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury

- Termin realizacji: zobowiązuję się do wykonywania dostaw sukcesywnych w terminie maksymalnie do ……….. dni roboczych, na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień ilościowo-asortymentowych, licząc bieg terminu od dnia otrzymania zamówienia Zamawiającego.

- Oświadczam, że termin gwarancji/ przydatności na dostarczony asortyment wynosi minimum ………….. licząc od dnia odbioru asortymentu przez Zamawiającego.

| _______________, dnia ___________ (miejscowość) | Nazwa i dane adresowe Wykonawcy |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podpis Wykonawcy |