SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO – CENOWA

Zadanie nr 7 – Narzędzia chirurgiczne

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nr katalogowy zaoferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nożyczki chirurgiczne typu Iris, o całkowitej długości 9 cm, typ ostrza: ostro-ostre, proste, długość powierzchni tnącej 2 ± 0,5 cm, wykonane ze stali chirurgicznej, posiadające certyfikaty CE oraz ISO 9001:2008, wielorazowe, nadające się do dezynfekcji, autoklawowalne, przeznaczone do cięcia i preparacji tkanek | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2. | Pęseta anatomiczna wąska, o prostym kształcie, cienki trzonek, do precyzyjnego podtrzymywania tkanek, wewnętrznie rowkowana, prosta, wielokrotnego użytku, z wysokostopowej stali chirurgicznej, nadająca się do dezynfekcji i sterylizacji w autoklawie. Długość 11-15 cm. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 3. | Pęseta precyzyjna, szpiczasta, ze zwężaną końcówką, mikrochirurgiczna, wewnętrznie rowkowana, do precyzyjnego podtrzymywania tkanek, wielokrotnego użytku, z wysokostopowej stali chirurgicznej, nadająca się do dezynfekcji i sterylizacji w autoklawie. Długość 11-15 cm. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Pęseta chirurgiczna zagięta, do precyzyjnego podtrzymywania tkanek, wielokrotnego użytku, z wysokostopowej stali chirurgicznej, nadająca się do dezynfekcji i sterylizacji w autoklawie. Długość 11-15 cm. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | ----- |  |  |

- Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

BRUTTO: ……………………………… PLN słownie: …..…………………..….………… PLN

NETTO:    ……………………………… PLN słownie: ……………………………………. PLN

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

- Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury

- Termin realizacji: zobowiązuję się do wykonywania dostaw sukcesywnych w terminie maksymalnie do ……….. dni roboczych, na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień ilościowo-asortymentowych, licząc bieg terminu od dnia otrzymania zamówienia Zamawiającego.

- Oświadczam, że termin gwarancji/ przydatności na dostarczony asortyment wynosi minimum ………….. licząc od dnia odbioru asortymentu przez Zamawiającego.

| _______________, dnia ___________ (miejscowość) | Nazwa i dane adresowe Wykonawcy |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podpis Wykonawcy |