S P E C Y F I K A C J A   A S O R T Y M E N T O W O –  C E N O W A

SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

NIEZBĘDNYCH DO WYKONYWANIA BADAŃ IMMUNOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA

DLA NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE –

PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO ODDZIAŁU W GLIWICACH

I. ODCZYNNIKI

| LP. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NR KATALOGOWY / NAZWA ODCZYNNIKÓW | PRZEWIDYWANA ILOŚĆ OZNACZEŃ NA 48 M-CY | ILOŚĆ OPAKOWAŃ WYSTARCZAJĄCA DO WYKONANIA PRZEWIDYWANEJ ILOŚCI OZNACZEŃ W OKRESIE 48 M-CY - ZAOKRĄGLENIE W GÓRĘ DO PEŁNEGO OPAKOWANIA (Z UWZGLĘDNIENIEM TERMINU WAŻNOŚCI) | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA ODCZYNNIKA | CENA JEDN. NETTO 1 OP. (ZŁ) | WARTOŚĆ NETTO (ZŁ) | VAT (%) | WARTOŚĆ VAT (ZŁ) | WARTOŚĆ BRUTTO (ZŁ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 X 6 |  | 7 X 8 | 7 + 9 |  |
|  | Odczynnik do oznaczania stężenia chromograniny A |  | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odczynnik do oznaczania stężenia kopeptyny proAVP |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- należy rozbudować tabelę o ilość wierszy zależnie od ilości wymaganych odczynników

- należy podać nr katalogowy oraz nazwę odczynników

UWAGA: WSZYSTKIE PODANE ILOŚCI OZNACZEŃ UWZGLĘDNIAJĄ TESTY WYKORZYSTANE NA OZNACZENIA KONTROLNE I KALIBRATORY

II. MATERIAŁ KONTROLNY ORAZ KALIBRATORY

| LP. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NR KATALOGOWY / NAZWA ODCZYNNIKÓW | PRZEWIDYWANA ILOŚĆ KONTROLI NA 48 M-CY | ILOŚĆ OPAKOWAŃ MATERIAŁU KONTROLNEGO WYSTARCZAJĄCA DO WYKONANIA PRZEWIDYWANEJ CZĘSTOTLIWOŚCI OZNACZEŃ KONTROLNYCH W OKRESIE 48 M-CY - ZAOKRĄGLENIE W GÓRĘ DO PEŁNEGO OPAKOWANIA (Z UWZGLĘDNIENIEM TERMINU WAŻNOŚCI) | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA MATERIAŁU KONTROLNEGO | CENA JEDN. NETTO 1 OP. (ZŁ) | WARTOŚĆ NETTO (ZŁ) | VAT (%) | WARTOŚĆ VAT (ZŁ) | WARTOŚĆ BRUTTO (ZŁ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 X 6 |  | 7 X 8 | 7 + 9 |  |
|  | Materiał kontrolny do zestawu odczynnikowego do oznaczania chromograniny A |  | 2 poziomy 3 razy w tygodniu |  |  |  |  |  |  |  | , |
|  | Materiał kontrolny do zestawu odczynnikowego do oznaczania kopeptyny proAVP |  | 2 poziomy przed otwarciem nowego zestawu |  |  |  |  |  |  |  |  |

- należy rozbudować tabelę o ilość wierszy zależnie od ilości materiału kontrolnego

- należy podać nr katalogowy oraz nazwę odczynników

III. POZOSTAŁE NIEZBĘDNE MATERIAŁY ZUŻYWALNE I EKSPLOATACYJNE

| LP. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NR KATALOGOWY / NAZWA PRODUKTU** | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | ILOŚĆ OPAKOWAŃ WYSTARCZAJĄCA DO WYKONANIA PRZEWIDYWANEJ ILOŚCI OZNACZEŃ W OKRESIE 48 M-CY - ZAOKRĄGLENIE W GÓRĘ DO PEŁNEGO OPAKOWANIA (Z UWZGLĘDNIENIEM TERMINU WAŻNOŚCI) | CENA JEDN. NETTO 1 OP. (ZŁ) | WARTOŚĆ NETTO (ZŁ) | VAT (%) | WARTOŚĆ VAT (ZŁ) | WARTOŚĆ BRUTTO (ZŁ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 X 5 |  | 6 X 7 | 6 + 8 |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- należy podać nr katalogowy oraz nazwę materiałów

IV. DZIERŻAWA

| LP. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | STAWKA MIESIĘCZNA NETTO (ZŁ) | ILOŚĆ MIESIĘCY DZIERŻAWY | WARTOŚĆ NETTO (ZŁ) | VAT (%) | WARTOŚĆ VAT (ZŁ) | WARTOŚĆ BRUTTO (ZŁ) | NAZWA / PRODUCENT OFEROWANEGO SYSTEMU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  | 2 X 3 |  | 4 X 5 | 4 + 6 |  |  |
| 1 | Czynsz dzierżawny analizatora |  | 48 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga.
W czasie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego dostarczenia wszystkich odczynników, kontroli, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych nie ujętych w ofercie, a niezbędnych do wykonywania badań.

W przypadku niedoszacowania ilości odczynników, kontroli oraz materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania określonych przez Zamawiającego ilości badań, Wykonawca zobowiązany jest do ich nieodpłatnego dostarczania na etapie realizacji umowy.

Data ważności wszystkich dostarczanych odczynników nie może być krótsza niż 6 miesięcy.

Jeżeli procedura testu tego wymaga, Wykonawca dostarczy nieodpłatnie niezbędne do obróbki wstępnej próbki wyposażenie (mikrowirówka, wytrząsarka, termoblok itp.)

- Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

BRUTTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

NETTO:    ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

- Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do wykonywania dostaw sukcesywnych w terminie maksymalnie do ……… dni roboczych, na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień ilościowo-asortymentowych, licząc bieg terminu od dnia otrzymania zamówienia Zamawiającego),

- Oświadczam, że termin przydatności na dostarczony asortyment wynosi min. 6 miesięcy liczony od dnia odbioru asortymentu przez Zamawiającego

data, pieczątka i podpis Wykonawcy

…………....................................