| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | cena jedn. netto (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) | PRODUCENT ORAZ INNE DANE IDENTYFIKUJĄCE PRODUKT* nr kat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 (7+9) |  |
|  | Samoogrzewający koc na pacjenta - wykonany z włókniny typu SMS osiągający w ciągu 30 minut po otwarciu i rozłożeniu temperaturę min. 39° C maks. 42° C, średnia temperatura koca utrzymywana przez okres min. 10 godz. Wymiary koca 110/150 cm x 200 cm (tolerancja rozmiarów +/- 2 cm). Górna i dolna część koca z możliwością odłączenia i ponownego przymocowania za pomocą rzepu. Dolna część z możliwością podzielenia na dwie dodatkowe części, po rozcięciu we wskazanym miejscu. Koc zawiera min. 12 specjalnie wkomponowanych kieszeni 14 cm x 10 cm (tolerancja rozmiarów +/- 1 cm) wypełnionych wkładkami grzewczymi. Wkładki grzewcze powinny być wykonane wyłącznie z naturalnych składników (węgiel, żelazo, woda, chlorowodorek sodu, minerał ilasty - wermikulit). Konstrukcja koca zapewnia możliwość użycia w różnych wariantach przed, podczas i po operacji (zabezpieczenie całego pacjenta, zabezpieczenie górnej bądź dolnej części ciała pacjenta, z łatwym dojściem do pola operacyjnego). Na opakowaniu widoczna metka posiadająca następujące informacje: nazwa produktu w języku polskim, numer ref., numer LOT, termin przydatności do użycia, znak CE, nazwa producenta. Pakowane próżniowo. | Szt. | 4000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Samoogrzewający koc na pacjenta - wykonany z włókniny typu SMS osiągający w ciągu 30 minut po otwarciu i rozłożeniu temperaturę min. 39° C maks. 42° C, średnia temperatura koca utrzymywana przez okres min. 10 godz. Wymiary koca 92/152 cm (tolerancja rozmiarów +/- 2 cm). Koc zawiera min. 12 specjalnie wkomponowanych kieszeni 14 cm x 10 cm (tolerancja rozmiarów +/- 1 cm) wypełnionych wkładkami grzewczymi. Wkładki grzewcze powinny być wykonane wyłącznie z naturalnych składników (węgiel, żelazo, woda, chlorowodorek sodu, minerał ilasty - wermikulit). Konstrukcja koca zapewnia możliwość użycia w różnych wariantach przed, podczas i po operacji (zabezpieczenie całego pacjenta, zabezpieczenie górnej bądź dolnej części ciała pacjenta, z łatwym dojściem do pola operacyjnego). Na opakowaniu widoczna metka posiadająca następujące informacje: nazwa produktu w języku polskim, numer ref., numer LOT, termin przydatności do użycia, znak CE, nazwa producenta. Pakowane próżniowo. | Szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |

1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

NETTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

BRUTTO:    ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

2. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

3. Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

4. Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do wykonywania dostaw w terminie maksymalnie do …… dni roboczych licząc od dnia otrzymania zamówienia.

5.  Wymagany termin gwarancji/ przydatności  min ……………………………………..miesięcy  od daty dostarczenia towaru.

data...................................

…………………………………………..…………………

czytelny podpis