Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1 Wózek laboratoryjny

| LP. | OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW | SPEŁNIENIE WYMAGAŃ | PARAMETRY OFEROWANE /wypełnia Wykonawca – należy potwierdzić spełnienie wymagań poprzez „TAK” lub tam gdzie to wymagane opisać posiadane parametry/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DANE TECHNICZNE |  |  |  |  |
| 1. | wózek fabrycznie nowy, gotowy do użytku | Tak |  |  |
| 2. | Materiał: stal nierdzewna | Tak |  |  |
| 3. | Liczba szuflad: co najmniej 1 | Tak, podać |  |  |
| 4. | Liczba blatów: 2 | Tak |  |  |
| 5. | obracany o 360° kosz do wygodnego wyrzucania śmieci | Tak |  |  |
| 6. | uchwyt do pchania wózka na górnej półce | Tak |  |  |
| 7. | ochronne ramki zapobiegające przesuwaniu się przedmiotów | Tak |  |  |
| 8. | cztery uniwersalne koła 360°, w tym dwa z hamulcami nożnymi | Tak |  |  |
| 9. | minimalna nośność 20 kg | Tak, podać |  |  |
| 10. | wymiary produktu: dł. 650 mm x szer. 600 mm x wys. 860 mm (+/- 10%) | Tak, podać |  |  |
| 11. | Producent asortymentu spełnia normę środowiskową PN-EN ISO 14001 lub równoważną Parametr punktowany: Tak – 5 pkt/ Nie – 0 pkt W przypadku odpowiedzi twierdzącej dołączyć dokument potwierdzający. | TAK/NIE |  |  |
| 12. | Instrukcja użycia oraz opakowanie jednostkowe pochodzi z materiałów nadających się do recyklingu. Parametr punktowany: 0-10% - 0 pkt 11-40% - 5 pkt 41-70% - 10 pkt 71-100% - 15 pkt W przypadku odpowiedzi twierdzącej dołączyć dokument potwierdzający. | TAK/NIE Podać procent materiałów nadających się do recyklingu. |  | ___________% |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty (nie dotyczy parametrów 
w stosunku do których Zamawiający dopuścił udzielenie odpowiedzi NIE).

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:  wszystkie czynności związane z dostawą, wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, kompletnym montażem i ustawieniem w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.

dnia __________________

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

Załącznik nr 4

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2 Wózek do transportu dokumentów

| LP. | OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW | SPEŁNIENIE WYMAGAŃ | PARAMETRY OFEROWANE /wypełnia Wykonawca – należy potwierdzić spełnienie wymagań poprzez „TAK” lub tam gdzie to wymagane opisać posiadane parametry/ |
| --- | --- | --- | --- |
| DANE TECHNICZNE |  |  |  |
| 1. | wózek fabrycznie nowy, gotowy do użytku | Tak |  |
| 2. | Materiał: ocynkowany, stal lub stal elektro galwanizowana | Tak |  |
| 3. | Liczba koszty: 2 | Tak |  |
| 4. | uchwyt do pchania wózka | Tak |  |
| 5. | cztery uniwersalne koła 360°, w tym dwa z hamulcami nożnymi | Tak |  |
| 6. | nośność co najmniej 150 kg | Tak, podać |  |
| 7. | wymiary produktu: wys. 925 mm x dł. 690 mm x szer. 410 mm (+/- 10%) | Tak, podać |  |
| 8. | Producent asortymentu spełnia normę środowiskową PN-EN ISO 14001 lub równoważną Parametr punktowany: Tak – 5 pkt/ Nie – 0 pkt W przypadku odpowiedzi twierdzącej dołączyć dokument potwierdzający. | TAK/NIE |  |
| 9. | Instrukcja użycia oraz opakowanie jednostkowe pochodzi z materiałów nadających się do recyklingu. Parametr punktowany: 0-10% - 0 pkt 11-40% - 5 pkt 41-70% - 10 pkt 71-100% - 15 pkt W przypadku odpowiedzi twierdzącej dołączyć dokument potwierdzający. | TAK/NIE Podać procent materiałów nadających się do recyklingu. | ___________% |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty (nie dotyczy parametrów 
w stosunku do których Zamawiający dopuścił udzielenie odpowiedzi NIE).

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:  wszystkie czynności związane z dostawą, wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, kompletnym montażem i ustawieniem w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.

dnia __________________

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.