## Elektroinstalacyjne
Numer nadany sprawie przez Zamawiającego: DZ/DT-381-22/26
Załącznik nr 2
SPECYFIKACJA ASORYMENTOWO-CENOWA Sukcesywne dostawy materiałów elektroinstalacyjnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Gliwice
| Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.M | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent lub inne dane identyfikujące produkt* / wypełnia Wykonawca/
| 1 | Wyłącznik p.t. pojedyńczy 16A | Wyłącznik p.t. pojedyńczy 16A przystosowany do montażu w systemie Standard Simon Basic kolor biały | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
| 2 | Wyłącznik p.t. pojedyńczy | Wyłącznik p.t. pojedyńczy przystosowany do montażu w systemie Standard Simon Basic kolor czerwony | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| 3 | Wyłącznik p.t. dzwonkowy | Wyłącznik p.t. dzwonkowy Włącznik dzwonkowy przystosowany do montażu w systemie Standard Simon Basic kolor biały | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| 4 | Wyłącznik p.t. potrójny | Wyłącznik p.t. potrójny przystosowany do montażu w systemie Standard Simon Basic kolor biały | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| 5 | Wyłącznik p.t. podwójny 16A | Wyłącznik p.t. podwójny 16A przystosowany do montażu w systemie Standard Simon Basic kolor biały | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
| 6 | Wyłącznik p.t. pojedyńczy schodowy 16A | Wyłącznik p.t. pojedyńczy schodowy 16A przystosowany do montażu w systemie Standard Simon Basic kolor biały | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| 7 | Wyłącznik p.t. podwójny schodowy | Wyłącznik p.t. podwójny schodowy przystosowany do montażu w systemie Standard Simon Basic kolor biały | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| 8 | Ramka IP44 z uszczelką pojedyńcza | Ramka IP44 z uszczelką pojedyńcza do systemu Standard Simon Basic kolor biały | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
| 9 | Ramka IP44 z uszczelką podwójna | Ramka IP44 z uszczelką podwójna do systemu Standard Simon Basic kolor biały | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
| 10 | Ramka IP44 z uszczelką potrójna | Ramka IP44 z uszczelką podtrójna do systemu Standard Simon Basic kolor biały | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| 11 | Ramka poczwórna | Ramka poczwórna do systemu Standard Simon Basic kolor biały | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| 12 | Adapter przejściówka na osprzęt standardu 45×45 mm biały | Adapter przejściówka na osprzęt standardu 45×45 mm biały do systemu Standard Simon Basic typu BMA45M/11 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| 13 | Pokrywa podwójna skośna do wkładów gniazd teleinformatycznych RJ11/RJ12/RJ45 | Pokrywa podwójna skośna do wkładów gniazd teleinformatycznych RJ11/RJ12/RJ45 typu Keystone Biały typu BMGKS2P.01/11 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| 14 | Łącznik schodowy n/tpojedyńczy bryzgoszczelny biały 10A IP54 | Łącznik schodowy n/tpojedyńczy bryzgoszczelny biały 10A IP54 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| 15 | Łącznik schodowy n/t podwójny bryzgoszczelny biały 10A IP54 | Łącznik schodowy n/t podwójny bryzgoszczelny biały 10A IP54 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| 16 | Zestaw sterowania bezprzewodowego wspópracujący z systemem ExtraFree | Zestaw sterowania bezprzewodowego wspópracujący z systemem ExtraFree np.: (RNK04+ROP02) RZB-04 | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| 17 | Mikroprzełącznik z dźwignią z rolką (długość dźwigni: 48,5 mm) 250V AC - 15A | Mikroprzełącznik z dźwignią z rolką (długość dźwigni: 48,5 mm) 250V AC - 15A - posiadający wymiary i parametry elektryczne jak mikroprzełącznik Z-15GW2-B | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| 18 | Wyłącznik krańcowy 230V AC - 5A - regulowana dźwignia z rolką | Wyłącznik krańcowy 230V AC - 5A - regulowana dźwignia z rolką posiadający wymiary i parametry elektryczne jak wyłącznik ME-8108 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| 19 | Wyłącznik krańcowy 230V AC - 3-5A - regulowana dźwignia z rolką | Wyłącznik krańcowy 230V AC - 3-5A - regulowana dźwignia z rolką posiadający wymiary i parametry elektryczne jak wyłącznik ZC2-JC1 | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| 20 | Głowica obrotowa do wyłącznika krańcowego | Głowica obrotowa do wyłącznika krańcowego typ ZC2JE01 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| 21 | Wyłącznik miniaturowy dwubiegunowy 230V; 16A 2-poz. ON-OFF | Wyłącznik miniaturowy dwubiegunowy 230V; 16A 2-poz. ON-OFF Do montażu w otworze: 25mm x21mm. Konektory 6,4x0,8mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| 22 | Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t w wersji IP44 - klapka w kolorze pokrywy biały 16A | Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t w wersji IP44 - klapka w kolorze pokrywy biały 16A przystosowane do montażu w systemie Standard Simon Basic | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
| 23 | Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t w wersji IP44 - klapka w kolorze pokrywy biały 16A | Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t w wersji IP44 - klapka w kolorze pokrywy biały 16A przystosowane do montażu w systemie Standard Simon Basic | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
| 24 | Gniazdo zasilające M45 potrójne z/u 16A | Gniazdo zasilające M45 potrójne z/u 16A | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| 25 | Gniazdo zasilające M45 pojedyncze z/u 16A | Gniazdo zasilające M45 pojedyncze z/u 16A | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
| 26 | Gniazdo DATA pojedyńcze p/t z uziemieniem z kluczem uprawniającym przystosowane do montażu w systemie Standard Simon Basic | Gniazdo DATA pojedyńcze p/t z uziemieniem z kluczem uprawniającym przystosowane do montażu w systemie Standard Simon Basic | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
| 27 | Gniazdo wtyczkowe pojedyńcze p/t z uziemieniem z przesłonami biały 16A przystosowane do montażu w systemie Standard Simon Basic | Gniazdo wtyczkowe pojedyńcze p/t z uziemieniem z przesłonami biały 16A przystosowane do montażu w systemie Standard Simon Basic | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
| 28 | Gniazdo wtyczkowe podwójne p/t z uziemieniem z przesłonami biały 16A przystosowane do montażu w systemie Standard Simon Basic | Gniazdo wtyczkowe podwójne p/t z uziemieniem z przesłonami biały 16A przystosowane do montażu w systemie Standard Simon Basic | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
| 29 | Przycisk zwalniania rygla Przeznaczony do wykorzystania jako dodatkowy, wewnętrzny przycisk zwalniania rygla Maksymalne obciążenie : 3A Wymiary: 86 x 86 x 30 mm Montaż natynkowy Obudowa z tworzywa ABS | Przycisk zwalniania rygla Przeznaczony do wykorzystania jako dodatkowy, wewnętrzny przycisk zwalniania rygla Maksymalne obciążenie : 3A Wymiary: 86 x 86 x 30 mm Montaż natynkowy Obudowa z tworzywa ABS | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| 30 | Puszka kompletna, gotowa do montażu w podłodze wylewanej | Puszka kompletna, gotowa do montażu w podłodze wylewanej, ilość miejsca/modułów: 6M 45x45, wyposażona w adaptery 45×45 na gniazda RJ45 – 3 sztuki oraz gniazda skośnych 45×45 230V – 3 sztuki, maksymalna grubość wykładziny 5 mm, materiał: tworzywo sztuczne, do instalacji w podłodze z wylewki betonowej, oferowana jako monoblokowa wersja, regulacja oraz montaż przy pomocy śrubokrętu, łatwo zdejmowalna pokrywa, prostokątny kształt ułatwiający łatwe dopasowanie materiału wykończeniowego, możliwość zmiany kierunku odejścia kabli poprzez zmianę położenia pokrywy, solidne wykonanie | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| 31 | Gniazdo wtyczkowe pojedyńcze n/t z uziemieniem w wersji IP54 - klapka w kolorze białym biały 16A | Gniazdo wtyczkowe pojedyńcze n/t z uziemieniem w wersji IP54 - klapka w kolorze białym biały 16A | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| 32 | Gniazdo wtyczkowe podwójne n/t z uziemieniem w wersji IP54 - klapka w kolorze białym biały 16A | Gniazdo wtyczkowe podwójne n/t z uziemieniem w wersji IP54 - klapka w kolorze białym biały 16A | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
| 33 | Puszka rozgałęźna n/t IP55 4 mm2 | Puszka N/T IP55 zakres przyłączalności 5 x 4mm 4-wylotowa | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
| 34 | Puszka rozgałęźna n/t IP55 25 mm2 | Puszka N/T IP55 zakres przyłączalności 5 x 25mm 4-wylotowa | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| 35 | Puszka podtynkowa kinkietowa z pokrywą Z32 fi32mm | Puszka podtynkowa kinkietowa z pokrywą Z32 fi32mm | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
| 36 | Puszka instalacyjna do pustych ścian P60DF fi60mm głęboka | Puszka instalacyjna do pustych ścian P60DF fi60mm głęboka | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
| 37 | Puszka podtynkowa GŁĘBOKA do pustych ścian GK 2x⌀60mm | Puszka podtynkowa GŁĘBOKA do pustych ścian GK 2x⌀60mm | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
| 38 | Puszka podtynkowa GŁĘBOKA do pustych ścian GK 3x⌀60mm | Puszka podtynkowa GŁĘBOKA do pustych ścian GK 3x⌀60mm | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
| 39 | Puszka elektroinstalacyjna podtynkowa poczwórna głęboka do regipsów z wkrętami PK-64/60G | Puszka elektroinstalacyjna podtynkowa poczwórna głęboka do regipsów z wkrętami PK-64/60G | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
| 40 | Puszka rozgałęźna fi 80 do płyt gips | Rodzaj budowy: puszka łączeniowa Pokrywa: nieprzezroczysta Mocowanie pokrywy: zatrzaskiwane Model: pojedynczy Rodzaj przepustu w obudowie: przetłoczenie Stopnień ochrony (IP): IP30 Głębokość [mm]: 49 Średnica [mm]: 83 Kształt: okrągły | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
| 41 | Listwa zaciskowa | 12 torowa 2,5mm2 | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
| 42 | Listwa zaciskowa | 12 torowa 4 mm2 | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
| 43 | Listwa zaciskowa | 12 torowa 10 mm2 | szt. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
| 44 | Listwa zaciskowa | 12 torowa 25mm2 | szt. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
| 45 | Blok rozdzielczy - odgałęźny Al/Cu SCB 25 typu SIMBLOCK |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
| 46 | Zacisk łączeniowy izolowany instalacyjny szybkozłączka 3x2,5mm2 | Złączka zaciskowa 3-torowa do przewodów jednodrutowych o przekroju 0,5-2,5 mm² | szt. | 800 |  | 0 |  | 0 | 0
| 47 | Zacisk łączeniowy izolowany instalacyjny szybkozłączka 5x2,5mm2 | Złączka zaciskowa 5-torowa do przewodów jednodrutowych o przekroju 0,5-2,5 mm² | szt. | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0
| 48 | Zacisk łączeniowy izolowany instalacyjny szybkozłączka 8x2,5mm2 | Złączka zaciskowa 8-torowa do przewodów jednodrutowych o przekroju 0,5-2,5 mm² | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
| 49 | Zacisk łączeniowy izolowany instalacyjny szybkozłączka do linek 3x0,08-4mm2 | Złączka instalacyjna 3-torowa do wszystkich rodzajów przewodów (0,08-4 mm² linka; 0,08-2,5 mm² drut) z dźwigniam | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
| 50 | Zacisk łączeniowy izolowany instalacyjny szybkozłączka do linek 5x0,08-4mm2 | Złączka instalacyjna 5-torowa do wszystkich rodzajów przewodów (0,08-4 mm² linka; 0,08-2,5 mm² drut) z dźwigniami | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
| 51 | Złączka szynowa 2-przewodowa do 4mm2 | Złączka szynowa 2-torowa typu ZJUP-2,5 R34RR | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
| 52 | Wtyczki 1-faz z uziemieniem 10/16A | Wtyczka 10/16A 2P+Z 230V UNI-SCHUKO | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
| 53 | Gniazdo przenośne 10/16A z/u 230V UNI-SCHUKO IP44 | Gniazdo przenośne 10/16A z/u 230V UNI-SCHUKO IP44 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
| 54 | Wtyczki 1-faz z PE wzmocniona gumowa 16A | Wtyczka gumowa 10/16A 2P+Z 230V UNI-SCHUKO IP44 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| 55 | gniazdo 3-faz z uziemieniem z wyłacznikiem 16A/5 | Gniazdo izolacyjne stałe z wyłacznikiem 16A 250/400V 5P min IP44 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| 56 | gniazdo 3-fazowa z uziomem 32A/5 | Gniazdo izolacyjne stałe 32A 250/400V 5P IP44 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| 57 | gniazdo 3-fazowa z uziomem 63A/5 | Gniazdo izolacyjne stałe 63A 250/400V 5P IP44 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| 58 | Gniazdo izolacyjne na kabel 32A 400V 5P IP44 | Gniazdo izolacyjne na kabel 32A 400V 5P IP44 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| 59 | Wtyczki 3-fazowa 16A/5 | Wtyczka przenośna 16A 400V 3P+N+PE | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| 60 | Wtyczki 3-fazowa 32A/5 | Wtyczka przenośna 32A 400V 3P+N+PE | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| 61 | Wtyczki 3-fazowa 63A/5 | Wtyczka przenośna 63A 400V 3P+N+PE | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| 62 | Lampki tablicowe | Lampka sygnalizacyjna 22mm zielona 230-240V AC LED | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
| 63 | Lampki tablicowe | Lampka sygnalizacyjna 22mm czerwona 230-240V AC LED | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
| 64 | Lampki tablicowe | Lampka sygnalizacyjna 22mm pomarańczowa 230-240V AC LED | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
| 65 | Lampki tablicowe | Lampka sygnalizacyjna 22mm zielona 24V AC/DC LED | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
| 66 | Lampki tablicowe | Lampka sygnalizacyjna 22mm czerwona 24V AC/DC LED | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
| 67 | Lampki tablicowe | Lampka sygnalizacyjna 22mm pomarańczowa 24V AC/DC LED | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
| 68 | przycisk tablicowy z podświetleniem LED z samopowrotem | Przycisk LED z samopowrotem 22mm 1NO/1NC zielony, czerwony 24-240V AC IP65 | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
| 69 | Blok styków LEGRAND | typ LEGRAND 229 02 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| 70 | Blok styków LEGRAND | typ LEGRAND 229 01 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| 71 | Blok podświetlający LEGRAND | typ LEGRAND 229 42 230V AC | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| 72 | przełącznik tablicowy | Przełącznik 3 pozycyjny 22mm 1NO+1NC IP65 | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
| 73 | przełącznik tablicowy kluczykowy | Przełącznik z kluczykiem typu 405 - 3 pozycyjny 22mm 1NO+1NC IP65 | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
| 74 | przełącznik tablicowy 25A 0-1-2 | mocowany do pulpitu wykonanie: rozłącznik 1-0-2 (4-biegunowy) wielkość prądowa: 25A sposób mocowania: z tabliczką i pokrętłem napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V prąd znamionowy ciągły Iu: 25A częstotliwość: 50/60 Hz | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
| 75 | przełącznik tablicowy 63A | mocowany do pulpitu wykonanie: rozłącznik 0-1 (4-biegunowy) wielkość prądowa: 63A sposób mocowania: z tabliczką i pokrętłem napięcie znamionowe izolacji Ui: 690V prąd znamionowy ciągły Iu: 63A częstotliwość: 50/60 Hz | szt. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
| 76 | Czujniki optyczny - nadajnik + odbiornik (komplet) typ z optyką kątową 90° | Czujniki optyczny - nadajnik + odbiornik (komplet) typ z optyką kątową 90° Zasięg: od 1 do 10 m Typ obudowy: cylindryczna Rozmiar obudowy: Ø 18 mm Materiał obudowy: tworzywo sztuczne lub metal Czas reakcji: do 2 ms Zasilanie ( wejście ): 10 - 30 VDC Rodzaj wyjścia ( polaryzacja ): PNP Funkcja wyjścia: NO / NC Maksymalny prąd na wyjściu: 100 mA Podłączenie elektryczne: konektor (złącze M12) Temperatura pracy: -25 ° do +55 ° C Stopień ochrony: IP67 | kpl | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
| 77 | Listwa elektroinstalacyjna 17x15 | Listwa elektroinstalacyjna 17x15 biała | mb | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
| 78 | Listwa elektroinstalacyjna 40x25 | Listwa elektroinstalacyjna 40x25 biała | mb | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
| 79 | Kanał instalacyjny 40x40 | Kanał instalacyjny 40x40 biały | mb | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
| 80 | Kanał instal. 90x60 | Kanał instalacyjny 90x60 biały | mb | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
| 81 | Kanał podparapetowy 53x100 | Kanał podparapetowy 53x100 45-2 /1-komorowy/ biały symetryczny | mb | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
| 82 | Końcówka kanału 53x100 | Końcówka kanału 45-2 53x100 biała | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| 83 | Kabel | YLY3X(OMY, OWY) 0,75 | mb | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
| 84 | Kabel | YLY3X(OMY, OWY) 1 | mb | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
| 85 | Kabel | YLY3X(OMY, OWY) 1,5 | mb | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
| 86 | Kabel | YLY3X(OMY, OWY) 2,5 | mb | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
| 87 | Kabel sterowniczy ekranowany | LIYCY 3x0,75 | mb | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
| 88 | Kabel | YDY 3x 1 | mb | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
| 89 | Kabel | YDY 3x 1,5 | mb | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
| 90 | Kabel | YDY 3x 2,5 | mb | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
| 91 | Kabel | Kabel YDY 3x4 | mb | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
| 92 | Kabel | Kabel YDY 3x6 | mb | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
| 93 | Kabel | Kabel YDY 5x 4 | mb | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
| 94 | Kabel | Kabel YKY 5x 10 | mb | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
| 95 | Kabel | Kabel YKY 5x 16 | mb | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
| 96 | Kabel | Kabel YKY 5x 35 | mb | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
| 97 | Kabel | Kabel YKY 5x 50 | mb | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
| 98 | Kabel | OnPd 3x1,5 | mb | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
| 99 | Kabel | OnPd 3x2,5 | mb | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
| 100 | Kabel | OnPd 5x2,5 | mb | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
| 101 | Kabel | OnPd 5x6 | mb | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
| 102 | Kabel | OnPd 5x10 | mb | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
| 103 | Kabel | OnPd 5x16 | mb | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
| 104 | Kabel | YLY5x 35 | mb | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
| 105 | Kabel | LgY 6 | mb | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
| 106 | Kabel | LgY 10 | mb | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
| 107 | Kabel | LgY 16 | mb | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
| 108 | Kabel | LgY 35 | mb | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
| 109 | Przewód ciepłoodporny np.HO5SS-F 3x1 | Bezhalogenowy Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do180 Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od-50 Identyfikacja żyłKolor Izolacja żyły Guma (silikon) Klasa żyły 5 = giętki Liczba żył3 Materiał powłoki zewnętrznejGuma (silikon) Model Okrągły Napięcie znamionowe U [V]500 Napięcie znamionowe U0 [V]300 Nierozprzestrzeniający płomieniaZgodnie z EN 60332-1-2 Znamionowy przekrój żyły [mm2]1 Żyła ochronna | mb | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
| 110 | Kabel UTP R&M Cat. 6A, U/UTP | R&M Kabel instalacyjny Cat. 6A, U/UTP, 4P, 650 MHz, LSZH | mb | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0
| 111 | Kabel UTP zewnętrzny | kat.6A U/UTP 4x2x0,57 zewnętrzny | Karton | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| 112 | przewód do alarmów, domofonów | YTDY 6x0,5mm żelowany | mb | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
| 113 | Przedłużacz przeciwprzepięciowy 5-gniazd z/u 1,5m | Dopuszczalne obciążenie PMAX 2300W Napięcie znamionowe UN 230V Częstotliwość znamionowa 50Hz Prąd znamionowy obciążenia ΣIN =10A MAX Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego <25ns Napięcie maksymalne UC 250V 50Hz Poziom protekcji UP ≤1,3kV Znamionowy prąd wyładowczy iN 2kA (L/N) – 8/20µs Maksymalny prąd wyładowczy iMAX 6,5kA (L/N) – 8/20µs Bezpieczniki dwa bezpieczniki topikowe 10A/250V Tłumienność zakłóceń radioelektrycznych ≤55dB System ochrony przeciwporażeniowej kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym Ilość gniazd sieciowych 5 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V Wyłącznik dwutorowy wyłącznik podświetlany Obudowa z tworzywa sztucznego samogasnącego | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
| 114 | Przedłużacz 3-4 gniazda z uziemieniem | Przedłużacz 3-4 gniazda z/u 3m /H05VV-F 3G1/ biały | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
| 115 | Przedłużacz przemysłowy 1-fazowy bębnowy 25m IP44 4x16A | Przedłużacz 25 m na bębnie przewód 3G2,5 (3 x 2,5 mm2) Natężenie prądu max. 16 A stopień ochrony IP44 ilość gniazd 4 | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| 116 | Przedłużacz przemysłowy 3-fazowy 10-20m 2x16A | Przedł€żacz bębnowy siłowy IP44 z gniazdem 5P 2x16A 400V 1x230V 10-20metra | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| 117 | Końcówka kablowa 1 mm2 | Końcówka oczkowa izolowana | szt. | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
| 118 | Końcówka kablowa 2,5 mm2 | Końcówka oczkowa izolowana | szt. | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
| 119 | Końcówka kablowa 6 mm2 | Końcówka oczkowa miedziana rurowa przewężona | szt. | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
| 120 | Końcówka kablowa 10mm2 | Końcówka oczkowa miedziana rurowa przewężona | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
| 121 | Końcówka kablowa 25mm2 | Końcówka oczkowa miedziana rurowa przewężona | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
| 122 | Końcówka kablowa 16mm2 | Końcówka oczkowa miedziana rurowa przewężona | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
| 123 | Końcówka kablowa 35mm2 | Końcówka oczkowa miedziana rurowa przewężona | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
| 124 | Końcówka kablowa 50mm2 | Końcówka oczkowa miedziana | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
| 125 | Końcówka kablowa 120mm2 | Końcówka oczkowa miedziana | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
| 126 | Rura karbowana z pilotem 32mm czarna | Rura karbowana z pilotem 32mm czarna | mb | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
| 127 | Przepust kablowy składany (arot) 100mm | Rura osłonowa do kabli DVR F100 niebieska | mb | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| 128 | Przewód grzejny samoregulujący Wodoszczelny 18-25W/m; | Rodzaj kabla dwużyłowy z ekranem, stopień ochrony:IPX7, klasa ochrony II, typ zasilania:, jednostronne, napięcie znamionowe 230V, moc jednostkowa 18-25W/mb (w temp. 0°C), max. temp. pracy 50°C, odporność na promienie UV, certyfikaty CE | mb | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
| 129 | Zestaw zakończeniowy przewodu grzejnego | Przykładowy typ CE20-01-03 | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
| 130 | Mufa kablowa zestaw naprawczy | Na kabel 5*35-95mm2 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| 131 | Mufa kablowa zestaw naprawczy | Na kabel do 5*4-10mm2 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| 132 | Mufa kablowa zestaw naprawczy | Na kabel do 5*10-35mm2 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| 133 | Koszulka termokurczliwa Fi 4, 10 | Rozmiar Fi 4, 10 różne kolory | mb | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| 134 | Koszulka termokurczliwa Fi 11-50 | Rozmiar Fi 11-50 różne kolory | mb | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| 135 | Zestaw rurek koszulek termokurczliwych | zestaw rurek koszulek termokurczliwych 2:1 (1,0‑13,0mm) 800szt w pudełku | zestaw | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| 136 | Przewód z wtyczką | Przekrój 3x 1 długość min 2,5m | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
| 137 | Przewód z wtyczką | Przekrój 3x 2,5 długość 5m | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
| 138 | Wyłącznik nadprądowy 6kA 1P B 20A | Ilość modułów: 1 Rozmiar zacisków- linka: 16mm² Rozmiar zacisków- drut: 25mm² Wysokość: 83 mm Charakterystyka: B Częstotliwość znamionowa: 50 Hz Prąd znamionowy: 20A Liczba biegunów: 1 Napięcie znamionowe: 230/400V Rodzaj podłączenia zasilania: ze śrubą od dołu z możliwością łączenia listwą grzebieniową. Wytrzymałość zwarciowa: 6kA | szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
| 139 | Wyłącznik nadprądowy 6kA 1P C 20A | Ilość modułów: 1 Rozmiar zacisków- linka: 16mm² Rozmiar zacisków- drut: 25mm² Wysokość: 83 mm Charakterystyka: C Częstotliwość znamionowa: 50 Hz Prąd znamionowy: 20A Liczba biegunów: 1 Napięcie znamionowe: 230/400V Rodzaj podłączenia zasilania: ze śrubą od dołu z możliwością łączenia listwą grzebieniową. Wytrzymałość zwarciowa: 6kA | szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
| 140 | Wyłącznik nadprądowy 6kA 1P B 25A | Ilość modułów: 1 Rozmiar zacisków- linka: 16mm² Rozmiar zacisków- drut: 25mm² Wysokość: 83 mm Charakterystyka: B Częstotliwość znamionowa: 50 Hz Prąd znamionowy: 25A Liczba biegunów: 1 Napięcie znamionowe: 230/400V Rodzaj podłączenia zasilania: ze śrubą od dołu z możliwością łączenia listwą grzebieniową. Wytrzymałość zwarciowa: 6kA | szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
| 141 | Wyłącznik nadprądowy 6kA 1P C 25A | Ilość modułów: 1 Rozmiar zacisków- linka: 16mm² Rozmiar zacisków- drut: 25mm² Wysokość: 83 mm Charakterystyka: C Częstotliwość znamionowa: 50 Hz Prąd znamionowy: 25A Liczba biegunów: 1 Napięcie znamionowe: 230/400V Rodzaj podłączenia zasilania: ze śrubą od dołu z możliwością łączenia listwą grzebieniową. Wytrzymałość zwarciowa: 6kA | szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
| 142 | Wyłącznik nadprądowy 6kA 2P B 25A | Ilość modułów: 2 Rozmiar zacisków- linka: 16mm² Rozmiar zacisków- drut: 25mm² Wysokość: 83 mm Charakterystyka: B Częstotliwość znamionowa: 50 Hz Prąd znamionowy: 25A Liczba biegunów: 2 Napięcie znamionowe: 230/400V Rodzaj podłączenia zasilania: ze śrubą od dołu z możliwością łączenia listwą grzebieniową. Wytrzymałość zwarciowa: 6kA | szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
| 143 | Wyłącznik nadprądowy 6kA 2P C 25A | Ilość modułów: 2 Rozmiar zacisków- linka: 16mm² Rozmiar zacisków- drut: 25mm² Wysokość: 83 mm Charakterystyka: C Częstotliwość znamionowa: 50 Hz Prąd znamionowy: 25A Liczba biegunów: 2 Napięcie znamionowe: 230/400V Rodzaj podłączenia zasilania: ze śrubą od dołu z możliwością łączenia listwą grzebieniową. Wytrzymałość zwarciowa: 6kA | szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
| 144 | Wyłącznik nadprądowy 6kA 3P B 16A | Ilość modułów: 3 Rozmiar zacisków- linka: 16mm² Rozmiar zacisków- drut: 25mm² Wysokość: 83 mm Charakterystyka: B Częstotliwość znamionowa: 50 Hz Prąd znamionowy: 16A Liczba biegunów: 3 Napięcie znamionowe: 230/400V Rodzaj podłączenia zasilania: ze śrubą od dołu z możliwością łączenia listwą grzebieniową. Wytrzymałość zwarciowa: 6kA | szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
| 145 | Wyłącznik nadprądowy 6kA 3P C 16A | Ilość modułów: 3 Rozmiar zacisków- linka: 16mm² Rozmiar zacisków- drut: 25mm² Wysokość: 83 mm Charakterystyka: C Częstotliwość znamionowa: 50 Hz Prąd znamionowy: 16A Liczba biegunów: 3 Napięcie znamionowe: 230/400V Rodzaj podłączenia zasilania: ze śrubą od dołu z możliwością łączenia listwą grzebieniową. Wytrzymałość zwarciowa: 6kA | szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
| 146 | Wyłącznik nadprądowy 6kA 3P B20A | Ilość modułów: 3 Rozmiar zacisków- linka: 16mm² Rozmiar zacisków- drut: 25mm² Wysokość: 83 mm Charakterystyka: B Częstotliwość znamionowa: 50 Hz Prąd znamionowy: 20A Liczba biegunów: 3 Napięcie znamionowe: 230/400V Rodzaj podłączenia zasilania: ze śrubą od dołu z możliwością łączenia listwą grzebieniową. Wytrzymałość zwarciowa: 6kA | szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
| 147 | Wyłącznik nadprądowy 6kA 3P C20A | Ilość modułów: 3 Rozmiar zacisków- linka: 16mm² Rozmiar zacisków- drut: 25mm² Wysokość: 83 mm Charakterystyka: C Częstotliwość znamionowa: 50 Hz Prąd znamionowy: 20A Liczba biegunów: 3 Napięcie znamionowe: 230/400V Rodzaj podłączenia zasilania: ze śrubą od dołu z możliwością łączenia listwą grzebieniową. Wytrzymałość zwarciowa: 6kA | szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
| 148 | Wyłącznik nadprądowy 6kA 3P C32A | Ilość modułów: 3 Rozmiar zacisków- linka: 16mm² Rozmiar zacisków- drut: 25mm² Wysokość: 83 mm Charakterystyka: C Częstotliwość znamionowa: 50 Hz Prąd znamionowy: 32A Liczba biegunów: 3 Napięcie znamionowe: 230/400V Rodzaj podłączenia zasilania: ze śrubą od dołu z możliwością łączenia listwą grzebieniową. Wytrzymałość zwarciowa: 6kA | szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
| 149 | Wyłącznik nadprądowy 6kA 3P C40A | Ilość modułów: 3 Rozmiar zacisków- linka: 16mm² Rozmiar zacisków- drut: 25mm² Wysokość: 83 mm Charakterystyka: C Częstotliwość znamionowa: 50 Hz Prąd znamionowy: 40A Liczba biegunów: 3 Napięcie znamionowe: 230/400V Rodzaj podłączenia zasilania: ze śrubą od dołu z możliwością łączenia listwą grzebieniową. Wytrzymałość zwarciowa: 6kA | szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
| 150 | Wyłącznik nadprądowy 6kA 3P C50A | Ilość modułów: 3 Rozmiar zacisków- linka: 16mm² Rozmiar zacisków- drut: 25mm² Wysokość: 83 mm Charakterystyka: C Częstotliwość znamionowa: 50 Hz Prąd znamionowy: 50A Liczba biegunów: 3 Napięcie znamionowe: 230/400V Rodzaj podłączenia zasilania: ze śrubą od dołu z możliwością łączenia listwą grzebieniową. Wytrzymałość zwarciowa: 6kA | szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
| 151 | Wyłącznik nadprądowy 6kA 3P C63A | Ilość modułów: 3 Rozmiar zacisków- linka: 16mm² Rozmiar zacisków- drut: 25mm² Wysokość: 83 mm Charakterystyka: C Częstotliwość znamionowa: 50 Hz Prąd znamionowy: 63A Liczba biegunów: 3 Napięcie znamionowe: 230/400V Rodzaj podłączenia zasilania: ze śrubą od dołu z możliwością łączenia listwą grzebieniową. Wytrzymałość zwarciowa: 6kA | szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
| 152 | Rozłączniki izolacyjny 2P 100A | Rozłączniki izolacyjny 2P 100A | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
| 153 | Rozłączniki izolacyjny 4P 100A | Rozłączniki izolacyjny 4P 100A | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
| 154 | ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY Z BEZPIECZNIKAMI 2P 63A WKŁADKA D02 | ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY Z BEZPIECZNIKAMI TYPU R300 2P 63A WKŁADKA D02 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| 155 | ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY 400V 3P D02 63A | ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY TYPU R303 400V 3P D02 63A | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| 156 | JEDNOMODUŁOWY WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-NADPRĄDOWY 1P+N C25 | Jednomodułowey wyłączniki różnicowoprądowe z zabezpieczeniem nadprądowym np. z serii Ex9NLE 6kA C25A 30mA Typ A | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| 157 | WYŁĄCZNIK RÓZNICOWO NADPRĄDOWY 2P B16 | WYŁĄCZNIK RÓZNICOWO NADPRĄDOWY 2P B16 0,03A 6KA TYP AC | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
| 158 | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO NADPRĄDOWY B25 2P | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO NADPRĄDOWY B25 2P 0,03A TYP AC 6KA | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
| 159 | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO NADPRĄDOWY B40 2P | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO NADPRĄDOWY B40 2P 0,03A TYP AC | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| 160 | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY Z CZŁONEM NADPRĄDOWYM RCBO 10KA 1P+N B16 | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY Z CZŁONEM NADPRĄDOWYM RCBO 10KA 1P+N B16 PRĄD RÓŻNICOWY 0.03A TYP A | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| 161 | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY Z CZŁONEM NADPRĄDOWYM RCBO 1P+N 6KA B20 | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY Z CZŁONEM NADPRĄDOWYM RCBO 1P+N 6KA B20 PRĄD RÓŻNICOWY 0.03A "A" | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| 162 | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY 3P+N B25 | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY 3P+N B25 0,03A TYP AC | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| 163 | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY ID K DWUBIEGUNOWY 25A | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY ID K DWUBIEGUNOWY 25A 230/240VAC 30MA IP20 ZACISKI IZOLOWANE | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| 164 | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY IDK CZTEROBIEGUNOWY 63A | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY IDK CZTEROBIEGUNOWY 63A 400/415V 30MA | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| 165 | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY typu IDPNHVIGI-C20 | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY typu IDPNHVIGI-C20-30-A ACTI 9 1P+N C 20A 0.03A | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| 166 | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY DWUBIEGUNOWY IID 63A | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY DWUBIEGUNOWY IID 63A 230/240V 30MA PODWÓJNE ZACISKI | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| 167 | SZYNA ŁĄCZENIOWA WIDEŁKOWA 16/3P+3N-6TE 500V 80A | SZYNA ŁĄCZENIOWA WIDEŁKOWA typu Z-GV-16/3P+3N-6TE 500V 80A | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| 168 | SZYNA ŁĄCZENIOWA WIDEŁKOWA 16/3P-3TE 16MM2 80A 3P 1000MM | SZYNA ŁĄCZENIOWA WIDEŁKOWA Z-GV-16/3P-3TE 16MM2 80A 3P 1000MM | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| 169 | SZYNA ŁĄCZENIOWA WIDEŁKOWA16/3P+N-4TE 16MM2 4P 80A 1000MM | SZYNA ŁĄCZENIOWA WIDEŁKOWA typu Z-GV-16/3P+N-4TE 16MM2 4P 80A 1000MM | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| 170 | SZYNA GRZEBIENIOWA WIDEŁKOWA JEDNOBIEGUNOWA 57 MODUŁÓW 16MM2 | SZYNA GRZEBIENIOWA WIDEŁKOWA JEDNOBIEGUNOWA 57 MODUŁÓW 16MM2 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| 171 | GRZEBIENIOWE PRZYŁĄCZENIE APARATÓW O SZEROKOŚCI 1.5 MODUŁU | GRZEBIENIOWE PRZYŁĄCZENIE APARATÓW O SZEROKOŚCI 1.5 MODUŁU typu R300 | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
| 172 | SZYNA ŁĄCZENIOWA 3-FAZOWY 63A 10MM² | Szyny łączeniowe np. typu BBP 4LN 10 M54 EU10MM² 9.5X212MM | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
| 173 | SZYNA ŁĄCZENIOWA GRZEBIENIOWA1F 63A 10MM² | Szyny łączeniowe np. typu BBP 2LN 10 M54 EU | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
| 174 | Nadajnik do systemu bezprzewodowego xcomfort | Nadajnik z wejściem binarnym 2x230VAC Dane techniczne elektryczne: Napięcie znamionowe: 230VAC, 50Hz Ilość wejść: 2 Częstotliwość odbierania: 868,3 MHz Sposób transmisji: dwukierunkowy | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| 175 | Odbiornik do systemu bezprzewodowego xcomfort | Odbiornik sterujący z wejściem binarnym 230VAC Napięcie znamionowe: 230VAC, 50Hz 230VAC Przekrój zacisków przyłączeniowych: 1,5mm2 Obciążalność: 230VAC, 50 Hz, 10A RLC Częstotliwość odbierania: 868,3MHz Sposób transmisji: dwukierunkowy | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| 176 | Pilot 4-klawiszowy do systemu Exta Free ZAMEL | Pilot 4-klawiszowy typu P-257/4 do systemu Exta Free ZAMEL | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| 177 | Pilot 36-kanałowy do systemu Exta Free ZAMEL | Pilot 36-kanałowy typu P-256/36 do systemu Exta Free ZAMEL | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| 178 | Nadajnik do systemu bezprzewodowego EXTA Free | Bezprzewodowy nadajnik klawiszowy 4-kanałowy, 2-klawiszowy Znamionowe napięcie zasilania nadajnika 3 V DC Typ baterii nadajnika CR2032 Częstotliwość 868 MHz Kodowanie transmisja z adresacją Ilość kanałów nadajnika 4 Zasięg działania nadajnika 250 m | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
| 179 | Radiowy odbiornik 2-kanałowy do systemu Exta Free ZAMEL | Radiowy odbiornik 2-kanałowy typu ROP-02 do systemu Exta Free ZAMEL | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
| 180 | Radiowy odbiornik 1-kanałowy do systemu Exta Free ZAMEL | Radiowy odbiornik 1-kanałowy typu ROP-01 do systemu Exta Free ZAMEL | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| 181 | ODBIORNIK WI-FI DOPUSZKOWY 2-KANAŁOWY DWUKIERUNKOWY do systemu Zamel Supla | ODBIORNIK WI-FI DOPUSZKOWY 2-KANAŁOWY DWUKIERUNKOWY TYP: ROW-02 do systemu Zamel Supla | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| 182 | ODBIORNIK WI-FI DOPUSZKOWY 1_KANAŁOWY DWUKIERUNKOWY do systemu Zamel Supla | ODBIORNIK WI-FI DOPUSZKOWY 1_KANAŁOWY DWUKIERUNKOWY TYP: ROW-01 do systemu Zamel Supla | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| 183 | Monitor Energii Elektrycznej do systemu Zamel Supla | Monitor Energii Elektrycznej MEW-01 Z Anteną Wewnętrzną i Przekładnikami 100A do systemu Zamel Supla | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| 184 | Dwustanowy przetwornik impedancji DPZ-2R | Typ DPZ-2R | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| 185 | Czujnik do DPZ-2R | Typ CZP-1 w MK20x1,5m | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| 186 | Czujnik ruchu z trzema sensorami 360° | Zasilanie 230V 50Hz, max obciążenie 2000W, kąt widzenia 360°, montaż natynkowy, pasywny czujnik podczerwieni do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi do zastosowania wewnątrz pomieszczeń współpracuje z oświetleniem LED-owym regulacja: czasu świecenia (TIME) min: 10 sek max: 30 min, czułości natężenia światła (LUX) od 3 do 2000 lux i zasięgu (SENS) ∅3-20m | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| 187 | Zegar elektroniczny, tygodniowy Na szynę TH35 | Zegar elektroniczny, tygodniowy na szynę TH35 napięcie zasilania 230V, praca w trybie automatycznym w cyklu tygodniowym lub w trybie ręcznym, pamięć do 500 rozkazów włącz lub wyłącz, programowanie bezpośrednio w zegarze lub zdalne za pomocą bezpłatnej aplikacji mobilnej (Android) przy wykorzystaniu komunikacji bezprzewodowej NFC, możliwość podłączenia zewnętrznego przycisku do tymczasowego przerywania programu pracy i ręcznego sterowania pracą przekaźnika (przerwa obowiązywać będzie do momentu kolejnego przełączenia wynikającego z cyklu pracy automatycznej), podświetlany wyświetlacz z funkcją programowania poziomu jasności i kontrastu, wbudowana, wymienna bateria podtrzymująca ustawienia zegara w przypadku braku zasilania oraz wskaźnik naładowania baterii informujący o konieczności jej wymiany, automatyczne przełączenie pomiędzy czasem letnim i zimowym, pamięć stanu przekaźnika – w trybie ręcznym stan przekaźnika zostanie przywrócony po zaniku i powrocie zasilania. | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
| 188 | Zegar elektroniczny, astronomiczny Na szynę TH35 | Zegar elektroniczny, astronomiczny z przerwą nocną na szynę TH35 napięcie zasilania 230V, wyposażony w moduł komunikacji bezprzewodowej NFC, ustawianie lokalizacji zegara przy wykorzystaniu GPS | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| 189 | Sterownik p.oblodzeniowy | elektroniczny termostat (zakres regulacji temperatury -10°C +10°C) do montażu na szynę DIN. Posiadający styk NO i NC).W komplecie z regulatorem przewodowy czujnik temperatury, długość przewodu czujnika min 2,5 m. Zasilanie 230V 50Hz. | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
| 190 | Przekaźnik programowalny uniwersalny | Przekaźnik programowalny uniwersalny. Łączący w sobie cechy zegara astronomicznego, tygodniowego oraz rocznego. Możliwość bezprzewodowego odczytania i zapisania konfiguracji za pośrednictwem telefonu z systemem Android wyposażonego w moduł komunikacji NFC. Napięcie zasilania 24÷264 V AC/DC Maksymalny prąd obciążenia 16 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Montaż na szynie 35 mm | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
| 191 | Przekaźnik | R4 230 /24VAC/DC | szt. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
| 192 | Przekaźnik elektromagnetyczny RELPOL RM699BV-3011-85-1024, miniaturowy, Szerokość 5 mm. Wyjście: 1P - jeden zestyk przełączny – Prąd znamionowy AC1 - 6 A / 250 V; DC1 - 6 A / 24 V. cewka - napięcie zasilania 24 V DC. Wymiary: 28 x 5 x 15 mm. Materiał styków: AgSnO2. IP64. Bezpośredni montaż na druku - PCB lub w gnieździe wtykowym PI6W-1P - montowanym na szynie 35 mm. | Przekaźnik elektromagnetyczny RELPOL RM699BV-3011-85-1024, miniaturowy, Szerokość 5 mm. Wyjście: 1P - jeden zestyk przełączny – Prąd znamionowy AC1 - 6 A / 250 V; DC1 - 6 A / 24 V. cewka - napięcie zasilania 24 V DC. Wymiary: 28 x 5 x 15 mm. Materiał styków: AgSnO2. IP64. Bezpośredni montaż na druku - PCB lub w gnieździe wtykowym PI6W-1P - montowanym na szynie 35 mm. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| 193 | Czujnik zaniku faz | Typu CZF 310 | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
| 194 | Przekaźnik nadzorczy | Typ CROUZET H3US | szt. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
| 195 | Falownik | Falownik typu LG iG5a - SV015IG5A-1 (P: 1,5kW, U: 1x230V, I: 8A | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| 196 | Falownik | Falownik typu LG iG5a - SV015IG5A-4 | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| 197 | Falownik | Falownik typu LG iG5a - SV022IG5A-4 (P: 2,2kW, U: 3x400V, I: 6A) | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| 198 | Falownik | Falownik typu LG iG5a - SV040IG5A-4 | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| 199 | Falownik | Falownik typu LG iG5a - SV055IG5A-4 (P: 5,5kW, U: 3x400V, I: 12A) | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| 200 | Przekaźnik czasowy | typu RPC-1AS-A230 1Z 230V AC 1-10MIN IP20 | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
| 201 | Ściemniacz na szynę TH35 | Zasilanie 230V/500VA | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| 202 | Przekaźnik Bistabilny czasowy | Zasilanie: 100÷265 V~ Styk / prąd obciążenia AC-1: separowany 1×NO/NC / <16A Temperatura pracy: -25÷50°C Montaż na wsporniku TH35 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| 203 | Przekaźnik bistabilny | Zasilanie 24V/230V | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| 204 | Zasilacz 230/24V | Zasilacz na szynę DIN 240W 230V/24V 10A typu DRP-240-24 | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
| 205 | Zasilacz 24VDC | 24VDC NT24-120 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| 206 | Przekaźnik detektor iskrzenia | Typ 5SM6 | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
| 207 | Stycznik modułowy 25A 4NO | Cewka 230VAC Montaż na wsporniku TH35 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| 208 | Stycznik modułowy 40A 4NO | Cewka 230VAC Montaż na wsporniku TH35 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| 209 | Stycznik | typu DILM10-24V DC | szt. | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
| 210 | Stycznik | Obciążenie 2,2kW 4NO+POMOCN cewka 230V | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| 211 | Stycznik | Obciążenie 4,0kW 4NO+POMOCN cewka 230V | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| 212 | Stycznik | Obciążenie 5,5kW 4NO+POMOCN cewka 230V | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| 213 | Stycznik | Obciążenie 7,5kW 4NO+POMOCN cewka 230V | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| 214 | Stycznik | Obciążenie 15kW 4NO+POMOCN cewka 230V | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| 215 | Stycznik do baterii kondensatorowych | 3P 25kvar 230V AC | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| 216 | Stycznik do baterii kondensatorowych | 3P 50kvar 230V AC | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| 217 | styki pomocni do styczników | typu DIL EM 4NO | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| 218 | wyłącznik silnikowy | typu PKZM0 6,3-10A | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| 219 | wyłącznik silnikowy | typu PKZM0 4-6,3A | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| 220 | Wyłącznik silnikowy | typu PKZM0 1-1,6A | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| 221 | Wyłącznik silnikowy | typu PKZM0 1,6-2,5A | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| 222 | Wyłącznik silnikowy | typu PKZM0 2,5-4A | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| 223 | Wyłącznik silnikowy | typu PKZM0 10-16A | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| 224 | Wyłącznik silnikowy | typu PKZM0 16-25A | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| 225 | Wyłącznik silnikowy | typu PKZM0 25-32A | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| 226 | Wyłącznik mocy z nastawami do 160A | Wyłącznik mocy typu NZMN1-A160 3-biegunowy IP20 160A 50KA liczba biegunów: 3 rodzaj przyłącza obwodu głównego: zacisk ramowy rodzaj elementu przełączającego: dźwignia urządzenie mocowane na stałe stopień ochrony (IP):IP20 znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz [kA]: 50 zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego [A] od: 125 zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego [A] do: 160 znamionowy prąd ciągły Iu [A]: 160 zakres nastawy bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego [A] od: 960 zakres nastawy bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego [A] do: 1600 | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| 227 | Wyłącznik mocy z nastawami do 250A | Wyłącznik mocy typu NZMN2-A250 4-biegunowy IP20 250A 50KA liczba biegunów: 4 stopień ochrony (IP): IP20 rodzaj przyłącza obwodu głównego: połączenie śrubowe rodzaj elementu przełączającego: dźwignia urządzenie mocowane na stałe znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz [kA]: 50 zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego [A] od: 200 zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego [A] do: 250 znamionowy prąd ciągły Iu [A]: 250 zakres nastawy bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego [A] od: 1500 zakres nastawy bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego [A] do: 2500 Pełna kompatybilność w podłączeniu mechanicznym i elektrycznym z blokiem różnicowoprądowym NZM2-4-XFI | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| 228 | Wyłącznik mocy z nastawami do 630A | Wyłącznik mocy typu NZMN3-4 AE630 4-biegunowy IP20 630A 50KA liczba biegunów: 4 rodzaj przyłącza obwodu głównego: połączenie śrubowe rodzaj elementu przełączającego: dźwignia urządzenie mocowane na stałe stopień ochrony (IP):IP20 znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz [kA]: 50 zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego [A] od: 315 zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego [A] do: 630 znamionowy prąd ciągły Iu [A]: 630 zakres nastawy bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego [A] do: 5040 zakres nastawy bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego [A] od: 1260 | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| 229 | Wyzwalacz wzrostowy | typu: NZM2/3-XA208-250AC/DC napięcie zasilania: 208-250V AC/DC rodzaj napięcia sterowniczego: AC/DC wyzwalacz wzrostowy do NZM2,3 | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
| 230 | Wyzwalacz wzrostowy | typu: NZM1-XA208-250AC/DC rodzaj napięcia sterowniczego: AC/DC znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50/60 Hz [V]: 208-250 znamionowe napięcie sterowania Us dla DC [V]: 208-250 połączenie śrubowe wyzwalacz wzrostowy do NZM2 | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
| 231 | Blok różnicowoprądowy 4P do wyłączników mocy NZM 2-4 A 250 4P | Blok różnicowoprądowy 4P zakres nastawy znamionowego prądu różnicowego: 0.03-3 A znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz: 280 V znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz: 280 V maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue: 690 V zakres nastawy zwłoka czasowa 60-450ms wysokość: 103 mm szerokość: 140 mm głębokość: 132 mm Pełna kompatybilność w podłączeniu mechanicznym i elektrycznym z wyłącznikami mocy NZM2-4-A250 4 biegunowy | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| 232 | Analizator parametrów siecisieci | Typ LEGRAND EMDx3 Access do montażu na drzwiach rozdzielnicy lub płycie | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
| 233 | Konwerter sygnału RS485/ETHERNET | Konwerter sygnału RS485/ETHERNET do liczników energii i analizatorów sieci serii LEGRAND EMDx3 | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| 234 | Ogranicznik przepięć | Typu BY1-C | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| 235 | Ochronnik przepięciowy 4mod. | Typu V20-C/4 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| 236 | Ochronnik przepięciowy 4mod. | Typu SPC-S-20/280 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| 237 | Taśma izolacyjna | 1000V kolorowe 19mm 20m | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
| 238 | Taśma samowulkanizująca 7m |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| 239 | Taśma do wyznaczania ciągów komunikacyjnych - żółto-czarna | kolor: żółto-czarny szerokości: 55mm długość rolki: 30-35 m | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| 240 | Taśma ostrzegawcza | Taśma ostrzegawcza biało-czerwona długość rolki: 100 m szerokość: 75 mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| 241 | Tabliczki informacyjne | Np. „miejsce pracy”, „niebezpieczeństwo” | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
| 242 | Naklejki informacyjne samoprzylepne | Np. „Urządzenie elektryczne nie dotykać” | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
| 243 | Opaski kablowe | Opakowanie po 100szt. 200*2,5 | opak. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
| 244 | Opaski kablowe | Opakowanie po 100szt. 100*2,5 | opak. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
| 245 | Opaski kablowe | Opakowanie po 100szt. 250*3,6 | opak. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
| 246 | Opaski kablowe | Opakowanie po 100szt. 430*4,8 | opak. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
| 247 | Taśma do drukarki etykiet | Różne kolory DYMO 19mm D1 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| 248 | Taśma do drukarki etykiet | Różne kolory DYMO 12mm D1 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| 249 | Taśma do drukarki etykiet | Różne kolory DYMO 9mm D1 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| 250 | Rozdzielnica modułowa hermetyczna 1x7 natynkowa IP55 | kolor: biały, drzwi transparentne typu: RN 1/7 sposób montażu: montaż natynkowy liczba rzędów: 1 szerokość wyrażona liczbą modułów: 7 materiał obudowy: tworzywo sztuczne rodzaj pokrywy: zamknięta stopień ochrony: IP55 napięcie znamionowe: 400 V listwy przyłączeniowe: N 2x(5x10mm² + 2x16mm²), PE 2x(5x10mm² + 2x16mm²) | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
| 251 | Skrzynki tablicowe | wielkość 2*12 mod pod tynk | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
| 252 | Skrzynki tablicowe | wielkość 2*24 mod na tynk IP 65 | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| 253 | Skrzynki tablicowe | wielkość 6*24 mod na tynk IP65 | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| 254 | Skrzynki tablicowe | wielkość 4*12 mod natynkowa IP65 zamykana na zamek, klucz 405, 850 | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| 255 | Wyposażona rozdzielnia budowlana IP54 | Rozdzielnica ze stalowym przenośnym fundamentem, rozdzielnica w obudowie poliestrowej Wyposażenie: 4 x gniazdo jednofazowe 16A/230V 2 x gniazdo trójfazowe 16A/400V "siła" 1 x gniazdo trójfazowe 32A/400V "siła" klamka z zamkiem i kluczykiem | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| 256 | Zamki do skrzynek elektrycznych na klucz 405, 850 |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| 257 | Dławiki kablowe z przeciwnakrętką | Dławik metryczny M40 22-32mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| 258 | Dzwonek elektryczny | Dzwonek zsilany 230 V 50Hz | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
| 259 | Dzwonek elektryczny 230V bezprzewodowy w zestawie z przyciskiem hermetycznym zasięg min. 100m | Dzwonek włączany bezpośrednio do gniazda sieci 230 V transmisja radiowa (częstotliwość 433,92 MHz) liczbę dzwonków oraz przycisków współpracujących ze sobą można zwiększać w miarę potrzeb dwa dźwięki do wyboru (możliwość rozpoznania miejsca przywołania) regulacja głośności współpraca z bezprzewodowymi przyciskami typu PDH-991, PDH-227 i PDB-233 możliwość ustawienia indywidualnego kodu użytkownika (minimum 16 kodów do wyboru) | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
| 260 | Rura osłonowa do zwodów odgromowych | Rura osłonowa do zwodów odgr. izolacyjna na bednarkę o wymiarach 10x3mm | mb | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
| 261 | Uchwyt odgr. do przyklejania | H=7, drut 8-10 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| 262 | Taśma klejąca do ww uchwytów |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| 263 | Maszt odgromowy kompletny | do klatki ochronnej 4m | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| 264 | Drut ocynk | Średnica 8mm | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
| 265 | Bednarka | Wymiar 20x3 | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
| 266 | Złącze kontrolne z zaczepem |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| 267 | Złącze krzyżowe |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| 268 | Uchwyt do rur spustowych 150 | Wyniar 150mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| 269 | Uziom kompletny | Długość 2m | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| 270 | Skrzynka probiercza | Typ Na tynk | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| 271 | lut cynowy | Średnica fi2 | szt. | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 0
| 272 | kalafonia |  | szt. | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 0
| 273 | Masa uszczelniająca do stref ppoż. |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| 274 | Bezpiecznik 20kV 50A | UN 24kV IN 50A Wysokość 442mm Średnica 53mm | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| 275 | Bezpiecznik 20kV 40A | UN 24kV IN 40A Wysokość 442mm Średnica 53mm | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
| 276 | Bezpiecznik 20kV 20A | UN 24kV IN 20A Wysokość 442mm Średnica 53mm | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
| 277 | Bezpieczniki | WTN00/Gg 100A | szt. | 42 |  | 0 |  | 0 | 0
| 278 | Bezpieczniki | WTN00/Gg 63A | szt. | 42 |  | 0 |  | 0 | 0
| 279 | Bezpieczniki | WT1/Gg 100A | szt. | 42 |  | 0 |  | 0 | 0
| 280 | Bezpieczniki | WT1/Gg 250A | szt. | 42 |  | 0 |  | 0 | 0
| 281 | Bezpieczniki | WT2/Gg 315A | szt. | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
| 282 | Bezpieczniki | WT3/Gg 630A | szt. | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
| 283 | Bezpieczniki | BiWts 4-25A | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
| 284 | Bezpieczniki | BiWts 35-63A | szt. | 42 |  | 0 |  | 0 | 0
| 285 | Bezpieczniki | DO 1 2-16A | szt. | 42 |  | 0 |  | 0 | 0
| 286 | Bezpieczniki | DO 2 6-25A | szt. | 42 |  | 0 |  | 0 | 0
| 287 | Bezpieczniki | DO 3 10-35A | szt. | 42 |  | 0 |  | 0 | 0
| 288 | Bezpieczniki radiowe [mA] 100, 125, 250, 400, 500, 600 | Szybki bezpiecznik topikowy o prądzie znamionowym [mA] 100; 125; 250; 400; 500; 600 Napięcie pracy 250V Przezroczysta szklana rurka o wymiarach 5x20mm Niklowane, mosiężne zaślepki | szt. | 240 |  | 0 |  | 0 | 0
| 289 | Bezpieczniki radiowe [A] 0,315, 0,8, 1, 3, 4 | Szybki bezpiecznik topikowy o prądzie znamionowym [A] 0,315; 0,8; 1; 3,15; 4 Napięcie pracy 250V Przezroczysta szklana rurka o wymiarach 5x20mm Niklowane, mosiężne zaślepki | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
| 290 | Bezpieczniki radiowe [A] 1,6; 2; 5; 6,3; 10 | Szybki bezpiecznik topikowy o prądzie znamionowym [A] 1,6; 2; 5; 6,3; 10 Napięcie pracy 250V Przezroczysta szklana rurka o wymiarach 5x20mm Niklowane, mosiężne zaślepki | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
| 291 | kabel zasilający | Długość kabla 2-3m Liczba żył 3 Przekrój żyły 0,75mm2 Zastosowanie do komputera, do zasilacza do laptopa Budowa kabla/przejścia:CEE 7/7 (E/F) wtyk/IEC C5 żeński | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| 292 | Kabel DPM zasilający | Kabel zasilający o długości 2.5 metra z wtykiem typu koniczyna | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| 293 | Koszulki termokurczliwe (zestaw) |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| 294 | Preparat do czyszczenia styków | preparat w sprayu o pojemności 250-400 ml | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| 295 | Wentylator do szaf 230 VAC, 120 x 120 x 38 mm | Wentylator przeznaczony do chłodzenia urządzeń znajdujących się w szafie RACK. Mocowanie: czteropunktowe Kolor: Czarny Zasilanie: 230 V AC Rozstaw otworów montażowych: 105 mm Wymiary: 120 x 120 x 38 mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| 296 | Licznik z wyświetlaczem LW | Licznik z wyświetlaczem LW typu NVBE | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| 297 | Rozdzielacza umożliwiający rozszerzenie możliwości sieci komunikacyjnej systemu o kolejne linie komunikacyjne, na których umieszczane są inne rozdzielacze lub oprawy oświetlenia awaryjnego firmy HYBRYD | Rozdzielacz H-311 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| 298 | Centrala do strerowania i zarządzania oświetleniem ewakuacyjnym i kierunkowym do systemu HYBRYD | Centrala H-302C | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem |  |  | 0 |  | 0 | 0
* należy podać nazwę producenta lub inne dane umożliwiające identyfikację zaoferowanego produktu (np. nazwę handlową, nazwę pod którą produkt występuje w obrocie).
_____________________________, dnia _______________________
_________________________________________
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.