INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA
DATA OPRACOWANIA: LUTY 2026

| TEMAT OPRACOWANIA: | BUDOWA POCHYLNI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM DO BUDYNKU NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII |
| --- | --- |
| LOKALIZACJA: | BUDYNEK GŁÓWNY NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII UL. WYBRZEŻE ARMII KRAJOWEJ 15, 44-102, GLIWICE, NR DZIAŁKI 527, OBRĘB KŁODNICA |
| INWESTOR: | NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W GLIWICACH |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: | PROJARCH DAMIAN KAŁDONEK SIEDZIBA: 44-100 GLIWICE, UL. SZKOLNA 1C TEL. KOM. +48 602 22 75 75, +48 734 461 831 E-MAIL: PROJARCH@ONET.EU |

| ZAKRES PRAC | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | DATA OPRACOWANIA | PODPIS WYKONAWCY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT | mgr inż. arch. DAMIAN KAŁDONEK | 164/00 | 02.2026 |  |

1.	ZAKRES ROBÓT DLACAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH PRAC.

Przedmiotem inwestycji jest: „BUDOWA POCHYLNI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM DO BUDYNKU NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII”. Przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych, każdy wykonawca powinien przestrzegać przepisów BHP. W przypadku, gdy przepisy nie dotyczą danego rodzaju robót, powinny być przestrzegane aktualnie obowiązujące przepisy wydane przez jednostki organizacyjne, a w przypadku ich braku instrukcje lub wytyczne. Podwykonawcy robót ogólnobudowlanych powinni przestrzegać wymagań generalnego wykonawcy w zakresie nadzoru podwykonawców w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Budowa będzie wykonana technika tradycyjną. Podczas realizacji nie przewiduje się robót szczególnie niebezpiecznych. Inwestycja ma na celu zaspokojenie potrzeb Inwestora i zaplanowana została w zgodzie z planem miejscowym.

2.	WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

Planowana inwestycja swoim zakresem obejmuje zmianę zagospodarowania terenu poprzez dobudowanie pochylni do wejścia głównego budynku, a także przebudowę schodów terenowych istniejących obok miejsca planowanej inwestycji, na działce nr 527, obręb Kłodnica, ul. Wybrzeża Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice. Budynek Narodowego Instytutu Onkologii, który jest budynkiem służby zdrowa, posiada pięć kondygnacji nadziemnych, a także kondygnację piwniczną. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków Województwa Śląskiego.

Przebudowa nie zakłada ingerencji w istniejącą konstrukcję budynku, układ konstrukcyjny pozostanie bez zmian, a ingerencja na etapie zmiany układu funkcjonalnego w części istniejące polegać będzie na dowiązaniu się do elementów istniejących bądź ich remont w razie stwierdzenia ich złego stanu technicznego i konieczności wykonania napraw.

Nie występują istniejące i nie przewiduje się wystąpienia zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników w projektowanym obiekcie i jego otoczeniu objętym opracowaniem projektowym. Nie przewiduje się emisji hałasu przekraczającego dopuszczalne normy hałasu na granicy działki, promieniowania oraz innych szkodliwych oddziaływań na środowisko. Realizacja inwestycji nie narusza istniejącego drzewostanu oraz nie zagraża gospodarce wodnej terenu. Całość inwestycji zaprojektowana została w sposób umożliwiający zagospodarowanie placu budowy bez konieczności korzystania z terenów sąsiednich.

3.	WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Wszystkie prace budowlane związane ze zmianą zagospodarowania terenu i przebudową części parteru prowadzone będą na działce nr 527oraz w obrębie budynku nr 15,zlokalizowanym na przedmiotowej działce, bez konieczności zajęcia terenów sąsiednich. Miejsce, w którym nastąpią roboty zostanie wydzielone w sposób uniemożliwiający wstęp na teren inwestycji osobom niepowołanym oraz informujący o zakazie wstępu na teren robót. Poza terenem inwestycji, w jej otoczeniu występują elementy istniejące zagospodarowania terenu (budynki, uzbrojenie), które nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla ludzi poruszających się po terenie robót.

3.1.	OGÓLNE WYTYCZNE PROWADZENIA ROBÓT.

Do robót budowlanych można przystąpić po wykonaniu prac dotyczących przygotowania terenu budowy. Wykonawca na podstawie niniejszego opracowania projektowego opracuje szczegółowy projekt wykonawczy technologii budowy poszczególnych elementów budynku i uzgodni go z Inwestorem. Inwestor dokona formalnego przekazania placu budowy wykonawcy ze szczegółowym określeniem jego granic oraz wskaże wykonawcy miejsca poboru wody i energii elektrycznej na cele prowadzenia prac.

4.	WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODACZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA.

- Dostęp osób postronnych do strefy niebezpiecznej prowadzonych robot,

- Prace ziemne,

- Prace wyburzeniowe,

- Prace na wysokości,

- Prace wykończeniowe,

- Rozładunek prefabrykatów z samochodów przy użyciu żurawia samochodowego,

- Praca w pobliżu jezdni i chodników, na których odbywa się ruch (dostawy i rozładunek materiałów budowlanych przy istniejącej komunikacji kołowej należącej do zagospodarowania terenu opracowywanego obiektu)

4.1.	INFORMACJE O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROŻENIA.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wykonawca odpowiednio przygotuje teren, na którym będą wykonywane roboty, a w szczególności:

▪ plac budowy zostanie wydzielony, w celu zapobiegania niebezpieczeństwu, jakie mogłoby ewentualnie wystąpić podczas wykonywania robót budowlano-montażowych dla niepowołanych osób mających dostęp do budowy,

▪ umieszczona zostanie tablica informacyjna, umieszczona na granicy terenu objętego opracowaniem projektowym, stanowiącego przedmiot opracowania,

▪ dostawa prądu elektrycznego i wody niezbędnych do wykonywania robót budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy odbywać się będzie z istniejących w budynku instalacji elektroenergetycznej i wodnej,

▪ wydzielone zostanie pomieszczenie do przechowywania materiałów i urządzeń zmechanizowanych,

▪ oznakowanie placu budowy (stanowisk pracy), należy zawiesić tablice informacyjne oraz trwale wydzielić plac budowy i stanowiska pracy z zachowaniem strefy niebezpiecznej, celem uniemożliwienia dostępu osób postronnych,

▪ zabezpieczenie przejścia przez strefy niebezpieczne,

5.	WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBIEZPIECZNYCH, W TYM:

- Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.

- Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami 	zagrożeń.

- Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym celu osoby.

- Zespół roboczy zostanie przeszkolony na zasadach instruktażu stanowiskowego związanego z warunkami prowadzonych robót,

- Pracownicy zostaną powiadomienie o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą,

- Do obsługi maszyn i urządzeń stosowanych podczas prowadzonych robót skierowane zostaną osoby posiadające wymagane uprawnienia,

- Roboty szczególnie niebezpieczne będą prowadzone pod bezpośrednim nadzorem kierownika robót,

- Zwróci się uwagę, aby:

- Prace remontowe w obiekcie rozpocząć należy dopiero po wykonaniu robót zabezpieczających,

- Na czas robót zabezpieczyć istniejące elementy budynku przed szkodami mogącymi wystąpić w trakcie prac remontowych (zabezpieczenia w formie mat, ekranów lub arkuszy folii),

Przy budowie nie przewiduje się wykonywania robót uznawanych za niebezpieczne i szczególnie niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi takich jak:

- betonowanie wysokich elementów żelbetowych,

- roboty prowadzone w środowisku agresywnym chemicznie, w obniżonej temperaturze, tj. poniżej -10C,

I innych robót budowlano-montażowych powiązanych pośrednio i bezpośrednio z niżej wymienionymi. Każdy z pracowników budowy powinien odbyć przeszkolenie BHP oraz zostać wyposażonym w odpowiednie środki zabezpieczenia indywidualnego (uprzęże, kaski itp.). Roboty powinny być prowadzone przy użyciu rusztowań posiadających odpowiednie atesty i certyfikaty według Polskiej Normy. Prace na wysokości odznaczają się średnim i wysokim rodzajem zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników i upoważnionych osób przebywających na terenie placu budowy. Pracownicy zostaną powiadomieni o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą. Do obsługi maszyn i urządzeń stosowanych podczas prowadzonych robót skierowane zostaną osoby posiadające stosowne uprawnienia.

6.	WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENI ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.

Nie przewiduje się stosowania środków niebezpiecznych mogących wpływać na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników budowlanych, takich jak: materiały pędne, benzyny, oleje, smary, rozpuszczalniki, materiały wybuchowe, chemikalia, karbid itp.

Wszystkie materiały stosowane do przebudowy/ budowy są uważane za nieszkodliwe i bezpieczne. Ponadto, wszystkie muszą posiadać atesty, aprobaty, świadectwa lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Materiały, takie jak dodatki, plastyfikatory do betonu, farby, emulsje itp. będą przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu zamykanym przed niepowołanym dostępem nieupoważnionych osób trzecich. Materiały będą oznakowane i przechowywane w taki sposób, aby podczas pobierania wykluczyć możliwość pomyłki.

6.1.	WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN I INNYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH.

Dokumentacja techniczna, instrukcje bezpiecznego wykonania robót oraz instrukcje obsługi eksploatowanych na budowie maszyn i urządzeń przechowywane będą na zapleczu budowy. Pracownicy będą zapoznawani z nimi przed przystąpieniem do pracy.

Pouczenie:

- przy pracach budowlanych szczególnie należy zachować wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, a wszelkie prace wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane,

- zabronione jest wbudowanie w obiekt materiałów i urządzeń niedopuszczonych do zastosowania w budownictwie i nie posiadających stosownych atestów,

- dokonywanie jakichkolwiek zmian i odstępstw od projektu oraz warunków określonych w decyzji o pozwoleniu na budowę jest naruszeniem prawa budowlanego /i pokrewnych/, prawa autorskiego i podlega konsekwencjom prawnym,

- niniejszy projekt chroniony jest prawem autorskim i dokonywanie jakichkolwiek zmian bez zgody autorów jest zabronione.