# Załącznik nr 1 do zapytania cenowego DZ/AM-231-37/26

Parametry techniczne – elektroda bierna do diatermii (minimalne parametry techniczne)

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2026), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) bądź zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosownymi oświadczeniami (jeśli wymaga) | TAK, załączyć do oferty dokumenty potwierdzające |  |
| Parametry podstawowe |  |  |  |
|  | Wielorazowa elektroda bierna do diatermii | TAK |  |
|  | Elektroda powrotna pacjenta w formie maty żelowej wielokrotnego użytku | TAK |  |
|  | Elektroda współpracująca z powszechnie stosowanymi, izolowanymi generatorami do elektrochirurgii posiadanymi przez Zamawiającego (prod. ERBE i Valleylab) | TAK |  |
|  | Elektroda indukcyjna | TAK |  |
|  | Elektroda z dwoma wyprowadzeniami do diatermii | TAK |  |
|  | Możliwość pracy z dwiema diatermiami równocześnie | TAK |  |
|  | Elektroda o min. rozmiarach 90cm x 50cm | TAK |  |
|  | Elektroda przezierna dla promieniowania rentgenowskiego | TAK |  |
|  | Możliwość podgrzania i kompatybilność z urządzeniami do ogrzewania pacjenta | TAK |  |
|  | Elektroda przyjazna dla skóry pacjenta – brak podrażnień skóry | TAK |  |
|  | Możliwość czyszczenia i dezynfekcji powierzchniowej | TAK |  |
|  | Możliwość stosowanie jako materac przeciwodleżynowy | TAK |  |
|  | Kabel wielorazowy do diatermii chirurgicznej z końcówką do posiadanej przez Zamawiającego diatermii chirurgicznej prod. Valleylab | TAK |  |
|  | Kabel wielorazowy do diatermii chirurgicznej z końcówką do posiadanej przez Zamawiającego diatermii chirurgicznej prod. ERBE | TAK |  |
| Gwarancja i serwis |  |  |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
|  | Termin przydatności elektrody min. 24 miesiące | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz angielskim (jeśli posiada) dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |