Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr DZ/AM-231-35/26
Akcesoria do endoskopów firmy Olympus 
	Lp.
	Parametry wymagane
	Wartość wymagana
	Parametr oferowany/ nr katalogowy akcesorium (jeżeli dotyczy)

	Informacje ogólne

	1. 
	Akcesoria fabrycznie nowe 
(rok produkcji nie wcześniej niż 2025), 
kompletne i gotowe do użycia – 
bez dodatkowych nakładów finansowych
ze strony Zamawiającego
	TAK, podać 
	

	2. 
	Oznakowanie znakiem CE 
	TAK
	

	Parametry podstawowe

	3. 
	Zawór ssący dla endoskopów ultrasonograficznych -UCT180 – 10 szt. 
	TAK, podać nr katalogowy
	

	4. 
	Zawór woda/powietrze dla endoskopów ultrasonograficznych -UCT180 – 20 szt.
	TAK, podać nr katalogowy
	

	5. 
	Niesterylny zawór biopsyjny do endoskopów ultrasonograficznych -UCT180 – 50 szt.
	TAK, podać nr katalogowy
	

	6. 
	Aplikator Balonu do endoskopów ultrasonograficznych: -UCT180 kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego balonami do aparatu EUS GF-UCT180 – 4 szt. 
	TAK, podać nr katalogowy
	

	7. 
	Zawór woda/powietrze do endoskopów serii EVIS EXCERA, wielorazowego użytku – 50 szt. 
	TAK, podać nr katalogowy
	

	8. 
	Zawór woda/gaz do endoskopów serii EVIS EXCERA, wielorazowego użytku, do wykonywania zabiegów endoskopowych przy użyciu dwutlenku węgla – 50 szt. 
	TAK, podać nr katalogowy
	

	9. 
	Zawór ssący do endoskopów Olympus, wielorazowego użytku – 25 szt. 
	TAK, podać nr katalogowy
	

	10. 
	Wielorazowe zaworki biopsyjne na kanał roboczy endoskopu; kompatybilne z następującymi endoskopami: gastro-, kolono-, duodenoskopy: EVIS 180, 170, 190,
1500 – 200 szt. 
	TAK, podać nr katalogowy
	

	Gwarancja, serwis

	11. 
	Gwarancja 12 miesięcy
	TAK
	

	12. 
	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim (jeżeli dotyczy) – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej
	TAK
	


