| LP. | PARAMETRY WYMAGANE | WYMAGANE | OFEROWANE (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestawy odczynnikowe kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego zestawem LC/MS-MS: Producent: AB Sciex Pte. Ltd Model: Citrine Typ: QTRAP® Model: LC-40 XR CL System | TAK |  |
| 2. | Zestawy odczynnikowe do oznaczania stężeń: 1. wolnych metanefryn w osoczu (wolna metanefryna, wolna normetanefryna, wolna 3-metoksytyramina) z certyfikatem CE-IVD 2. kwasu 5-hydroksyindolooctowego w dobowej zbiórce moczu z certyfikatem CE-IVD 3. serotoniny w dobowej zbiórce moczu z certyfikatem CE-IVD 4. całkowitych metanefryn w dobowej zbiórce moczu (całkowita metanefryna, całkowita normetanefryna, całkowita 3-metoksytyramina) z certyfikatem CE-IVD 5. 11-dezoksykortyzolu w surowicy/osoczu z certyfikatem CE-IVD 6. 17-hydroksyprogesteronu w surowicy/osoczu z certyfikatem CE-IVD 7. mitotanu | TAK |  |
| 3. | Pokrycie kosztów uczestnictwa w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań w zakresie oferowanych oznaczeń dla odczynników 1-6 wymienionych w punkcie 2 , minimum 2 razy w roku | TAK |  |
| 4. | Ulotki odczynnikowe w języku polskim w wersji papierowej lub elektronicznej dostarczone z odczynnikami przy pierwszej dostawie | TAK |  |
| 5. | Stabilność odczynników minimum 6 miesięcy | TAK |  |
| 6. | Aktualne, zgodnie z obowiązującymi przepisami karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla odczynników dostarczone wraz z pierwszą dostawą, w przypadku aktualizacji oraz na każde żądanie Zamawiającego | TAK |  |
| 7. | Wykonawca zapewni pełne wspomaganie aplikacyjne i techniczne w zakresie uruchomienia zestawów odczynnikowych podczas trwania umowy. | TAK |  |
| 8. | Dla parametru nr 7 Wykonawca pokryje koszty opracowania i walidacji metody. | TAK |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.