## Lampy i oprawy ośw.
Załącznik nr 3 do sprawy nr DZ/DT-381-41/26
SPECYFIKACJA ASORYMENTOWO CENOWA
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy ul. W.K Roentgena 5 02-781 Warszawa Oddział Gliwice ul. Wybrzeże Armii Krajowej15 44-102 Gliwice Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa lamp i opraw oświetleniowych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Gliwice
1. Termin realizacji dostaw cząstkowych do 10 dni roboczych. 2. Ilości asortymentu podane w specyfikacji asortymentowo-cenowej są ilościami szacunkowymi. Zamawiający będzie zobowiązany do zakupu wyłącznie takich ilości asortymentu, jakie okażą się mu potrzebne. Wykonawca elastycznie będzie reagować na zwiększone bądź zmniejszone potrzeby Zamawiającego w tym zakresie. 3. Zamawiający nie jest zobowiązany do zrealizowania całości zamówienia tj. nie będzie zobowiązany do zakupu takich ilości asortymentu, których wartość pokryłaby w sumie całą kwotę brutto oferty. Zamawiający gwarantuje wykonanie zamówienia na poziomie co najmniej 40% wartości oferty, a Wykonawcy nie będą przysługiwać roszczenia o zapłatę ceny w pełnej wysokości. 4. W przypadku nie wykorzystania w całości danej pozycji asortymentowej w ramach zadania Zamawiający uprawniony będzie do zakupu większej ilości innej pozycji asortymentowej w ramach zadania, przy czym wartość zadania i łącznego wynagrodzenia brutto nie ulegnie zwiększeniu
Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.M | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent lub inne dane identyfikujące produkt* / wypełnia Wykonawca/
1 | Oprawa drogowa o wysokiej skuteczności świetlnej.Moc nominalna [W]:do 50 Strumień świetlny oprawy [lm]*min 6500 Temperatura barwowa [K]:4000 | Oprawa drogowa o wysokiej skuteczności świetlnej oraz energooszczędnym, zintegrowanym panelu LED Oprawa drogowa LED o wysokiej skuteczności świetlnej oraz energooszczędnym, zintegrowanym panelu LED. Korpus wykonany z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym (GF), uchwyt z aluminium. W oprawie będą zastosowane kierunkowe matryce soczewkowe (wykonane np. z poliwęglanu PC), dzięki którym możliwe jest uzyskanie rozsyłu światła spełniającego klasy oświetleniowe określone w normie PN–EN 13201 lub równoważnej. Zintegrowany, regulowany skokowo uchwyt pozwalający na regulację w zakresie: 0° do +15° (szczytowy, na słupie); -15° do 0° (boczny, na wysięgniku).Kolor oprawy szary. Standardowo wyposażone w zabezpieczenie przepięciowe (SP10kV).Źródło światła: LED Stopień szczelności:IP66 Odporność na uderzenia:IK08 Moc nominalna [W]:do 50 Strumień świetlny oprawy [lm]*min 6500 Temperatura barwowa [K]:4000 SDCM:≤ 3 Współczynnik oddawania barw (Ra):>80 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Oprawa drogowa o wysokiej skuteczności świetlnej.Moc nominalna [W]:do 65 Strumień świetlny oprawy [lm]*:min 6500 Temperatura barwowa [K]:4000 | Oprawa drogowa o wysokiej skuteczności świetlnej oraz energooszczędnym, zintegrowanym panelu LED. Oprawa drogowa LED o wysokiej skuteczności świetlnej oraz energooszczędnym, zintegrowanym panelu LED. Korpus wykonany z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym (GF), uchwyt z aluminium. W oprawie będą zastosowane kierunkowe matryce soczewkowe (wykonane np. z poliwęglanu PC), dzięki którym możliwe jest uzyskanie rozsyłu światła spełniającego klasy oświetleniowe określone w normie PN–EN 13201 lub równoważnej. Zintegrowany, regulowany skokowo uchwyt pozwalający na regulację w zakresie: 0° do +15° (szczytowy, na słupie); -15° do 0° (boczny, na wysięgniku).Kolor oprawy szary. Standardowo wyposażone w zabezpieczenie przepięciowe (SP10kV). Źródło światła: LED Stopień szczelności:IP66 Odporność na uderzenia:IK08 Moc nominalna [W]:do 65 Strumień świetlny oprawy [lm]*:min 8000 Temperatura barwowa [K]:4000 SDCM:≤ 3 Współczynnik oddawania barw (Ra):>80 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Oprawa lampa do LED 230V IP65 NAJAZDOWA dogruntowa | Oprawa lampa do LED 230V IP65 NAJAZDOWA dogruntowa Barwa światła: Biała ciepła (2800-3500K) Napięcie: 230V Klasa szczelności lampy: IP67 Materiał obudowy: Stal nierdzewna Materiał klosza: Szkło hartowane Kolor klosza: Przezroczysty Kąt świecenia: min 25° Temperatura pracy: - 25 / + 45 °C Wbudowane źródło LED | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Panel LED 600(-10)*600mm(-10) LED 4000K min. 3000lm | Panel LED 600(-10)*600mm(-10) LED 4000K min. 3000lm Moc: 40-45 W Zasilanie: 220-240V AC Wyjście:27-40V DC Klasa Ochronności: II Strumień świetlny:min 3000 lm Temperatura barwowa: 4000K Wydajność Świetlna: min 100 lm/W Źródło Światła: SMD Klasa Energetyczna: A+ Kąt:120º CRI: 80 Wymiary: 595x595x34 mm Rama 60x60 cm Kolor Biały Typ montażu: Sufit modułowy Możliwość montażu natynkowe przy użyciu ramki montażowej i na zwieszeniu linkowym | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Lampa sufitowa LED 230V 3000-4000K min. 4000lm Oprawa nastropowa z możliwością zawieszenia Zasilanie 230V 50Hz Moc max.40W IP min 20 | Lampa sufitowa LED 230V 3000-4000K min. 4000lm Oprawa nastropowa z możliwością zawieszenia Zasilanie 230V 50Hz Moc max.40W IP min 20 Obudowa – blacha stalowa malowana na biało Dyfuzor mikropryzmatyczny zapewniający równomierny rozsył światła, redukujący poziom olśnienia Całkowity strumień świetlny - co najmniej 4000lm Temperatura barwowa światła 3000-4000 K wydajność świetlna z oprawy oświetleniowej LED, minimum 100lm/W | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Lampa sufitowa nt. LED 230V 3000-4000 K IP65 min. 4000lm | Lampa sufitowa nt. LED 230V 3000-4000 K IP65 min. 4000lm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Lampa plafon/kinkiet LED 230V 3000-4000 K IP min 40 min2000lm | Lampa plafon/kinkiet LED 230V 3000-4000 K IP min 40 min2000lm Oprawa nastropowa z możliwością montażu naściennego Zasilanie 230V 50Hz Moc max.20W IP min 40 Obudowa – kolor szary lub biały Dyfuzor opalowy PMMA, PC lub podobny/równoważny równomiernie rozpraszający światło Całkowity strumień świetlny – min. 2000lm Temperatura barowa światła 3000-4000 K wydajność świetlna z oprawy oświetleniowej LED, minimum 100lm/W | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Oprawa dostropowa do otworu ɸ190mm LED 230V 3000-4000K IP min 20 min 1600 lm | Oprawa dostropowa do otworu ɸ190mm LED 230V 3000-4000K IP min 20 min 1600 lm Oprawa dostropowa do otworu ɸ190mm Zasilanie 230V 50Hz Moc max.20W IP min 20 Obudowa – kolor szary lub biały Dyfuzor mrożony lub odbłyśnik Całkowity strumień świetlny – min. 1600lm Temperatura barowa światła 3000-4000 K wydajność świetlna z oprawy oświetleniowej LED, minimum 100lm/W maksymalna wysokość oprawy 140mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Lampa Plafoniera LED z czujnikiem zmierzchowym 230V 16W 4000K 1000LM IP66 | Lampa Plafoniera LED z czujnikiem zmierzchowym 230V 16W 4000K 1000LM IP66 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Oprawa dostropowa do oświetlenia awaryjnego Optyka: typ AR Area Moc zasilania źródła światła: 3W | Oprawa dostropowa do oświetlenia awaryjnego Optyka: typ AR Area Moc zasilania źródła światła: 3W - moduł LED zasilany mocą 3W Wykonanie: CT – centraltest Czas pracy: 3h – czas pracy awaryjnej wynoszący 180 min. Tryb pracy: N – nocny Zakres temperatur pracy: standardowy zakres temperatury pracy Barwa światła: CW – zimna (5200-5700 K) Współpraca z centralą Centrala H-302C HYBRYD Certyfikat CNBOP Kształt źródła światła: RND - okrągły Odległość źródła światła od modułu zasilającego: 40 cm przewodu między modułem zasilającym a źródłem światła | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Lampa oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego 1-godzinna min 7W Optyka: typ AR | Lampa oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego 1-godzinna min 7W Optyka: typ AR Area Moc zasilania źródła światła: 7W - moduł LED zasilany mocą 7W Wykonanie: CT – centraltest Czas pracy: 1h – czas pracy awaryjnej wynoszący 60 min. Tryb pracy: N – nocny Zakres temperatur pracy: standardowy zakres temperatury pracy Barwa światła: CW – zimna (5200-5700 K) Współpraca z centralą Centrala H-302C HYBRYD Certyfikat CNBOP | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Lampa oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego Jasna 3-god. LED min 3W | Lampa oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego Jasna 3-god. LED min 3W Stopień ochrony IP65 Podstawa i klosz z wysokiej jakości poliwęglanu PC klasy V0 Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz Źródło światła: diody LED Funkcje: A – awaryjna lub SA – sieciowo-awaryjna Akumulatory Ni-Cd HT z czasem autonomii 3 h, ładowanie 24 h Montaż suﬁtowy lub ścienny Do oświetlania dróg i wyjść ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej Widoczność: 20 m Zakres temperatury pracy: ta 10°C ÷ 55°C Certyfikat CNBOP Wymiary oprawy: 352 x 118 x 73 mm | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Lampa biurkowa LED do 20W zasilanie 230V, minimum 600lm, temperatura barwowa 3000 - 6000K | Lampa biurkowa LED do 20W zasilanie 230V, minimum 600lm, temperatura barwowa 3000 - 6000K | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Lampka Biurkowa LED Szkolna Biurko Ściemniana Kreślarska 3 Barwy do 20W | Napięcie zasilania: 230V AC Kąt świecenia: 120° Źródło światła: Zintegrowane Klasa odporności: IP20 Temperatura pracy: -20° ~ +40°C Maksymalna grubość blatu: 5 cm Szerokość: maksymalnie 73cm Wysokość: 70cm Włącznik: na kablu Teleskopowa | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Lampka biurkowa teleskopowa z lupą | 3-krotne powiększenie do 10 poziomów jasności Zginane ruchome ramię Wiele możliwości konfiguracji o 360° Napięcie zasilania: bezpośrednio 230V AC lub poprzez zasilacz Moc minimum 7W | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | LED ściemnialna lampa zaciskowa LED/8W/5V 3000/4000/5000K | Lampa biurkowa LED z klipsem montażowym. Regulacja jasności, wybór temperatury barwowej: 3000K, 4000K, 5000K. 9 poziomów regulacji jasności. Sterowanie, włączanie, zmiana jasności i temperatury barwowej za pomocą pilota na kablu USB. Zasilanie przez USB o długości około 200 cm (kabel w zestawie wraz z zasilaczem 230 V) | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Latarka LED akumulatorowa | Zasięg: 800 - 1600 metrów Ładowanie: port USB Akumulator: 2x 18650 Napięcie: 2 x 3,7 V Ilość lumenów: 7000 lm Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora Obudowa materiał: aluminium Z anodyzowaną powłoką: TAK Regulacja strumienia światła Wodoodporność: IPX4 Funkcja zoom: TAK Skupianie światła: TAK Ilość trybów świecenia: 3 Czas ładowania: ok 2-3 godziny Czas pracy: 4-5 godzin | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Razem |  |  | 0 |  | 0 | 0
* należy podać nazwę producenta lub inne dane umożliwiające identyfikację zaoferowanego produktu (np. nazwę handlową, nazwę pod którą produkt występuje w obrocie).
_____________________________, dnia _______________________
_________________________________________
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.
upoważnionej/ upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)