Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa dot.:  sukcesywnej dostawy przez okres 24 miesięcy materiałów  zużywalnych  do diagnostyki cytogenetycznej i molekularnej  dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.

Załącznik nr 1 do zapytania cenowego DZ/DZ-072-79/2026
	LP.


	 Opis przedmiotu zamówienia 

 
	J.m.
	Ilość
	  Cena jedn. Netto    
	  Wartość netto     
	 VAT

%  
	   Wartość VAT    
	  Wartość brutto   
	Producent oraz inne dane identyfikujące produkt*

 nr kat.

	1. 
	Sterylne filtry komórkowe (cel strainer):

Kompatybilne z probówkami od 1,5 ml – 15ml

Rozmiary porów 40µm

Sterylne, pakowane pojedynczo

Wyposażone w uchwyt oraz rant ochronny

Szczelina wentylacyjna umożliwiająca szybka filtrację

Możliwość sekwencyjnej filtracji przez układanie kilku strainerów na sobie

Możliwość odzysku zatrzymanych komórek przez np. element odwracalny z filtrem

Wolne od DNaz, RNaz, DNA

Opakowania po 50 szt. 
	 op.
	5
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Sterylne filtry komórkowe (cel strainer):

Kompatybilne z probówkami od 1,5 ml – 15ml

Rozmiary porów 70µm

Sterylne, pakowane pojedynczo

Wyposażone w uchwyt oraz rant ochronny

Szczelina wentylacyjna umożliwiająca szybka filtrację

Możliwość sekwencyjnej filtracji przez układanie kilku strainerów na sobie
Możliwość odzysku zatrzymanych komórek przez np. element odwracalny z filtrem
Wolne od DNaz, RNaz, DNA
Opakowania po 50 szt.
	 op.
	5
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Sterylne filtry komórkowe (cel strainer):
Kompatybilne z probówkami od 1,5 ml – 15ml
Rozmiary porów 100µm
Sterylne, pakowane pojedynczo
Wyposażone w uchwyt oraz rant ochronny
Szczelina wentylacyjna umożliwiająca szybka filtrację
Możliwość sekwencyjnej filtracji przez układanie kilku strainerów na sobie
Możliwość odzysku zatrzymanych komórek przez np. element odwracalny z filtrem
Wolne od DNaz, RNaz, DNA
Opakowania po 50 szt.
	 op.
	5
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Sterylne filtry komórkowe (cel strainer):
Kompatybilne z probówkami 50mlRozmiary porów 40µm
Sterylne, pakowane pojedynczo
Wyposażone w uchwyt oraz rant ochronny
Szczelina wentylacyjna umożliwiająca szybka filtrację
Możliwość odzysku zatrzymanych komórek przez np. element odwracalny z filtrem
Opakowania po 50 szt.
	 op.
	5
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Sterylne filtry komórkowe (cel strainer):
Kompatybilne z probówkami 50ml
Rozmiary porów 70µm
Sterylne, pakowane pojedynczo
Wyposażone w uchwyt oraz rant ochronny
Szczelina wentylacyjna umożliwiająca szybka filtrację
Możliwość odzysku zatrzymanych komórek przez np. element odwracalny z filtrem
Opakowania po 50 szt.
	 op.
	5
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Sterylne filtry komórkowe (cel strainer):
Kompatybilne z probówkami 50ml
Rozmiary porów 100µm
Sterylne, pakowane pojedynczo
Wyposażone w uchwyt oraz rant ochronny
Szczelina wentylacyjna umożliwiająca szybka filtrację
Możliwość odzysku zatrzymanych komórek przez np. element odwracalny z filtrem
Opakowania po 50 szt.
	 op.
	5
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Zestaw pojemników do barwienia preparatów mikroskopowych w diagnostyce cytogenetycznej przy wykorzystaniu barwników wodnych i alkoholowych, kompatybilny z typowymi szkiełkami podstawowymi (ok. 75 x 25mm +/-1mm):
Wykonane z polimeru technicznego odpornego chemicznie
Odporność temperaturowa między ok. -170 do +120 °C
Możliwość sterylizacji w autoklawie Zestaw składający się z 6 pojemników do barwienia, stojaka na pojemniki oraz koszyka na preparaty pasującego do pojemników
	 szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Koszyk do barwienia preparatów:
kompatybilny z pojemnikami do barwienia z punktu powyżej. 
koszyk na 12 szkiełek, 
wytrzymałość termiczna do 120°C
Wyposażony w uchwyt do łatwego przenoszenia miedzy pojemnikami do barwienia
	 szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Butelka laboratoryjna z zakrętką gwintowaną (np. system GL45 lub równoważny), objętość 500 ml, wykonana z materiału o wysokiej odporności chemicznej (szkło borokrzemowe lub tworzywo laboratoryjne PP/HDPE lub równoważne). Autoklawowalne w temp do ok. 120°C
	 szt. 
	5
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Butelka laboratoryjna z zakrętką gwintowaną (np. system GL45 lub równoważny), objętość 1000 ml, wykonana z materiału o wysokiej odporności chemicznej (szkło borokrzemowe lub tworzywo laboratoryjne PP/HDPE lub równoważne). Autoklawowalne w temp do ok. 120°C
	 szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Szkiełka mikroskopowe podstawowe, wykonane ze szkła sodowo-wapniowego, z obszarem matowym do opisu, przeznaczone do wykonywania preparatów cytogenetycznych, wymiary ok 76x26x1mm, krawędzie cięte lub szlifowane, przejrzyste optycznie, matowy obszar opisu w kolorze niebieskiem, pakowane po 50 szt w opakowaniu
	op.
	25
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Szkiełka mikroskopowe podstawowe, wykonane ze szkła sodowo-wapniowego, z obszarem matowym do opisu, przeznaczone do wykonywania preparatów cytogenetycznych, wymiary ok 76x26x1mm, krawędzie cięte lub szlifowane, przejrzyste optycznie, matowy obszar opisu w kolorze żółtym, pakowane po 50 szt w opakowaniu
	op.
	25
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Szkiełka mikroskopowe podstawowe, wykonane ze szkła sodowo-wapniowego, z obszarem matowym do opisu, przeznaczone do wykonywania preparatów cytogenetycznych, wymiary ok 76x26x1mm, krawędzie cięte lub szlifowane, przejrzyste optycznie, matowy obszar opisu w kolorze białym, pakowane po 50 szt w opakowaniu
	op.
	25
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Szkiełka nakrywkowe mikroskopowe kwadratowe, wykonane z bezbarwnego szkła optycznego (preferencyjnie borokrzemowego), przeznaczone do przykrywania preparatu biologicznego na szkiełku podstawowym, wymiary szkiełka 15x15 mm (±0,2 mm), 1000 szt./op.
	op.
	4
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Szkiełka nakrywkowe mikroskopowe kwadratowe, wykonane z bezbarwnego szkła optycznego (preferencyjnie borokrzemowego), przeznaczone do przykrywania preparatu biologicznego na szkiełku podstawowym, wymiary szkiełka 50x22 mm (±0,2 mm), 1000szt./op.
	op.
	2
	
	
	
	
	
	

	16. 
	Szkiełka nakrywkowe mikroskopowe okrągłe, wykonane z bezbarwnego szkła optycznego (preferencyjnie borokrzemowego), przeznaczone do przykrywania preparatu biologicznego na szkiełku podstawowym, średnica szkiełka 14 mm (±0,2 mm), 1000szt./op.
	 op.
	3
	
	
	
	
	
	

	17. 
	Szkiełka nakrywkowe mikroskopowe okrągłe, wykonane z bezbarwnego szkła optycznego (preferencyjnie borokrzemowego), przeznaczone do przykrywania preparatu biologicznego na szkiełku podstawowym, średnica szkiełka 15 mm (±0,2 mm), 1000 szt./op.
	op.
	3
	
	
	
	
	
	

	18. 
	Szkiełka mikroskopowe podstawowe, z nadrukiem teflonowym, hydrofobowym, 3 pola reakcyjne okrągłe o średnicy 12mm, wyraźnie oddzielone pola zapobiegające mieszaniu próbek  szkło bezbarwne optyczne, wymiary ok. 76x26 (±1 mm), powłoka odporna na bufory, alkohole i standardowe barwniki, brak autofluorescencji powłoki, 500szt./op.
	 szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	19. 
	Dyspenser laboratoryjny butelkowy, nastawny mechanicznie, przeznaczony do dozowania cieczy bezpośrednio z butelek laboratoryjnych. Montowany bezpośrednio na butelce laboratoryjnej z wykorzystaniem adapterów, konstrukcja odporna chemicznie, zabezpieczenie przed kapaniem, Zakres objętości 5- 50ml ze skokiem 1ml, precyzyjne ustawianie objętości dozowania, wyposażony w rurkę dopasowaną do wysokości butelki, odporne na standardowe kwasy, zasady i roztwory wodne,   kompatybilny z gwintami laboratoryjnymi GL45, w zestawie z adapterami na inne gwinty
	 szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	20. 
	Dyspenser laboratoryjny butelkowy, nastawny mechanicznie, przeznaczony do dozowania cieczy bezpośrednio z butelek laboratoryjnych. Montowany bezpośrednio na butelce laboratoryjnej z wykorzystaniem adapterów, konstrukcja odporna chemicznie, zabezpieczenie przed kapaniem, Zakres objętości 2,5- 25ml ze skokiem 0,5ml, precyzyjne ustawianie objętości dozowania, wyposażony w rurkę dopasowaną do wysokości butelki, odporne na standardowe kwasy, zasady i roztwory wodne,   kompatybilny z gwintami laboratoryjnymi GL45, w zestawie z adapterami na inne gwinty
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	21. 
	Stojak na szkiełka mikroskopowe, szkiełka przechowywane w pionie lub lekki pochyle w szczelinie stojaka, stojak na 40 standardowych szkiełek o wym. 76x26mm, wykonany z polietylenu odpornego na plamy, nóżki antypoślizgowe,  
	szt. 
	2
	
	
	
	
	
	

	22. 
	PBS x1 bez jonów bez Ca²⁺ i Mg²⁺, bufor gotowy do użycia, sterylny w butelkach 500ml z nakrętką, pH 7,2-7,4, wolny od endotoksyn, do zastosowań biologicznych i hodowli komórkowych. Opakowania 500ml x 6
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	23. 
	Zestaw pudełek laboratoryjnych do przechowywania, transportu i archiwizacji szkiełek mikroskopowych, pojemność na 100 szkiełek, wymiary szkiełek 75-76 x 25-26mm, wykonane z ABS lub PP, odporne chemicznie, zestaw 5 pudełek w różnych kolorach, opis pozycji szkiełek wraz z miejscem na opis, konstrukcja zamykana.
	szt. 
	1
	
	
	
	
	
	

	24. 
	Marker hydrofobowy do preparatów mikroskopowych, do ręcznego tworzenia barier hydrofobowych na szkiełkach mikroskopowych w procedurach immunofluorecensyjnych, końcówka ok. 2mm, nierozpuszczalny w etanolu, acetonie i wodzie, do usunięcia w ksylenie, wydajność na co najmniej 600 barier, bezbarwny
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	25. 
	Statyw dla probówek PCR 0,2 ml, 96 miejsc, do zastosowań laboratoryjnych, wykonany z polipropylenu, odporny chemicznie na typowe odczynniki laboratoryjne oraz środki dezynfekcyjne, kompatybilny z probówkami PCR 0,2ml, pojedynczymi lub w tzw. stripach, układ 8x12, z indeksem alfanumerycznym pozycji, pokrywa z zawiasem
	 szt. 
	10
	
	
	
	
	
	

	26. 
	Pudełka kriogeniczne do przechowywania probówek typu PCR, wykonane z kartony o podwyższonej wytrzymałości, pokrytego warstwą tworzywa, hydrofobowe, nieprzepuszczalne dla cieczy, odporne na niskie temperatury (do -80°C), kompatybilne z probówkami PCR 0,2 ml, standardowy układ 8x12 miejsc, zdejmowana pokrywa, kolor niebieski, w zestawie z wkładką dzielącą wnętrze na pozycje w układzie siatki, 
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	

	27. 
	Pudełko kriogeniczne do przechowywania probówek PCR, kompatybilne z probówkami PCR 0,2ml, indywidualne lub w tzw. stripach, wykonane z tworzywa sztucznego, odporność na niskie temperatury (do -80°C), przezroczysta zdejmowana pokrywa, z indeksem alfanumerycznym, wyposażone w gniazda na probówki, w układzie 12x12 pozycji, kolor różowy
	 szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	28. 
	Pudełko kriogeniczne na probówki typu SafeLock Eppendorf o średnicy 8,5mm i wysokości mniejszej niż 35mm, wykonane z polipropylenu, z indywidualnymi gniazdami na probówki, wyposażone w indeks alfanumeryczny w układzie 10x10, wysokość ok. 37 mm, kolor niebieski
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	29. 
	Pudełko kriogeniczne do przchowywanie probówek o pojemności ok 0,5 ml., kompatybilne z probówkami stożkowymi oraz z zakrętką, wyposażone  w indywidualne gniazda na probówki, wykonane z tworzywa sztucznego, odporne na niskie temperatury (do -80°C),  układ 10x10, przezroczysta pokrywa, kolor zielony
	szt.
	25
	
	
	
	
	
	

	30. 
	Pudełko do przechowywania probówek typu PCR o obj. 0,2ml połączone szeregowo po 8 szt. (tzw. stripy), możliwość przechowywania w temp do -80°C, wymiary około 130x130x50mm, pojemność na 144 probówki w układzie 12x12, pudełko z pokrywą i opisem rzędów i kolumn
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	


1.  Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

                 NETTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

                 BRUTTO:    ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

2. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.  

3. Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
4.    Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do wykonywania dostaw w terminie maksymalnie do …… dni roboczych licząc od dnia otrzymania zamówienia.  
5.     Wymagany termin gwarancji min 18 miesięcy  od daty dostarczenia towaru. 
data...................................     









          …………………………………………..…………………                                              














czytelny podpis                          

PAGE  

