Załącznik nr 1 do zapytania DZ/DZ-072-83/26

Odczynniki chemiczne do diagnostyki cytogenetycznej

Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

| LP. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent i nr kat. oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Alkohol metylowy, CH₃OH, Czystość: ≥ 99,5 – ≥ 99,9 %, Gęstość (20 °C): ~ 0,790 – 0,793 g/cm³, Zawartość wody: ≤ 0,05 %, Nieobecność znacznych ilości zanieczyszczeń metalicznych lub organicznych, które mogą interferować z procesami utrwalania i barwienia, butelka 1L, odporne na parowanie, do zastosowania w cytogenetyce, | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Kwas octowy lodowaty, CH₃COOH, Czystość ≥ 99,8%, Gęstość (20°C): 1,048–1,051 g/cm³, Woda: ≤ 0,2%, do zastosowania w cytogenetyce, butelka 2,5L | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Elektrolit do elektrod pHmetru, 3,5M KCl objętość 120 ml. kompatybilny z pHmetrem Hanna instruments HI 2210, przeznaczony do elektrod z podwójną diafragmą, 4 szt./op. | op. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw kalibracyjny do kalibracji pHmetru, zestaw wyposażony w bufory o pH 4,01 oraz 7,01, pakowany w saszetki 20ml, zestaw z 10 saszetkami do jednorazowego użytku | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Barwnik May-Grunwald, roztwór do barwienia, opakowanie 500ml. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Lazur Giemsy eozyna i błękit metylenowy, roztwór do mikroskopii, opakowanie 500ml., | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Tween 20, niejonowy surfaktant, odpowiedni do użytku badawczego, wysoka czystość chemiczna, opakowanie 500ml | szt. | 1 |  |  |  |  |  |

- Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

BRUTTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

NETTO:    ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

- Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do wykonywania dostaw sukcesywnych w terminie maksymalnie do…………dni roboczych, na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień ilościowo-asortymentowych, licząc bieg terminu od dnia otrzymania zamówienia Zamawiającego),

- Oświadczam, że termin przydatności na dostarczony asortyment wynosi…………..miesięcy liczony od dnia odbioru asortymentu przez Zamawiającego.

data, pieczątka i podpis Wykonawcy

…………....................................