OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE 1: Biblioteki do sekwencjonowania NGS kompatybilne z sekwenatorem MiniSeq/MiSeq/NextSeq 550Dx Illumina lub równoważne – analiza próbek germinalnych

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Biblioteki do sekwencjonowania NGS kompatybilne z sekwenatorem MiniSeq/ MiSeq/NextSeq 550Dx Illumina | Zestaw do przygotowania biblioteki wzbogacanej do sekwencjonowania metodą nowej generacji z zastosowaniem sekwenatora MiniSeq/MiSeq/NextSeq 550Dx Illumina. Zestaw do oznaczania zmian w DNA z krwi obwodowej. Zestaw powinien umożliwić pulowanie próbek w ilości 16, 24, 48, 96, 192, 384 sztuk podczas jednej reakcji a w całości powinien umożliwić wykonanie minimum 5800 próbek a maksimum 6000 próbek. Planowane pokrycie zestawu 100X dla min. 90% sekwencji celowanej. Sondy dla wszystkich eksonów badanych genów, na zakładki na introny przed i po każdym eksonem o długości zakładki min. 20 bp. Zestaw powinien umożliwić sekwencjonowanie minimalnego panelu genów podanych poniżej i może zawierać większą liczbę genów. Zamawiający dopuszcza zarówno gotowy produkt jak i możliwość przygotowania produktu typu „custom” pod warunkiem spełnienia wszystkich wymaganych kryteriów. Zestaw umożliwia dołożenie sond w trakcie trwania umowy w miejscach, które będą wykazywały niższe pokrycie oraz dołożenie sond dla kolejnych genów aż do łącznego rozmiaru panelu równego min 450 tys pz. Zestaw powinien zawierać wszystkie odczynniki niezbędne do przeprowadzania reakcji oraz kulki magnetyczne do oczyszczania. Minimalny zestaw genów przeznaczonych do analizy sekwencji jaki powinien zawierać produkt: BRCA1, BRCA2, PALB2, CHEK2, TP53, PTEN, STK11, MLH1, MSH2, BMPR1A, APC, EPCAM, MSH6, MUTYH, PMS2, SMAD4, CDKN2A, CDH1, RET, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, MAX, TMEM127, VHL, EPAS1, FH, NF1, NF2, AIP, PRKAR1A, AP2S1, CASR, CDC73, CDKN1A, CDKN1B, CDKN2B, CDKN2C, GNA11, MEN1, PTH, PTEN. Proponowany produkt musi być kompatybilny z sekwenatorem MiniSeq/MiSeq/NextSeq 550Dx Illumina co oznacza, że uzyskana biblioteka może być sekwencjonowana w tym sekwenatorze i nie wymaga zastosowania dodatkowych odczynników lub dodatkowego wyposażenia aparatu aby przystosować bibliotekę do sekwencjonowania z wykorzystaniem ww. aparatu. Wymagane podanie szczegółowej zawartości zestawu (produkt, ilość, cena jednostkowa, które są wymagane podczas składania zamówienia w trakcie trwania umowy). Zamawiający wymaga możliwości zaimplementowania oferowanego zestawu do posiadanej stacji pipetującej Biomek i-7, co może wiązać się z koniecznością zakupu dodatkowych protokołów umożliwiających pracę urządzenia. Koszty instalacji odpowiedniego protokołu i związanych z tym prac wykonywanych przez firmę Beckman Coulter Life Sciences ponosi dostawca zestawu do przygotowania biblioteki. Ze względu na opracowany protokół do oceny CNV, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przetestowania oferowanych zestawów pod kątem stosowanej analizy CNV. Procedura wykrywania CNV została opracowana w oparciu o próbki analizowane podczas rutynowej diagnostyki z wykorzystaniem stosowanych w Zakładzie zestawów odczynników do przygotowania bibliotek. W związku z tym koszty kompletnych odczynników wykorzystanych do walidacji tej metody ponosi oferent („custom” panel dla 96 prób – ze względu na wymagania protokołu do oceny CNV). Dotyczy to Oferentów, których panele „custom hybrid-capture” nie były wcześniej używane w Zakładzie Genetyki Klinicznej i Molekularnej. |
| 2 | Biblioteki do automatycznego składania kompatybilne z aparatem Magnis NGS Prep System – panel do próbek DNA izolowanych z krwi obwodowej | Zestaw do przygotowania wzbogaconej biblioteki kompatybilny z urządzeniem Magnis NGS Prep System. Uzyskane biblioteki muszą być dostosowane do sekwencjonowania metodą nowej generacji (NGS) z zastosowaniem sekwenatorów MiniSeq/MiSeq/NextSeq 550Dx Illumina. Zestaw musi umożliwić oznaczanie zmian w DNA izolowanym z krwi obwodowej. Zestaw powinien posiadać odpowiednią liczbę indeksów, umożliwiającą pulowanie próbek w ilości 48 sztuk podczas jednej reakcji sekwencjonowania. Proponowany produkt w całości powinien umożliwić wykonanie minimum 600 a maksimum 800 reakcji. Sondy dla wszystkich eksonów badanych genów powinny być rozmieszczone na zakładki na introny przed i po każdym eksonie o długości zakładki min. 20 bp. Zestaw musi umożliwić sekwencjonowanie minimalnego panelu genów podanego poniżej z możliwością poszerzenia o większą liczbę genów. Zamawiający dopuszcza zarówno gotowy produkt jak i możliwość przygotowania produktu typu „custom” pod warunkiem spełnienia wszystkich wymaganych kryteriów. Zestaw powinien umożliwiać dołożenie sond dla kolejnych genów, aż do łącznego rozmiaru równego min. 450 tysięcy bp. Oferowany produkt musi zawierać wszystkie odczynniki oraz materiały zużywalne niezbędne do przeprowadzenia reakcji na urządzeniu Magnis. Oferowany produkt musi umożliwić analizę danych uzyskanych z reakcji sekwencjonowania. Minimalny zestaw genów przeznaczonych do analizy sekwencji jaki powinien zawierać produkt: BRCA1, BRCA2, PALB2, CHEK2, TP53, PTEN, STK11, MLH1, MSH2, BMPR1A, APC, EPCAM, MSH6, MUTYH, PMS2, SMAD4, CDKN2A, CDH1, RET, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, MAX, TMEM127, VHL, EPAS1, FH, NF1, NF2, AIP, PRKAR1A, AP2S1, CASR, CDC73, CDKN1A, CDKN1B, CDKN2B, CDKN2C, GNA11, MEN1, PTH, PTEN. Zestaw umożliwia dołożenie sond w trakcie trwania umowy w miejscach, które będą wykazywały niższe pokrycie oraz dołożenie sond dla kolejnych genów aż do łącznego rozmiaru panelu równego min 450 tys pz. Proponowany produkt musi być kompatybilny z sekwenatorem MiniSeq/MiSeq/NextSeq 550Dx Illumina, co oznacza, że uzyskana biblioteka może być sekwencjonowania w tym sekwenatorze i nie wymaga zastosowania dodatkowych odczynników lub dodatkowego wyposażenia aparatu, które umożliwi wykonanie reakcji w w/w urządzeniu. Wymagane jest podanie szczegółowej zawartości zestawu (produkt, ilość, cena jednostkowa). Zamawiający wymaga zaoferowania okresu gwarancji jakości na dostarczony asortyment nie krótszego niż 6 miesięcy licząc od daty odbioru asortymentu przez Zamawiającego. Wymagane jest pełne wsparcie aplikacyjne dla proponowanego produktu. |