Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego DZ/AM-231-49/26

Przegląd i konserwacja automatycznych strzykawek firmy Bracco

| Lp | Nazwa | Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Producent | Komórka organizacyjna | Termin realizacji przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wstrzykiwacz kontrastu (przy MR Cima.X Fit) | Empower MR | M 84390 | 2023 | Bracco | Pracownia Rezonansu Magnetycznego | Pierwszy przegląd: listopad 2027 Kolejny przegląd: 12 miesięcy od dnia wykonania ostatniego przeglądu (2 przeglądy w okresie trwania umowy) |
| 2 | Automatyczna strzykawka (przy MR Vida) | Empower MR | M82644 | 2018 |  |  | Pierwszy przegląd: Lipiec 2026 Kolejne przeglądy: 12 miesięcy od dnia wykonania ostatniego przeglądu (3 przeglądy w okresie trwania umowy) |
| 3 | Automatyczna strzykawka kontrastu (przy MR Sola FIT) | Empower MR | M82415 | 2014 |  |  | Pierwszy przegląd: Czerwiec 2026 Kolejne przeglądy: 12 miesięcy od dnia wykonania ostatniego przeglądu (3 przeglądy w okresie trwania umowy) |
| 4 | Automatyczna strzykawka (przy mammografie Pristina) | Empower CTA+ | 30011468 | 2018 |  | DL/ZRDO | Pierwszy przegląd: Czerwiec 2026 Kolejne przeglądy: 12 miesięcy od dnia wykonania ostatniego przeglądu (3 przeglądy w okresie trwania umowy) |
| 5 | Automatyczna strzykawka (przy TK Edge) | Empower CTA+ | 30022284 | 2021 |  | Pracownia Tomografii Komputerowej | Pierwszy przegląd: lipiec 2027 Kolejny przegląd: 12 miesięcy od dnia wykonania ostatniego przeglądu (2 przeglądy w okresie trwania umowy) |
| 6 | Automatyczna strzykawka (przy TK IQon) | CT Expres | T0030193-0916 | 2016 |  | Pracownia Tomografii Komputerowej | Pierwszy przegląd: Lipiec 2026 Kolejne przeglądy: 12 miesięcy od dnia wykonania ostatniego przeglądu (3 przeglądy w okresie trwania umowy) |
| 7 | Automatyczna strzykawka (przy TK GO Open.pro) | CT Expres 4D | T0030767-1020 | 2021 |  | DK/ZPL | Pierwszy przegląd: Czerwiec 2027 Kolejny przegląd: 12 miesięcy od dnia wykonania ostatniego przeglądu (2 przeglądy w okresie trwania umowy) |
| 8 | Automatyczna strzykawka (przy PET Biograph Vision 600) | Empower CTA+ | 30039086 | 2023 |  | Pracownia Diagnostyki PET | Pierwszy przegląd: marzec 2027 Kolejny przegląd: 12 miesięcy od dnia wykonania ostatniego przeglądu (2 przeglądy w okresie trwania umowy) |

Wymagania:

Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający co najmniej:

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych,

- Usunięcie zauważonych drobnych usterek,

- Kalibracja urządzenia,

- Wymianę materiałów eksploatacyjnych , bądź części zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z wykonaniem pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego (jeśli producent tego wymaga),

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,

- Dokumentację  przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia oraz w karcie pracy serwisu z zaznaczeniem stanu urządzenia sprawne/niesprawne.

Wymagania dotyczące serwisu:

Min. 1 osoba przeszkolona przez producenta sprzętu lub autoryzowaną jednostkę szkolącą – załączyć do oferty dokument potwierdzający szkolenie.

Kolejny przegląd: zgodnie z zaleceniami producenta wskazany przez Wykonawcę w paszporcie technicznym oraz karcie pracy jednak nie wcześniej niż 30 dni od wskazanego terminu.

Wykonawca po przeglądzie wystawi kartę pracy, w której wyszczególni wykonane czynności przeglądowe, wpisze orientacyjny termin następnego wykonania przeglądu sprzętu oraz napisze czy urządzenie jest sprawne i można je nadal bezpiecznie eksploatować.

Wykonawca zapewni dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu oraz dokona odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego sprzętu każdorazowo po przeprowadzonym przeglądzie.

SPECYFIKACJA CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Wstrzykiwacz kontrastu Empower MR s/n M 84390 | usługa | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Automatyczna strzykawka Empower MR s/n M82644 | usługa | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Automatyczna strzykawka kontrastu Empower MR s/n M82415 | usługa | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Automatyczna strzykawka Empower CTA+ s/n 30011468 | usługa | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Automatyczna strzykawka Empower CTA+ s/n 30022284 | usługa | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Automatyczna strzykawka CT Expres s/n T0030193-0916 | usługa | 3 |  |  |  |  |
| 7 | Automatyczna strzykawka CT Expres 4D s/n T0030767-1020 | usługa | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Automatyczna strzykawka Empower CTA+ s/n 30039086 | usługa | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |

| Gwarancja | Ważność oferty | Termin płatności |
| --- | --- | --- |
| Wybierz element. | Wybierz element. | Wybierz element. |