
WYMAGANE PARAMETRY 
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA 
„Sukcesywne dostawy probówek do pobierania krwi”
WYMAGANE PARAMETRY PROBÓWEK

	Lp.
	Parametry probówek
	Wymóg
	Parametry Oferowane

(podać zakresy lub opisać, potwierdzić)



	1.
	Probówki do pobierania materiału kompatybilne z systemem posiadanym przez zamawiającego BD Vacutainer.
	TAK
	

	6.
	Otwarte opakowanie zbiorcze nie skraca terminu przydatności probówek
	TAK
	

	7.
	Probówki z przekłuwalnym korkiem
	TAK
	


Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	nr katalogowy / nazwa handlowa zaoferowanego asortymentu**
	przewidywana ilość na 36 m-cy
	ilość opakowań 

wystarczająca do wykonania przewidywanej ilości pobrań w okresie 36 m-cy - zaokrąglenie w górę do pełnego opakowania (z uwzględnieniem terminu ważności)
	wielkość opakowania 
	cena jedn. netto 1 op.

(zł)
	wartość netto

(zł)
	VAT

(%)
	wartość  VAT

(zł)
	wartość brutto

(zł)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	4 x 6
	
	7 x 8
	7 + 9

	1
	Sterylna próżniowa probówka jednorazowego użytku do pobierania krwi 10 ml (EDTA – K2) – plastikowa
	
	2 600 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Sterylna próżniowa probówka jednorazowego użytku do pobierania krwi 4 ml (EDTA-K2) plastikowa
	
	600 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Sterylna próżniowa probówka jednorazowego użytku do pobierania krwi 2 ml (EDTA-K2/Inhibitor proteaz) – plastikowa
	
	2 600 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	


Objaśnienia:
*W przypadku konieczności zakupu dodatkowych zestawów/odczynników/ materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania powyższych badań a nie ujętych 

w   specyfikacji asortymentowo - cenowej Wykonawca jest zobowiązany do rozbudowania tabeli o wymagany asortyment.

 ** należy podać nr katalogowy oraz nazwę handlowa zaoferowanego asortymentu

_____________________________ , dnia ________________________

           (miejscowość)

Strona 3 z 3

