Załącznik nr 1 do zapytania cenowego DZ/DZ-072-92/26

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | cena jedn. netto (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) | Producent, symbol wyrobu i parametry oferowanego przedmiotu zamówienia (opisać, podać zakresy) | nr kat. (jeżeli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do selekcji komórek CD8 negatywnych wraz z akcesoriami: Zestaw wykorzystywany do selekcji negatywnej ludzkich komórek CD8- (negatywnych) z krwi lub szpiku kostnego kompatybilny z urządzeniem CliniMACS® Plus Instrument metodą separacji magnetycznej MACS. Zestaw jest kompatybilny z aparatem CliniMACS® Plus, zawiera roztwór sterylnych, niepyrogennych, monoklonalnych przeciwciał anty-CD8 skoniugowanych z superparamagnetycznymi cząstkami. Zestaw zawiera jednorazowego użytku, sterylny, filtr do separacji komórek i transfuzji krwi, wielkość porów: 40um, worek transferowy i łącznik typu Luer/Spike oraz akcesoria (w tym odpowiedni zestaw przewodowy do negatywnej selekcji) i bufory niezbędne do separacji ludzkich komórek CD8-. Zestaw poprzez swoje właściwości pozwala na automatyczny proces selekcji komórek w systemie zamkniętym i warunkach sterylnych oraz usunięcie nie mniej niż 4x109 komórek CD8+ z nie mniej niż 40x109 wyjściowej liczby komórek przy użyciu systemu CliniMacs Plus. Składniki zestawu przeznaczone do użytku medycznego, posiadają znak CE. | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do selekcji komórek CD34 pozytywnych wraz z akcesoriami: Zestaw wykorzystywany do selekcji pozytywnej ludzkich komórek CD34+ (pozytywnych) z krwi lub szpiku kostnego kompatybilny z urządzeniem CliniMACS® Plus Instrument metodą separacji magnetycznej MACS. Zestaw jest kompatybilny z aparatem CliniMACS® Plus Instrument, zawiera roztwór sterylnych, niepyrogennych, mysich, monoklonalnych przeciwciał anty-CD34 skoniugowanych z superparamagnetycznymi cząstkami. Zestaw zawiera jednorazowego użytku, sterylny, filtr do separacji komórek i transfuzji krwi, wielkość porów: 40um, worek transferowy i łącznik typu Luer/Spike oraz akcesoria i bufory niezbędne do separacji ludzkich komórek CD34+. Zestaw poprzez swoje właściwości pozwala na automatyczny proces selekcji komórek w systemie zamkniętym i warunkach sterylnych oraz uzyskanie do 0.6x109 komórek CD34+ z 60x109 wyjściowej liczby komórek przy użyciu systemu CliniMacs Plus. Składniki zestawu przeznaczone do użytku medycznego, posiadają znak CE. | zestaw | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do deplecji komórek CD8 wraz z akcesoriami: Zestaw wykorzystywany do usuwania (metodą separacji magnetycznej MACS) ludzkich komórek CD8 z krwi lub szpiku kostnego kompatybilny z urządzeniem CliniMACS® Prodigy. Zestaw jest kompatybilny z aparatem CliniMACS® Prodigy, zawiera roztwór sterylnych, niepyrogennych, monoklonalnych przeciwciał anty-CD8 skoniugowanych z superparamagnetycznymi cząstkami. Zestaw zawiera jednorazowego użytku, sterylny, filtr do separacji komórek i transfuzji krwi, wielkość porów: 40um, worek transferowy i łącznik typu Luer/Spike oraz akcesoria (w tym odpowiedni zestaw przewodowy do negatywnej selekcji) i bufory niezbędne do separacji ludzkich komórek CD8-. Zestaw poprzez swoje właściwości pozwala na automatyczny proces selekcji komórek w systemie zamkniętym i warunkach sterylnych oraz usunięcie nie mniej niż 4x109 komórek CD8+ z nie mniej niż 40x109 wyjściowej liczby komórek przy użyciu systemu CliniMacs Prodigy. Składniki zestawu przeznaczone do użytku medycznego, posiadają znak CE. | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do wzbogacania materiału przeszczepowego w komórki CD34+ wraz z akcesoriami: Zestaw wykorzystywany do wzbogacania materiału przeszczepowego przeznaczony do ludzkich komórek CD34+ z krwi lub szpiku kostnego kompatybilny z urządzeniem CliniMACS® Prodigy metodą separacji magnetycznej MACS. Zestaw jest kompatybilny z aparatem CliniMACS® Prodigy, zawiera roztwór sterylnych, niepyrogennych, mysich, monoklonalnych przeciwciał anty-CD34 skoniugowanych z superparamagnetycznymi cząstkami. Zestaw zawiera jednorazowego użytku, sterylny, filtr do separacji komórek i transfuzji krwi, wielkość porów: 40um, worek transferowy i łącznik typu Luer/Spike oraz akcesoria i bufory niezbędne do separacji ludzkich komórek CD34+. Zestaw poprzez swoje właściwości pozwala na automatyczny proces selekcji komórek w systemie zamkniętym i warunkach sterylnych oraz uzyskanie do 0.6x109 komórek CD34+ z 60x109 wyjściowej liczby komórek przy użyciu systemu CliniMacs Prodigy. Składniki zestawu przeznaczone do użytku medycznego, posiadają znak CE. | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Roztwór do selekcji pozytywnej komórek CD34+ Roztwór wykorzystywany do selekcji pozytywnej ludzkich komórek CD34+ (pozytywnych) z krwi lub szpiku kostnego kompatybilny z urządzeniem CliniMACS® Plus Instrument metodą separacji magnetycznej MACS. Roztwór sterylnych, niepyrogennych, mysich, monoklonalnych przeciwciał anty-CD34 skoniugowanych z superparamagnetycznymi cząstkami. Pozwala na przeprowadzenie procesu selekcji komórek oraz uzyskanie do 0.6x109 komórek CD34+ z 60x10˄9 wyjściowej liczby komórek przy użyciu systemu CliniMacs Plus i/lub CliniMacs Prodigy. Roztwór przeznaczone do użytku medycznego, posiadają znak CE. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Roztwór do selekcji negatywnej komórek CD8+ Roztwór wykorzystywany do selekcji negatywnej ludzkich komórek CD8- (negatywnych) z krwi lub szpiku kostnego kompatybilny z urządzeniem CliniMACS® Plus Instrument metodą separacji magnetycznej MACS. Roztwór sterylnych, niepyrogennych, mysich, monoklonalnych przeciwciał anty-CD8 skoniugowanych z superparamagnetycznymi cząstkami. Pozwala na przeprowadzenie procesu selekcji komórek oraz usunięcie nie mniej niż 4x10˄9 komórek CD8+ z nie mniej niż 40x109 wyjściowej liczby komórek przy użyciu systemu CliniMacs Plus i/lub CliniMacs Prodigy. Składniki zestawu przeznaczone do użytku medycznego, posiadają znak CE. | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

NETTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

BRUTTO :    ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

- Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do wykonywania dostaw sukcesywnych w terminie maksymalnie do 15 dni roboczych, na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień ilościowo-asortymentowych, licząc bieg terminu od dnia otrzymania zamówienia Zamawiającego),

- Wymagany termin gwarancji/ przydatności min 12 m-cy, licząc od daty dostarczenia towaru do Zamawiającego.

…………………………………………………………………………………………..

(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy)