| LP | PARAMETRY WYMAGANE | WYMAGANE | OFEROWANE (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw odczynnikowy do oznaczania TNF alfa (czynnika martwicy nowotworów alfa) | TAK |  |
| 2. | Badanie dostępne na posiadanych przez Zamawiającego analizatorach: Alinity c, Alinity i, LIAISON XL, Cobas e801, Immulite 2000 Xpi, Kryptor Compact, Maglumi X3 | TAK (nazwa analizatora) |  |
| 3. | Stabilność odczynników minimum 6 miesięcy | TAK |  |
| 4. | Ulotki odczynnikowe w języku polskim w wersji papierowej lub elektronicznej dostarczona z odczynnikami przy pierwszej dostawie | TAK |  |
| 5. | Zestawy odczynnikowe posiadające oznaczenie CE, do diagnostyki in vitro | TAK |  |
| 6. | Dostarczenie gotowych protokołów aplikacyjnych dla oferowanego oznaczenia | TAK |  |
| 7. | Wykonawca zapewni pełne wspomaganie aplikacyjne i pomoc w zakresie uruchomienia zestawu odczynnikowego | TAK |  |
| 8. | Pokrycie kosztów uczestnictwa w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań w zakresie oferowanego oznaczenia, minimum 2 razy w roku | TAK |  |
| 9. | Aktualne, zgodnie z obowiązującymi przepisami karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla odczynników dostarczone wraz z pierwszą dostawą, w przypadku aktualizacji oraz na każde żądanie Zamawiającego | TAK |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.