| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j. m. | ilość | cena jedn. netto (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) | PRODUCENT ORAZ INNE DANE IDENTYFIKUJĄCE ZAOFEROWANY PRODUKT* nr kat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 1 | ## Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy dla DK/KTS (dostawa jednorazowa) - Materac wykonany z materiału wytrzymałego odpornego na częste mycie i dezynfekcję - Naprzemienne wypełnienie powietrzem komór materaca - Podkład bąbelkowy - Wymiary materaca: długość 205 cm (+/- 10 cm) plus dwie specjalne wypustki zakładane pod materac Szerokość 90 cm - Waga materaca około 2 kg - Materac posiadający 2 zakładki wkładane pod materac (z 2 stron materaca) - Obciążenie materaca nie mniej jak 120 kg - Kolor materaca ( wybór według palety kolorów sprzedającego) - Dodatkowe wyposażenie: - pompa do materaca (kompresor) – szt. 1 - Zasilanie 220 V, cykl pracy w zakresie 6-12 min - Przepływ 4-6 l/ min, zakres ciśnienia 50-110 mmHG w celu dostosowania twardości materaca Zdjęcie poglądowe | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| - 2 2 | Materace próżniowe wykonane z nylonu – DK/ZPL (sukcesywne dostawy przez okres 12 miesięcy) Wykonane z nylonu w rozmiarze 70 (maksymalnie 75) cm x 150 (maksymalnie 165) cm z końcówką do zapowietrzania mocowaną elastycznym łącznikiem (paskiem) do wentyla. Końcówka zapowietrzająca musi być kompatybilna do gumowego węża zgodnego z posiadaną przez Zamawiającego pompką Civko lub Orfit. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| - 3 3 | Materac na łóżko hotelowe wym. 90x200 (dostawa jednorazowa) Parametry: - wysokość materaca 18 cm ( +/- 2 cm ), - sprężyny kieszeniowe, - pianka wysokoelastyczna, - pokrowiec pikowany z wydłużonym cyklem ścieralności, - twardość strony górnej materaca – średnio twardy, - twardość strony dolnej materaca – średnia, - pokrowiec wykonany z materiałów antybakteryjnych i wyposażony w zamek błyskawiczny, nadający się do prania w temp. 40°C, - nadający się do użytkowania po obu stronach | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |

- Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

NETTO:       ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

BRUTTO:    ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

2. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres ……….. (min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

3. Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

4. Termin realizacji dot. jednorazowej dostawy: zobowiązuję się do wykonywania dostaw w terminie maksymalnie do …… dni roboczych licząc od dnia otrzymania zamówienia, a dostawy sukcesywne wg. składanych zapotrzebowań.

…………………..…………………………………….
                                                                  				 (czytelny podpis lub podpis 
z pieczątką imienną
                                                                       							  osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
                                                                   							  do reprezentowania Wykonawcy)