SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA  Odczynniki do wykrywania techniką real-time PCR wariantów patogennych w różnych typach nowotworów  dla Zakładu Genetyki Klinicznej i Molekularnej   - Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach
Załącznik nr 1 do zapytania cenowego  DZ/DZ-072-111/26

Zadanie nr 1:  Zestawy do oznaczania wariantów patogennnych genu BRAF w bloczkach parafinowych, mrożonym materiale tkankowym, w materiale biopsyjnym (sukcesywne dostawy – 24 miesiące).

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | cena jedn. netto (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) | PRODUCENT ORAZ INNE DANE IDENTYFIKUJĄCE PRODUKT* nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 (7+9) | 11 |
|  | Zestawy do oznaczania wariantów patogennych w kodonie 600 genu BRAF. Zestaw powinien umożliwiać oznaczanie wariantów patogennych genu BRAF metodą ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym. Ponadto: - pozwala na wykrycie wariantów patogennych genu BRAF w kodonie 600 w jednej reakcji - wykrywanie mutacji za pomocą sondy znakowanej barwnikiem fluorescencyjnym oraz wygaszaczem - posiada certyfikat IVD - czułość testu 1% - ilość DNA konieczna do przeprowadzenie reakcji dla próbek niezatopionych w parafinie max 5ng - ilość DNA konieczna do przeprowadzenie reakcji dla próbek zatopionych w parafinie max 15ng na reakcję - zawiera mieszaninę kontroli pozytywnej dla każdej badanej mutacji Zestaw kompatybilny z QuantStudio 12K Flex i Qstudio 5Dx, jeśli natomiast zestaw nie był sprawdzany na wspomnianym aparacie, to konieczne wsparcie merytoryczne. | Op. | 12 szt. (min 280 reakcji) |  |  |  |  |  |  |

- Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

BRUTTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

NETTO:    ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

- Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do wykonywania dostaw w terminie maksymalnie do …… dni roboczych licząc od dnia otrzymania zamówienia.

- Wymagany termin gwarancji min ……………. od daty dostarczenia towaru.

data...................................

…………………………………………..…………………                                              													czytelny podpis

##### Zadanie nr 2. Zestawy do oznaczania wariantów somatycznych w genie ESR1 w bloczkach parafinowych i DNA krążącym

##### (sukcesywne dostawy – 12 miesięcy)

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | cena jedn. netto (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) | PRODUCENT ORAZ INNE DANE IDENTYFIKUJĄCE PRODUKT* nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | - 7+9) | 11 |
| 1 | Zestaw startowy do oznaczania mutacji somatycznych genu ESR1 w DNA pochodzącym z materiału archiwalnego, świeżo mrożonego i/lub osocza. Ilość oznaczeń min 48 reakcje/opakowanie. Zestaw powinien umożliwiać oznaczanie mutacji somatycznych genu ESR1 metodą ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym. Ponadto: - pozwala na wykrycie min 13 kluczowych mutacji w kodonach 303, 380, 463, 536, 537, 538 genu ESR1. - wykrywanie mutacji za pomocą sondy znakowanej barwnikiem fluorescencyjnym oraz wygaszaczem - odczynniki liofilizowane na paskach 8-dołkowych stabilne w temp. 2-25 st. C - Limit detekcji 20-500 kopii na reakcję - ilość DNA konieczna do przeprowadzenie reakcji dla próbek zatopionych w parafinie, świeżo mrożonych i osocza do 30 ng na reakcję - zestaw zawiera kontrolę pozytywną - zestaw posiada certyfikat IVD - zestaw kompatybilny z aparatem EasyPGX qPCRinstrument 96 (Diatech) | Op. | 3 szt. (min 140 reakcji) |  |  |  |  |  |  |

1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

BRUTTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

NETTO:    ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

2. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

3. Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

4. Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do wykonywania dostaw w terminie maksymalnie do …… dni roboczych licząc od dnia otrzymania zamówienia.

5. Wymagany termin gwarancji min ……………. od daty dostarczenia towaru.

data...................................

…………………………………………..…………………                                              													czytelny podpis

Zadanie nr 3  Zestawy do oznaczania mutacji germinalnych założycielskich w genach BRCA1, CHEK2 i PALB2. (12 miesięcy).

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | cena jedn. netto (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) | PRODUCENT ORAZ INNE DANE IDENTYFIKUJĄCE PRODUKT* nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | - 7+9) | 11 |
| 1 | Zestawy do wykrywania techniką real-time PCR wariantów patogennych w genach BRCA1, CHEK2 oraz PALB2 1. Technika detekcji: real-time PCR 2. Oznaczanie wariantów w genomowym DNA izolowanym z krwi obwodowej. 3. Minimalny zakres badanych wariantów patogennych: Gen BRCA1 NM_007294.3: c.5266dup, p.(Gln1756Profs*74) NM_007294.3: c.3700_3704del, p.(Val1234Glnfs*8) NM_007294.3: c.4035del, p.(Glu1346Lysfs*20) NM_007294.3: c.181T>G, p.(Cys61Gly) NM_007294.3: c.68_69del, p.(Glu23Valfs*17) Gen CHEK2 chr22:29092560-29097953 deletion (on Assembly GRCh37) / NM_007194:c.(908+1_909-1)_(1095+1_1096-1)del NM_007194.4: c.444+1G>A NM_007194.4: c.1100del, p.(Thr367Metfs*15) NM_007194.4: c.470T>C, p.(Ile157Thr) Gen PALB2 NM_024675.3: c.509_510del, p.(Arg170Ilefs*14) NM_024675.3: c.172_175del, p.(Gln60Argfs*7) 4. Możliwość identyfikacji każdej z wymienionych zmian osobno 5. Zestaw zwalidowany na aparacie QuantStudio 5 oraz QuantStudio 12K FLEX. Jeśli zestaw nie został zwalidowany na wymienionych aparatach, konieczne wsparcie merytoryczne oraz obsługa celem optymalizacji zestawu na wymienionych aparatach. 6. Użytkownik dopuszcza: detekcję także innych wariantów patogennych poza wyżej wymienionymi w genach. | op. | 14 szt. (min 700 reakcji) |  |  |  |  |  |  |

1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

BRUTTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

NETTO:    ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

2. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

3. Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

4. Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do wykonywania dostaw w terminie maksymalnie do …… dni roboczych licząc od dnia otrzymania zamówienia.

5. Wymagany termin gwarancji min ……………. od daty dostarczenia towaru.

data...................................

…………………………………………..…………………                                              													czytelny podpis

Zadanie nr 4: Zestawy do oznaczania mutacji somatycznych w bloczkach parafinowych, mrożonym materiale tkankowym, w materiale biopsyjnym (sukcesywne dostawy – 24 miesiące)

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | cena jedn. netto (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) | PRODUCENT ORAZ INNE DANE IDENTYFIKUJĄCE PRODUKT* nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | - 7+9) | 11 |
| 1 | 5% Kontrola Metylacji (MGMT-LPC) - mieszanina metylowanego i niemetylowanego genomowego DNA - punkt odniesienia podczas procesu konwersji wodorosiarczynem. - umożliwia dokładne obliczenie skorygowanego pod kątem procesu % metylacji w nieznanych próbkach, uwzględniając różnice w wydajności reakcji wodorosiarczynem w reakcji konwersji DNA - stężenie 50ng/µl, objętość min 100 ul - kompatybilny z zestawem MGMT Methylation Detection Kit (MGMT-RT44 firmy Entrogen) | Op. | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |

- Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

BRUTTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

NETTO:    ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

- Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do wykonywania dostaw w terminie maksymalnie do …… dni roboczych licząc od dnia otrzymania zamówienia.

- Wymagany termin gwarancji min ……………. od daty dostarczenia towaru.

data...................................

…………………………………………..…………………                                              													czytelny podpis