SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA  dot. sukcesywnych dostaw  przez okres 24 miesięcy papierów medycznych  dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach. 

Załącznik nr 1 do zapytania o nr. sprawy DZ/DZ-072-139/2026

	lp. 
	OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

(wymagane parametry)
	ILOŚĆ
	cena jedn.

Netto za 
1 szt.
(zł)
	Wartość netto
(zł)
	VAT
(%)
	wartość brutto
(zł)
	                       PRODUCENT

                I NR KATALOGOWY 

      ZAOFEROWANEGO PRODUKTU

	1
	2
	3
	4
	5 
	6
	7 
	8

	1
	Papier do aparatów EKG z nadrukiem

- rozmiar 112x25,

- kompatybilny z aparatem EKG  firmy Aspel

- w rolce

-  etykieta przedmiotu zamówienia musi zawierać zapis potwierdzający, iż jest on dedykowany dla aparatu EKG  firmy Aspel.
	3125 szt.
	
	
	
	
	

	2
	Papier składany do aparatów EKG firmy Schiller

- rozmiar 90 x 90mm x 400 kartek,

- oryginalny,

- termoczuły.
	120 szt.
	
	
	
	
	

	3
	Papier do aparatów USG

(UPP110HD 110x20) UPP-110 HD,

- oryginalny

- grubość papieru 59 um,

- gramatura papieru 55 g/m2

- papier biały z połyskiem,

- wysoki kontrast
	50 szt. 

 
	
	
	
	
	

	4
	Papier do aparatu USG sony UPP 110 HG

- oryginalny,

- grubość papieru 59 um,

- gramatura papieru 55 g/m2

- papier biały, lśniący z połyskiem,

- wysoki kontrast
	1790 szt.


	
	
	
	
	

	5
	Papier do videoprintera Mitsubischi

- oryginalny o czułości KP-65HM/CE  

110mm x 20m

- grubość papieru 59 um,

- gramatura papieru 55 g/m2

- termoczuły, wysoka rozdzielczość,

- wydruk charakteryzujący się wysokim  kontrastem, papier biały z połyskiem
	960 szt. 


	
	
	
	
	

	6
	Papier z nadrukiem do defibrylatora firmy Life Pak

9 /10/12 /20

- oryginalny,  

- rozmiar 50mm x 25m
	100 szt.
	
	
	
	
	

	7
	Papier z nadrukiem do defibrylatora firmy Life Pak 15

- oryginalny, 

- rozmiar 106mm x 22m.
	45 szt.


	
	
	
	
	

	8
	Papier z nadrukiem do defibrylatora Primedic

- oryginalny, 

- rozmiar 58 mm x 25m.
	10 szt. 


	
	
	
	
	

	9
	Papier z nadrukiem do defibrylatora Philips HeartStarMRx

- oryginalny, 

- rozmiar 50 mm x 30m.
	40  szt. 


	
	
	
	
	

	10
	Papier termiczny do defibrylatora  firmy Emtel DefiMonitor XD, 

- oryginalny

- gładki, bez nadruku

- rozmiar 57mm x 25m
	120 szt. 


	
	
	
	
	

	11
	Papier termiczny do kardiomonitora EMTEL

- oryginalny

- gładki, bez nadruku

- rozmiar 57mm x 10m
	70 szt. 


	
	
	
	
	

	12
	Papier termiczny do Emtel Defi Max plus

- oryginalny,

- gładki, bez nadruku,

- rozmiar 57 mm x 20 m
	60 szt. 


	
	
	
	
	

	13
	Papier termiczny do sumatorów do drukarek termicznych KAFKA

- oryginalny,

- rozmiar 112mmx20mmx12mm

- gładki bez nadruków
	20 szt.
	
	
	
	
	

	14
	Papier do spirometru

- rozmiar 110mm x 7m

- gładki bez nadruku nie termiczny
	15 szt.
	
	
	
	
	

	15
	Papier w bloczku (składanka) do aparatu EKG Mortara ELI 280

- oryginalny,

- rozmiar 215mm x 280mm x 250 kartek

Typ składania: harmonijka

Rodzaj nadruku: czerwona lub różowa siatka milimetrowa

Technologia zapisu: termosensytywna

Papier w pełni kompatybilny z elektrokardiografami marki Mortara
	70 szt.


	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	


1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

                 NETTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

                 BRUTTO:    ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

2. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.  

3. Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
4.    Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do wykonywania dostaw w terminie maksymalnie do …… dni roboczych licząc od dnia otrzymania zamówienia.  
5.     Wymagany termin gwarancji/ przydatności  min ……………….  miesięcy  od daty dostarczenia towaru. 
data...................................     









          …………………………………………..…………………                                              














czytelny podpis                        
Strona 5 z 5

