## Arkusz1
Załącznik nr 5 do zapytania o cenę.
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA
Świadczenie usług serwisowania oraz napraw urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych dla
Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego
Oddziału w Gliwicach
zadanie 2
CZĘŚĆ I – CENTRALE WENTYLACYJNE Z UKŁADAMI CHŁODNICZYMI FREONOWYMI.
LP. | BUDYNEK/PIĘTRO | MIEJSCE | NAZWA URZĄDZENIA | ILOŚĆ [KPL.] | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ | WARTOŚĆ BRUTTO
[6 empty] | [PLN] | [PLN] | [%] | VAT-U | [PLN]
[PLN]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
- | - | - | - | - | - | - | (5 x 6 x 7) | - | (8 x 9) | (8 + 10)
1 | INSTYTUTU | DACH - ZWIERZĘTARNIA | Centrala wentylacyjna FRAPOL AF10 | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Moc chłodnicza kW
2 | DIAGNOSTYKI | POZIOM TECHNICZNY | Centrala wentylacyjna D104 FRAPOL AF10 - układy chłodnicze | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | DIAGNOSTYKI | POZIOM TECHNICZNY | Centrala wentylacyjna D109 FRAPOL AF10 - układy chłodnicze | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | DIAGNOSTYKI | POZIOM TECHNICZNY | Centrala wentylacyjna D110 FRAPOL AF10 - układy chłodnicze | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | DIAGNOSTYKI | POZIOM TECHNICZNY | Centrala wentylacyjna D111 FRAPOL AF10- układy chłodnicze | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | DIAGNOSTYKI | POZIOM TECHNICZNY | Centrala wentylacyjna D112 FRAPOL AF10 - układy chłodnicze | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | DIAGNOSTYKI | POZIOM TECHNICZNY | Centrala wentylacyjna D115 FRAPOL AF10 - układy chłodnicze | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | DIAGNOSTYKI | POZIOM TECHNICZNY | Centrala wentylacyjna KTS FRAPOL AF10 - układy chłodnicze | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | DIAGNOSTYKI | DACH BUDYNKU PET | Centrala wentylacyjna - Pracownia Gorąca FRAPOL AF10 | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | DIAGNOSTYKI | POZIOM TECHNICZNY | Centrala wentylacyjna | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
FRAPOL
Sala operacyjna nr. 7
(Halton)
RAZEM | [6 empty] | 0 | - - - - - | 0 | 0
CZĘŚĆ II – CENTRALE WENTYLACYJNE
LP. |  | BUDYNEK / | ZAKŁAD / | NAZWA CENTRALI | PRODUCENT / | ILOŚĆ [KPL.] | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ | WARTOŚĆ BRUTTO
|  | / (LOKALIZACJA CENTRALI) | / (MIEJSCE WYMIANY POWIETRZA) |  | / TYP CENTRALI |  |  | [PLN] | [PLN] | [%] | VAT-U | [PLN]
[PLN]
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- |  | - | - | - | - | - | - | - | (7 x 8) | - | (9 x 10) | (9 + 11)
1 |  | Radioterapii 3 | Radioterapii | NW1 | Frapol / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ AF-05
2 |  | Radioterapii 3 | Radioterapii | NW3 | Frapol / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ AF-05
3 |  | Radioterapii 3 | Radioterapii | NW5 | Frapol / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ AF-10
4 |  | Radioterapii 3 (wej. Rad.2) | Radioterapii | NW2 | Frapol / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ AF-05
5 |  | Radioterapii 3 (wej. Rad.2) | Radioterapii | NW4 | Frapol / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ AF-05
6 |  | Radioterapii 2 | Radioterapii | NW1 | Ciecholewski / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ CW3360
7 |  | Radioterapii 2 | Radioterapii | NW2 | VTS-Clima / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ CV-A1-P/GL-46C/7-6
8 |  | Radioterapii 2 | Planowania Radioterapii | NW3 | VTS-Clima / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ CV-A1-L/GL-46C/7-6
9 |  | Radioterapii 2 | Radioterapii | NW4 | VTS-Clima / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ CV-A1-P/OH-1386B
10 |  | Radioterapii 1 (wej. Rad.2) | Radioterapii | N (wstępny) | Weiss Technik / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ KWH 08 B3/Z
11 |  | Radioterapii 1 (wej. Rad.2) | Radioterapii | NW1(NW6) Pomarańcz. | Weiss Technik / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ KWH04 B3/Z
12 |  | Radioterapii 1 (wej. Rad.2) | Radioterapii | KNW2(NW7) Cliniac Holl | Ciecholewski / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ CW3300
13 |  | Radioterapii 1 | Radioterapii | NW1 Czerw+Nieb | Weiss Technik / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ KWH08B3/Z
14 |  | Radioterapii 1 | Radioterapii | NW2 Żółty+Zielony | Ciecholewski / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ CWH6900
15 |  | Radioterapii 1 | Planowania Radioterapii | NW3 Tomograf 2 | Ciecholewski / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ CWH2200
16 |  | Radioterapii 1 | Radioterapii | NW4 | Weiss Technik / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ KWH04B3/Z
17 |  | Radioterapii 1 | Radioterapii | NW5 Hall | Weiss Technik / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ KWH04B3/Z
18 |  | Radioterapii 1 | Radioterapii | NW8 | Weiss Technik / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ KWH05B3/Z
19 |  | Radioterapii 1 | Radioterapii | NW9 Szatnia | Weiss Technik / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ KWH10B3/Z
20 |  | Radioterapii 1 | Planowania Radioterapii | NW11 Tomograf 1 | Frapol / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ AF-10
21 |  | Radioterapii 1 | Planowania Radioterapii | NW12 Rezonans | Frapol / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ AF-07
22 |  | Radioterapii 1 | Radioterapii | NW10 S.Konferen. | Weiss Technik / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ KW01B3/Z
23 |  | Spalarni | Utylizacji i Kotłownia Rezerwowa | N1 | Weiss Technik / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ KW13B3/Z
24 |  | Spalarni | Utylizacji i Kotłownia Rezerwowa | N2 | Weiss Technik / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ KW13B3/Z
25 |  | Spalarni | Utylizacji i Kotłownia Rezerwowa | N3 | Weiss Technik / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ KW03B3/Z
26 |  | Spalarni | Utylizacji i Kotłownia Rezerwowa | N4 | Weiss Technik / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ KW03B3/Z
27 |  | Prosektorium | Zakład Patologii Nowotworów | NW1 | Weiss Technik / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ KWH06B3/Z
28 |  | Prosektorium | Zakład Patologii Nowotworów | NW2 | Weiss Technik / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ KWH03B3/Z
29 |  | Pralni | Pralnia | NW1 | Weiss Technik / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ KW13B3/Z
30 |  | Pralni | Pralnia | NW2 | Weiss Technik / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ KW04B3/Z
31 |  | Kliniki 1p | Przychodnia Przykliniczna | NW1 | Frapol / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ AF-05
32 |  | Kliniki 1p | Przychodnia Przykliniczna | NW2 | Frapol / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ AF-05
33 |  | Kliniki 2p | Przychodnia Przykliniczna | NW4 | Frapol / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ AF-10
34 |  | Kliniki 2p | Apteka (nowa) | NW3 | Ciecholewski / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ CWH3300
35 |  | Kliniki 2p | Apteka | NW5 | Frapol / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ AF-10
36 |  | Kliniki 4p | Klinika Transplant. Szpiku i Onkohematologii | NW1 Dach | Frapol / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ AF-27S
37 |  | Kliniki 4p | Klinika Transplant. Szpiku i Onkohematologii | NW2 Masz. | Frapol / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ AF-27S
38 |  | Kliniki 9p | Przychodnia Przykliniczna | KNW1 | Ciecholewski / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ CWH9830
39 |  | Kliniki 9p | I Klinika Radiot. i Chemiot. | NW1 | Ciecholewski / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ CWH2610
40 |  | Kliniki 9p | I Klinika Radiot. i Chemiot. | NW2 | Ciecholewski / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ CWH2500
41 |  | Kliniki 9p | Centralna Sterylizacja | NW1 | Weiss Technik / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ KW-08B3/Z
42 |  | Kliniki 9p | Centralna Sterylizacja | NW2 | Weiss Technik / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ KW-10B3/Z
43 |  | Kliniki 9p | Bistro | NW3 | Weiss Technik / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ KW-05B3/Z
44 |  | Kliniki 9p | Przychodnia Przykliniczna | NW4 | Weiss Technik / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ KW03B3/Z
45 |  | Kliniki 9p | Poziom techniczny | N1-N3 | VITROSERVICE Clima / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ N-W90
46 |  | Kliniki | II Klinika Radioterapii VIIp |  | Climatech / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ KW01B3
47 |  | Kliniki | II Klinika Radioterapii VIIp |  | Climatech / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ KW01B3
48 |  | Kliniki | Klinika Onkologii Klinicznej VIp |  | Climatech / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ KW01B3
49 |  | Kliniki | Przychodnia Przykliniczna IIp | N1 | Ciecholewski / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ CW1260
50 |  | PET | Zakład Radiofarmacji PET | N1W1 | Clima-Produkt / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ GOLEM-G-346-2-P-S
51 |  | PET | Zakład Radiofarmacji PET | N2W2 | Clima-Produkt / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ GOLEM-G-346-2-P-S
52 |  | PET | Pracownia Diagnostyki PET | N3W3 | Clima-Produkt / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ GOLEM-G-346-2-P-S
53 |  | PET | Zakład Radiofarmacji PET | N5W5 | Clima-Produkt / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ GOLEM-G-263-5/6-P-S-s
54 |  | PET | Pracownia Diagnostyki PET | N9 | Clima-Produkt / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ HERMES-APN-4-P-2800-450
55 |  | PET | Zakład Radiofarmacji PET | N6W6 | Clima-Produkt / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ GOLEM-G-263-1-P-S
56 |  | PET | Zakład Radiofarmacji PET | N10W10 | Clima-Produkt / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ GOLEM-G-263-1-P-S
57 |  | PET | Zakład Radiofarmacji PET | W5-2 | Clima-Produkt / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ GOLEM-G-001-1-P-K
58 |  | PET | Zakład Radiofarmacji PET | W5-3 | Clima-Produkt / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ GOLEM-G-001-1-P-K
59 |  | Diagnostyczno - Zabiegowy | Blok Operacyjny | D001 | Weiss Technik / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ KWH12V3/Z
60 |  | Diagnostyczno - Zabiegowy | Zakład Radiodiagnostyki | D003 | Weiss Technik / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ KWH20V3/Z
61 |  | Diagnostyczno - Zabiegowy | Anestezjologii i Intensywnej Terapii | D002 | Weiss Technik / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ KWH25V3/Z
62 |  | Diagnostyczno - Zabiegowy | Blok Operacyjny | D004 | Weiss Technik / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ KWH25V3/Z
63 |  | Łącznik 2-3 | Przychodnia Przykliniczna | D01 | Weiss Technik / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/
64 |  | Łącznik 2-3 | Przychodnia Przykliniczna | D01a | Weiss Technik / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/
65 |  | Łącznik 2-3 | Przychodnia Przykliniczna | D02 (NW02) | Weiss Technik / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/
66 |  | Diagnostyczno - Zabiegowy | Klinika Transplant. Szpiku i Onkohematologii | KNW1 4p str. A | Frapol / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ AF-25/17
67 |  | Diagnostyczno - Zabiegowy | Zakład Patologii Nowotworów | NW2 | Ciecholewski / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ CWn3100
68 |  | Diagnostyczno - Zabiegowy | Klinika Transplant. Szpiku i Onkohematologii | NW1 CleanRoom | Ciecholewski / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ CWn2400
69 |  | Diagnostyczno - Zabiegowy | Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej | NW1 Mikrobiologia | Ciecholewski / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ CWH2600
70 |  | Diagnostyczno - Zabiegowy | Apteka | D006 | Weiss Technik + Ciecholewski / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ KWH03V3/Z + CW2500
71 |  | Diagnostyczno - Zabiegowy | Centralna Sterylizacja | D008 | Weiss Technik / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ KWH03V3/Z
72 |  | Diagnostyczno - Zabiegowy | Centralna Sterylizacja | D009 | Weiss Technik / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ KWH04V3/Z
73 |  | Diagnostyczno - Zabiegowy | ZMN | D010 | Weiss Technik / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ KWH05V3/Z
74 |  | Diagnostyczno - Zabiegowy | Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej | D011 | Weiss Technik / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ KWH03V3/Z
75 |  | Diagnostyczno - Zabiegowy | Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej | D012 | Weiss Technik / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ KWH03V3/Z
76 |  | Diagnostyczno - Zabiegowy | Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej | D013 | Weiss Technik / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ KWH03V3/Z
77 |  | Diagnostyczno - Zabiegowy | Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej | D014 | Ciecholewski / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ CWH1780
78 |  | Diagnostyczno - Zabiegowy | Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej | D015 | Weiss Technik / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ KWH05V3/Z
79 |  | Diagnostyczno - Zabiegowy | Anestezjologii i Intensywnej Terapii | D024 | Weiss Technik / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ KWH03V3/Z
80 |  | Diagnostyczno - Zabiegowy | Anestezjologii i Intensywnej Terapii | D025 | Weiss Technik / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ KWH03V3/Z
81 |  | Diagnostyczno - Zabiegowy | Blok Operacyjny | D101A | Weiss Technik / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ KWH03V3/Z
82 |  | Diagnostyczno - Zabiegowy | Zakład Radiodiagnostyki | D102 | Ciecholewski / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ CWH1230
83 |  | Diagnostyczno - Zabiegowy | Zakład Radiodiagnostyki | D103 | Weiss Technik / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ KWH03V3/Z
84 |  | Diagnostyczno - Zabiegowy | Blok Operacyjny | D105 | Weiss Technik / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/
85 |  | Diagnostyczno - Zabiegowy | Blok Operacyjny | D106 | Ciecholewski / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ CWH4500
86 |  | Diagnostyczno - Zabiegowy | Blok Operacyjny | D108 | Weiss Technik / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/
87 |  | Diagnostyczno - Zabiegowy | Anestezjologii i Intensywnej Terapii | D113 | Weiss Technik / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/
88 |  | Diagnostyczno - Zabiegowy | Anestezjologii i Intensywnej Terapii | D114 | Weiss Technik / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/
89 |  | Diagnostyczno - Zabiegowy | ZMN (Med. Nuklearna) | KNW1 | Weiss Technik / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ KWH03B3/Z
90 |  | Diagnostyczno - Zabiegowy | Radiologii i Diagnostyki Obrazowej | KNW1 NMR2 | VTS Clima / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ CV-A1L/GL-106C/7-7
91 |  | Instytutu dach segm.C | CBT | NW1 | Ciecholewski / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ CWHeco 2500
92 |  | Instytutu dach segm.C | CWBK (Akwarium) | NW2 | Ciecholewski / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ CWDH 3000
93 |  | Instytutu | Brachyterapia 1 | BRA | Weiss Technik / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ KWH06B3/Z
94 |  | Instytutu suterena | Brachyterapia 2 | NW1 | Weiss Technik / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ KWH03B3/Z
95 |  | Instytutu suterena | Brachyterapia 2 | M1 | HVAC RATHERUN / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ XK016NW PEHH
96 |  | Instytutu suterena | Brachyterapia 2 | NW6 | Weiss Technik / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ KWH06B3/Z
97 |  | Instytutu suterena | Brachyterapia 2 | N5 | Ciecholewski / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ CWH 1760
98 |  | Instytutu 1p. | Krwiodawstwo | N4 | FRAPOL / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ AF mini 01
99 |  | Instytutu 1p. | CBT | NW8 | FRAPOL / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ AF-15
100 |  | Instytutu piwnica | Rehabilitacja | NW I | FRAPOL / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ AF-15
101 |  | Instytutu piwnica | Administracja | NW II | FRAPOL / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ AF-05
102 |  | Instytutu piwnica | Zakład Radiodiagnostyki | NW III | FRAPOL / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ AF-05
103 |  | Instytutu piwnica | Centrum Konferencyjne | NW IV | FRAPOL / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ AF-05
104 |  | Instytutu piwnica | Administracja | N VIII | FRAPOL / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ AF-15
105 |  | Instytutu piwnica | CBT | NW VII | FRAPOL / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ AF-05
106 |  | Instytutu 4p. | CBT | NW V | FRAPOL / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ AF-05
107 |  | Instytutu 4p. | CBT | NW VI | FRAPOL / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ AF-10
108 |  | Instytutu suterena | ZMN | NW1 | Weiss Technik / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ KWH08B3/Z
109 |  | Instytutu suterena | ZMN | NW2 | Climatech / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ KW01B3
110 |  | Instytutu suterena | ZMN (Komora gorąca) | NW1 | Ciecholewski / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ CWHeco 1150
111 |  | Instytutu suterena | ZMN (Gammakamera) | NW1 | Ciecholewski / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ CWH1300
112 |  | Kuchni | Żywienia | NW1 | Weiss Technik / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ KW04B3/Z
113 |  | Kuchni | Żywienia | NW2 | Weiss Technik / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ KW03B3/Z
114 |  | Kuchni | Żywienia | NW3 | Weiss Technik / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ KW13B3/Z
115 |  | Kuchni | Żywienia | NW4 | Weiss Technik / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ KW08B3/Z
116 |  | Kuchni | Żywienia | NW5 | Weiss Technik / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ KW03B3/Z
117 |  | Kuchni | Żywienia | NW6 | Weiss Technik / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ KW08B3/Z
118 |  | Diagnostyczno - Terapeutyczny | Zakład Radiodiagnostyki | NW2 | Frapol / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ AF-15
119 |  | Diagnostyczno - Terapeutyczny | Zakład Radiodiagnostyki | NW3 | Frapol / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ AF-15
120 |  | Diagnostyczno - Terapeutyczny | Zakład Patologii Nowotworów | NW4 | Frapol / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ AF-10
121 |  | Diagnostyczno - Terapeutyczny | Zakład Patologii Nowotworów | NW5 | Frapol / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ AF-25
122 |  | Diagnostyczno - Terapeutyczny | Zakład Patologii Nowotworów | NW6 | Frapol / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ AF-20
123 |  | Diagnostyczno - Terapeutyczny | Dział Nadzoru i Służb Technicznych | NW1 | Komfovent / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ RECU 700 HE-R-EC-C3
124 |  | Diagnostyczno - Terapeutyczny | Zakład Radiodiagnostyki | NW7 | Komfovent / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ RECU 400 HE-R-EC-C3
125 |  | Diagnostyczno - Terapeutyczny | Zakład Patologii Nowotworów | NW8 | Komfovent / | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
/ RECU 400 HE-R-EC-C3
| RAZEM | 9: 0; 10: - - - - -; [PLN] 11: 0; [PLN] 12: 0
PODSUMOWANIE: ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWANIA
LP. | CZĘŚĆ | 3: NAZWA CZĘŚCI; 4: WARTOŚĆ NETTO; 5: WARTOŚĆ VAT-U; 6: WARTOŚĆ BRUTTO ZA WSZYSTKIE PRZEGLĄDY
|  |  |  | ZA WSZYSTKIE PRZEGLĄDY | ZA WSZYSTKIE PRZEGLĄDY | [PLN]
|  |  |  | [PLN] | [PLN]
1 | I | 3: CENTRALE WENTYLACYJNE Z UKŁADAMI CHŁODNICZYMI FREONOWYMI; 4: 0; 5: 0; 6: 0
2 | II | 3: CENTRALE WENTYLACYJNE; 4: 0; 5: 0; 6: 0
RAZEM: SUMA (CZĘŚĆ I ; CZĘŚĆ II) |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0
1. CENA ZA SERWIS STAŁY PRZEZ OKRES 12 MIESIĘCY
Wartość netto : _____________________________________________________________________ PLN
Słownie : __________________________________________________________________________ PLN
Wartość brutto : ____________________________________________________________________ PLN
Słownie : _________________________________________________________________________ PLN
2. CENA ZA USUWANIE AWARII /ROBOCZOGODZINA/
Wartość netto : _____________________________________________________________________ PLN
Słownie : __________________________________________________________________________ PLN
Wartość brutto : ____________________________________________________________________ PLN
Słownie : _________________________________________________________________________ PLN
Stałość cen przez cały okres trwania umowy.
_____________________________ , dnia _______________________2025 r.
Załącznik nr 1.