| LP. | PARAMETRY WYMAGANE | WYMAGANE | OFEROWANE (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestawy odczynnikowe kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego zestawem LC/MS-MS: Producent: AB Sciex Pte. Ltd Model: Citrine Typ: QTRAP® Model: LC-40 XR CL System | TAK |  |
| 2. | Zestaw odczynnikowy do oznaczania stężenia tiaminy w krwi pełnej | TAK |  |
| 3. | Zestawy odczynnikowe posiadające oznaczenie CE – IVD , do diagnostyki in vitro | TAK |  |
| 3. | Pokrycie kosztów uczestnictwa w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań, minimum 2 razy w roku | TAK |  |
| 4. | Ulotki odczynnikowe w języku polskim w wersji papierowej lub elektronicznej dostarczone z odczynnikami przy pierwszej dostawie | TAK |  |
| 5. | Stabilność odczynników minimum 6 miesięcy | TAK |  |
| 6. | Aktualne, zgodnie z obowiązującymi przepisami karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla odczynników dostarczone wraz z pierwszą dostawą, w przypadku aktualizacji oraz na każde żądanie Zamawiającego | TAK |  |
| 7. | Wykonawca zapewni pełne wspomaganie aplikacyjne i techniczne w zakresie uruchomienia zestawów odczynnikowych oraz przez cały okres trwania umowy | TAK |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.