# Załącznik nr 1 do zapytania cenowego DZ/AM-231-66/26

Parametry techniczne – monitor do pomiarów hemodynamicznych

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2025), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) bądź zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosownymi oświadczeniami (jeśli wymaga) | Tak, podać i załączyć dokumenty potwierdzające (jeżeli posiada) |  |
| Parametry podstawowe |  |  |  |
|  | Platforma hemodynamiczna do pomiarów parametrów hemodynamicznych metodą nieinwazyjną, małoinwazyjną i inwazyjną oraz saturacji tkankowej | TAK |  |
|  | Ocena hemodynamiczna układu krążenia wykorzystująca istniejącą krzywą ciśnienia tętniczego pacjenta do ciągłego pomiaru pojemności minutowej serca w oparciu o pomiar ciśnienia tętniczego | TAK |  |
|  | Ocena hemodynamiczna za pomocą mankietów na palec wykorzystujących metodę zaciśniętej objętości (ang. volume-clamp) | TAK |  |
|  | Ciągły pomiar saturacji tkankowej w celu emisji światła w zakresie bliskiej podczerwieni (metodą NIRS) | TAK |  |
|  | Wyświetlanie danych w postaci ekranów: - ekran trendu graficznego umożliwia równoczesne przeglądanie bieżącego statusu i historii wybranych monitorowanych parametrów w formie graficznej - ekran trendu tabelarycznego umożliwia równoczesne przeglądanie bieżącego statusu i historii wybranych monitorowanych parametrów w formie tabelarycznej - ekran stanu fizjologicznego jako animacja obrazująca wzajemne interakcje między sercem, krwią a układem krwionośnym - ekran kokpit wyświetlany jako ekran z dużymi kołami parametrów wskazujące granicznie zakresy i wartości alarmowe - ekran ustalania pozycji celu pozwalający użytkownikowi monitorować i śledzić relację dwóch parametrów - dodatkowy ekran ze wskaźnikiem informującym o HPI (wskaźnik ryzyka wystąpienia hipotensji), który wyświetla informacje na temat przyczyn wysokiego prawdopodobieństwa niedociśnienia lub przyczyn wystąpienia niedociśnienia | TAK |  |
|  | Ekran dotykowy o przekątnej min. 12 cali i rozdzielczości min. 1024 x 768 | TAK, podać |  |
|  | Wejścia/wyjścia transmisyjne, min.: port RJ-45, port HDMI oraz wejście monitora EKG | TAK, podać |  |
|  | Dodatkowe zasilanie akumulatorowe | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Waga aparatu max. 12 kg | TAK, podać |  |
|  | Możliwość transferu danych przez porty USB (min. 2) w postaci plików elektronicznych w formatach umożliwiających odczyt danych (np. w formatach arkuszy kalkulacyjnych lub plików graficznych) | TAK |  |
|  | Statyw jezdny do zamontowania monitora | TAK |  |
|  | Platforma wyposażona w: - system wraz z modułem do pomiarów małoinwazyjnych metodą analizy fazy tętna - moduł do pomiarów hemodynamicznych wykorzystujący zaawansowaną technologię ciągłego nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia w tętnicy promieniowej - moduł do pomiaru saturacji tkankowej | TAK |  |
|  | Sprzęt dopuszczony do stosowania u pacjentów onkologicznych | TAK |  |
| Wymagane parametry monitorowane lub wyliczane |  |  |  |
|  | Rzut serca (CO); rzut serca indeksowany (CI) | TAK |  |
|  | Objętość wyrzutowa (SV); indeks objętości wyrzutowej (SVI) | TAK |  |
|  | Systemowy (obwodowy) opór naczyniowy (SVR); indeks systemowego oporu naczyniowego (SVRI) | TAK |  |
|  | Centralne ciśnienie żylne (OCŻ), ciśnienie średnie tętnicze (MAP), częstość tętna (PR) | TAK |  |
|  | Zmienność objętości wyrzutowej (SVV) | TAK |  |
|  | Zmienność ciśnienia tętna (PPV) | TAK |  |
|  | Wskaźnik ryzyka wystąpienia hipotensji HPI aktualizowany z minimalną częstotliwością co min. 20 sekund | TAK, podać |  |
|  | Dynamiczna elastancja tętnic (Eadyn) aktualizowany z minimalną częstotliwością co min. 20 sekund | TAK, podać |  |
|  | Wskaźnik obwodowy kurczliwości lewej komory (dP/dt) aktualizowany z minimalną częstotliwością co min. 20 sekund | TAK, podać |  |
|  | Saturacja tkankowa (StO2) | TAK |  |
|  | Parametr całkowitej hemoglobiny we krwi (tHb) | TAK |  |
|  | Mózgowy wskaźnik adaptacyjnym (CAI) | TAK |  |
| Akcesoria jednorazowe kompatybilne z oferowanym urządzeniem |  |  |  |
|  | Czujnik do parametrów hemodynamicznych wykrywający prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia hipotensyjnego z dostępu z tętnicy promieniowej – 50 szt. | TAK, podać nr katalogowy |  |
|  | Czujnik do parametrów hemodynamicznych wykrywający w sposób nieinwazyjny prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia hipotensyjnego – 150 szt. | TAK, podać nr katalogowy |  |
|  | Elektrody do pomiaru saturacji tkankowej z pomiarem hemoglobiny oraz mózgowym wskaźnikiem adaptacyjnym (CAI) – 60 szt. | TAK, podać nr katalogowy |  |
| Gwarancja i serwis |  |  |  |
|  | Gwarancja: min. 36 miesięcy Nie krótsza jednak od okresu gwarancji zapewnionej przez producenta urządzenia - liczone od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | TAK, podać |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta wraz ze wszystkimi częściami niezbędnymi do wykonania przeglądów oraz zapewnienie aktualizacji oprogramowania do najnowszej, dostępnej wersji na rynku W okresie gwarancji Zamawiający wymaga wykonania co najmniej 1 przeglądu w ostatnim miesiącu gwarancji | TAK, podać częstotliwość | Częstotliwość wymagana przez producenta: ……. |
|  | Uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy w okresie gwarancji – w cenie urządzenia | TAK |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych min. 10 lat | TAK, podać |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dla personelu medycznego w zakresie obsługi i eksploatacji zakupionego sprzętu. Szkolenie ma zapewniać prawidłową i bezpieczną pracę na urządzeniu | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dla pracowników Działu Aparatury Medycznej w zakresie budowy, kontroli, diagnostyki zakupionego sprzętu | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z urządzeniem: - instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz angielskim (jeśli posiada) dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej - paszport urządzenia w formie książeczki zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  |

I opcja

SPECYFIKACJA CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Monitor do pomiarów hemodynamicznych | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Czujnik do parametrów hemodynamicznych wykrywający prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia hipotensyjnego z dostępu z tętnicy promieniowej | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 3 | Czujnik do parametrów hemodynamicznych wykrywający w sposób nieinwazyjny prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia hipotensyjnego | szt. | 150 |  |  |  |  |
| 4 | Elektrody do pomiaru saturacji tkankowej | szt. | 60 |  |  |  |  |
| 5 | Gwarancja | m-cy | 36 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA 1-5 |  |  |  |

II opcja

SPECYFIKACJA CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Monitor do pomiarów hemodynamicznych | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Czujnik do parametrów hemodynamicznych wykrywający prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia hipotensyjnego z dostępu z tętnicy promieniowej | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 3 | Czujnik do parametrów hemodynamicznych wykrywający w sposób nieinwazyjny prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia hipotensyjnego | szt. | 150 |  |  |  |  |
| 4 | Elektrody do pomiaru saturacji tkankowej | szt. | 60 |  |  |  |  |
| 5 | Gwarancja | m-cy | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA 1-5 |  |  |  |