SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA dot. Sukcesywnych dostaw przez okres 24 miesięcy  masek FFP2 i FFP3 dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach 
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego DZ/DZ-072-135/26




MASKI FFP2 i FFP3
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto
(zł)
	VAT
(%)
	Wartość
netto
(zł)
	Wartość
brutto
(zł)
	Producent /
Numer katalogowy (jeżeli posiada)
	

	1. 
	Maska medyczna / półmaska filtrująca FFP3
- zarejestrowana również jako wyrób medyczny, klasy I, typ IIR, zgodna z normą EN 14683:2019+AC:2019 lub równoważną i zgodna wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR), - minimum czterowarstwowa, - nieuczulająca, niepodrażniająca, - przeznaczona na co najmniej 8 h pracy, - certyfikat zgodności z normą EN 149 lub równoważną, - o średnich niskich oporach oddychania (wdech) nie przekraczających 300 Pa przy przepływie 1,6dm3/s, potwierdzone badaniami zgodnymi z normą 13274-3:2001 lub równoważną, wymagana normą EN 149:2001+A1:2009 lub równoważną, - filtrująca bez zaworu o działaniu aktywno-pasywnym (chroni otoczenie i użytkownika), - umożliwiająca dopasowanie do różnych kształtów twarzy, płaskoskładane w kształcie płaskiej maski chirurgicznej, - ze zintegrowanym elementem umożliwiającym dopasowanie górnego brzegu maski do kształtu nosa, zabezpieczonym piankową uszczelką w celu ochrony nosa i zapobiegania parowaniu okularów, - dla dorosłych wyposażona w elastyczne gumki na uszy, mocowane z tyłu głowy za pomocą klipsa, co gwarantuje indywidualne dopasowanie szczelności oraz eliminuje ucisk gumek na uszy, uchwyty zauszne z zapinką uszczelniajacą, przeznaczona do użytkowania w środowisku medycznym, do zastosowań w procedurach medycznych i chirurgicznych, - każda z masek / półmasek zapakowana w opakowanie jednostkowe, termin ważności: minimum 2 lata, - każda maseczka zgodnie  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/425
(EN 149:2001+A1:2009.) -ma posiadać nadrukowaną: a) nazwę własną produktu, b) nazwę producenta, c) CE wraz czterocyfrowym z numerem akredytowanej jednostki notyfikacyjnej, d) numer normy, którą dany produkt spełnia, e) oznakowanie Klasy produktu tj. FFP3. - w opakowaniu zbiorczym łub na opakowaniu jednostkowym powinna znajdować się instrukcja w języku polskim.
	szt.
	7200
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Maska / półmaska medyczna filtrująca FFP2: - zarejestrowana również jako wyrób medyczny, klasy 1, typ IIR, zgodna z normą EN149-2001+A1-2009 lub równoważną i zgodna wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR), - filtr: FFP2/ maksymalna skuteczność przy niskich oporach oddychania, poziom filtracji minimum 94% - nieuczulająca, niepodrażniająca, hypoalergiczna - ze zintegrowanym elementem umożliwiającym dopasowanie górnego brzegu maski do kształtu nosa, zabezpieczonym piankową uszczelką w celu ochrony nosa i zapobiegania parowaniu okularów, pełna ochrona ust i nosa, - umożliwiająca dopasowanie do różnych kształtów twarzy, w kształcie płaskiej maski chirurgicznej dla dorosłych wyposażona w elastyczne gumki na uszy, mocowane z tyłu głowy za pomocą klipsa, co gwarantuje indywidualne dopasowanie, szczelności oraz eliminuje ucisk gumek na uszy, uchwyty zauszne z zapinką uszczelniającą. - przeznaczona do użytkowania w środowisku medycznym, do zastosowań w procedurach medycznych i chirurgicznych, - filtrująca bez zaworu o działaniu aktywno-pasywnym (chroni otoczenie i użytkownika), - każda z masek / półmasek zapakowana w opakowanie jednostkowe, • termin ważności: minimum 2 lata, - każda maseczka zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/425 (EN 149:2001+A1:2009.) ma posiadać nadrukowaną: a) nazwę własną produktu, b) nazwę producenta, c) CE wraz czterocyfrowym z numerem akredytowanej jednostki notyfikacyjnej, d) numer normy, którą dany produkt spełnia, e) oznakowanie Klasy produktu tj. FFP2. - w opakowaniu zbiorczym lub na opakowaniu jednostkowym powinna znajdować się instrukcja obsługi w języku polskim. - przeznaczona na co najmniej 8 h pracy, rozmiar: uniwersalny.
	Szt. 
	5000
	
	
	
	
	
	

	SUMA
	
	
	
	


1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

                 NETTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

                 BRUTTO:    ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

2. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.  
3. Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
4. Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do wykonywania dostaw w terminie maksymalnie do …… dni roboczych licząc od dnia otrzymania zamówienia.  
5. Wymagany termin gwarancji/przydatności  min ……………. od daty dostarczenia towaru. 

_________________________










(data wystawienia) i podpis    
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.
4 / 4

