Załącznik nr 1 do zapytania cenowego DZ/AM-231-67/26

Przegląd i konserwacja cytometrów prod. Becton Dickinson

| Lp. | Nazwa | Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Producent | Komórka organizacyjna | Termin realizacji I przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cytometr | BD FACS Lyric | R659180000292 | 2018 | Becton Dickinson | DK/KTS | grudzień 2026 |
| 2 |  | BD FACS Aria III | P648282B2003 | 2011 |  |  | czerwiec 2026 |
| 3 |  | BD FACS Canto II | V33896202484 | 2015 |  |  | czerwiec 2026 |
| 4 |  | BD FACS Lyse Wash Assistant | R337146000909 | 2018 |  |  | luty 2027 |
| 5 |  | BD FACS Canto II Flow | R33896203504 | 2022 |  | DN/LMP | do 29.07.2026 |

Wymagania:

Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający co najmniej:

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,

- Kontrolę występowania usterek zewnętrznych,

- Czyszczenie i konserwację,

- Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła,

- Wymianę części niezbędnych do wykonania przeglądu:

|  | Wszystkie części wymagane przez producenta wymieniane podczas każdego przeglądu, zawierające co najmniej: |
| --- | --- |
| 1 | zestaw PM kit zawierający części wymieniane podczas przeglądu (poz. 1-4) |
| 2 | filtry, uszczelki, wężyki, przyłącza, zapasowe bal seal spring – side – 2 szt. (poz. 5) |

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego wraz z wykonaniem pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego (jeśli producent tego wymaga)

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,

- Aktualizacja oprogramowania systemowego jeśli jest wymagana (poz. 5)

- Kalibracja urządzenia

- Sprawdzenie czujników poziomu cieczy (w razie konieczności wymiana na nowe)

- Sprawdzenie wydajności kompresora

- Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia.

Wymagania dotyczące serwisu:

Dysponowanie minimum jednym serwisantem, przeszkolonym w zakresie serwisowania w/w cytometrów - przedstawienie certyfikatu ze szkoleń wydanych przez producenta lub autoryzowaną przez producenta jednostkę szkoleniową.

Kolejny przegląd: zgodnie z zaleceniami producenta wskazany przez Wykonawcę w paszporcie oraz karcie pracy jednak nie wcześniej niż 30 dni od wskazanego terminu (ilość przeglądów dla urządzenia w okresie obowiązywania umowy – zgodnie z ilością podaną dla danego cytometru w tabeli poniżej)

SPECYFIKACJA CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Cytometr BD FACS Lyric s/n R659180000292 | usługa | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Cytometr BD FACS Aria III s/n P648282B2003 | usługa | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Cytometr BD FACS Canto II s/n V33896202484 | usługa | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Cytometr BD FACS Lyse Wash Assistant s/n R337146000909 | usługa | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Cytometr BD FACS Canto II Flow s/n R33896203504 | usługa | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |

| Gwarancja | Ważność oferty | Termin płatności |
| --- | --- | --- |
| Wybierz element. | Wybierz element. | Wybierz element. |

UWAGA!

Wykonawca po przeglądzie wystawi kartę pracy, w której wyszczególni wykonane czynności przeglądowe, wpisze orientacyjny termin następnego wykonania przeglądu sprzętu oraz napisze czy urządzenie jest sprawne i można je nadal bezpiecznie eksploatować.

Wykonawca zapewni dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu oraz dokona odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego sprzętu każdorazowo po przeprowadzonym przeglądzie.