Załącznik nr 1 do zapytania cenowego DZ/AM-231-75/26

Modernizacja aparatu do terapii śródoperacyjnej PRS 500

| Lp. | # Parametry wymagane | Wymóg | Parametry Oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |  |  |  |
| 1 | Producent / Kraj pochodzenia | TAK, podać |  |
| 2 | Model / typ / nr katalogowy | TAK, podać |  |
| 3 | Wszystkie wymieniane elementy fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2026), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, podać |  |
| 4 | Zmodernizowane urządzenie zgodne z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) bądź zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosownymi oświadczeniami (jeśli wymaga) | TAK, podać i załączyć dokumenty potwierdzające |  |
| Parametry szczegółowe |  |  |  |
| 1 | Wszystkie oferowane elementy muszą być kompatybilne z pozostałymi elementami aparatu do terapii śródoperacyjnej PRS 500 s/n 6402501233, prod. Carl Zeiss posiadanym przez Zamawiającego | TAK |  |
| 2 | Jednostka sterująca CC600 lub równoważna z ekranem dotykowym min. 16/9 | TAK, podać |  |
| 3 | Przewód XRS – minimum 12 metrów | TAK |  |
| 4 | Elektrometr skonfigurowany wedle wymogów sprzętowych producenta systemu | TAK |  |
| 6 | Sprężyny mocujące | TAK |  |
| 7 | Pamięć USB 3.0 (32 GB) + kieszeń na klucz | TAK |  |
| 8 | Instalacja nowego oprogramowania - wersja Radiance lub równoważna z preinstalowanym systemem - łączność DICOM | TAK |  |
| 9 | Ponowne wykorzystanie elementów systemu PRS 500 w modernizacji: : - XRS 4, - PAICH, - PDA, - Komora jonizacyjna 233422, - Water Phantom, - Komora jonizacyjna 34013, - Stojak podłogowy NC32 | TAK |  |
| Dokumentacja i szkolenie |  |  |  |
| 1 | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcję obsługi zmodernizowanego urządzenia w języku polskim oraz angielskim (jeśli posiada) w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |
| 2 | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dla personelu medycznego oraz technicznego w zakresie obsługi i eksploatacji oraz konserwacji zmodernizowanego urządzenia. Szkolenie ma zapewniać prawidłową i bezpieczną pracę na urządzeniu | TAK |  |
| Gwarancja i serwis |  |  |  |
| 1 | Gwarancja: min. 12 miesięcy Nie krótsza jednak od okresu gwarancji zapewnionej przez producenta - liczone od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | TAK, podać |  |
| 2 | Kalibracja źródła XRS: 1. przed uruchomieniem urządzenia 2. przed upływem gwarancji aparatu (12 mies. od poprzedniej kalibracji) | TAK |  |
| 4 | Instalacja i odbiór techniczny | TAK |  |
| 5 | Fabryczny przegląd oraz rekalibracja wszystkich elementów zmodernizowanego urządzenia wymagających jej wykonania | TAK |  |
| 6 | Wykonawca zapewni zastępcze elementy aparatu na czas wykonywania kalibracji | TAK |  |
| 7 | Wykonawca w okresie gwarancji zapewnia: - Nieograniczone interwencje na wezwanie, - 2 dniowy czas reakcji serwisu - Naprawy wraz z częściami, - Przeprowadzenie zalecanych przez producenta aktualizacji systemu | TAK |  |