| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | cena jedn. netto (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) | Producent, symbol wyrobu i parametry oferowanego przedmiotu zamówienia (opisać, podać zakresy) | nr kat. (jeżeli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bluza z długim rękawem - Produkt wielokrotnego użytku - Możliwość sterylizacji nasyconą parą wodną w temperaturze 134oC lub tlenkiem etylenu w temperaturze 55oC - Przeznaczona do użytku w pomieszczeniach czystych klasy ISO 5 / klasa C wg GMP - Bluza zapinana na napy z przodu - Długi rękaw - Ściągacze poliestrowe/dziane, które ściśle przylegające do nadgarstka - Bez kieszeni zewnętrznych i wewnętrznych - Wykonane z materiału niepylącego, odpornego na ścieranie i przetarcia oraz antystatycznego - Szwy wykonane z nici syntetycznej, niepylącej - Zamawiający określi ilości poszczególnych rozmiarów jakie są zamawiane, po tym jak Wykonawca udostępni tabelę rozmiarów - Wykonawca oznaczy w sposób czytelny i jednoznaczny poszczególne rozmiary odzieży - Każda sztuka odzieży musi posiadać indywidualny identyfikator oraz tabelę do zaznaczania ilości przebytych cykli prania/sterylizacji trwale naniesioną na produkt - Wykonawca określi ilość cykli prania i sterylizacji jakim można poddać odzież - Wykonawca dostarczy certyfikat zgodności (CoC) potwierdzający, że materiał spełnia wymagania dla klasy ISO 5 / klasa C wg GMP | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spodnie - Produkt wielokrotnego użytku - Możliwość sterylizacji nasyconą parą wodną w temperaturze 134oC lub tlenkiem etylenu w temperaturze 55oC - Przeznaczone do użytku w pomieszczeniach czystych klasy ISO 5 / klasa C wg GMP - Ściągacz w pasie na gumkę lub wiązanie - Długie nogawki - Ściągacze poliestrowe/dziane, które ściśle przylegające do kostki - Bez kieszeni zewnętrznych i wewnętrznych - Wykonane z materiału niepylącego, odpornego na ścieranie i przetarcia oraz antystatycznego - Szwy wykonane z nici syntetycznej, niepylącej - Zamawiający określi ilości poszczególnych rozmiarów jakie są zamawiane, po tym jak Wykonawca udostępni tabelę rozmiarów - Wykonawca oznaczy w sposób czytelny i jednoznaczny poszczególne rozmiary odzieży - Każda sztuka odzieży musi posiadać indywidualny identyfikator oraz tabelę do zaznaczania ilości przebytych cykli prania/sterylizacji trwale naniesioną na produkt - Wykonawca określi ilość cykli prania i sterylizacji jakim można poddać odzież - Wykonawca dostarczy certyfikat zgodności (CoC) potwierdzający, że materiał spełnia wymagania dla klasy ISO 5 / klasa C wg GMP | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

NETTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

BRUTTO :    ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

- Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do dostarczenia przedmiotu w terminie maksymalnie do 15 dni roboczych, na podstawie złożonego przez Zamawiającego zamówienia, licząc bieg terminu od dnia otrzymania zamówienia Zamawiającego).

- Wymagany termin gwarancji/ przydatności min 12 m-cy, licząc od daty dostarczenia towaru do Zamawiającego.

…………………………………………………………………………………………..

(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy)