Załącznik nr 1 
do zapytania ofertowe nr DZ/AM-231-79/26


Parametry techniczne – akcesoria do zestawu do termolezji Ionic RF 
	Lp.
	Parametry wymagane
	Wartość wymagana
	Parametr oferowany

	Informacje ogólne

	1. 
	Akcesoria fabrycznie nowe (rok produkcji 2026), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego
	TAK, podać
	

	2. 
	Katalog/ prospekt/ folder lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
	TAK
	

	3. 
	Wszystkie zaoferowane akcesoria oznakowane znakiem CE potwierdzone certyfikatem CE
	TAK, załączyć do oferty 
	

	Parametry podstawowe

	1. 
	Akcesoria kompatybilne z zestawem do termolezji Ionic RF s/n 19379839 prod. Abbot Medical
	TAK
	

	2. 
	Elektroda wielorazowego użytku, dł. części aktywnej 50 mm – 10 szt.

	TAK
	Model:

Producent:

Nr katalogowy:

	3. 
	Elektroda wielorazowego użytku, dł. części aktywnej 100 mm – 10 szt.
	TAK
	Model:

Producent:

Nr katalogowy:

	4. 
	Kaseta do sterylizacji elektrod wielorazowego użytku – 20 szt.
	TAK
	Model:

Producent:

Nr katalogowy:

	Pozostałe parametry

	1. 
	Opakowania oferowanych akcesoriów maja zawierać informacje: nr katalogowy, nazwę, nazwę wytwórcy



	TAK
	

	GWARANCJA I SERWIS

	1. 
	Gwarancja: 12 miesięcy, nie krótsza jednak niż udzielana przez producenta
	TAK
	

	2. 
	Instrukcja obsługi akcesoriów w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z akcesoriami w formie papierowej i/lub elektronicznej
	TAK
	


