## Arkusz1
Sukcesywne dostawy odczynników do oznaczania obecności DNA 14 typów HR-HPV przez okres 24 miesięcy wraz z dzierżawą 2 analizatorów molekularnych do identyfikacji obecności DNA 14 typów HR-HPV przez okres 24 miesięcy dla Zakładu Patologii Nowotworów - Załącznik nr 1 do zapytania DZ/DZ-072-171/26
| Przedmiot zamówienia | nazwa handlowa zaoferowanego asortymentu/nazwa producenta/ nr katalogowy | Ilość szt. w opakowaniu | J.m. | Ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT | wartość VAT | wartość brutto
[6 empty] | (zł) | (zł) | (%) | (zł) | (zł)
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Podłoże (13) powinno być zwalidowane i kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego Systemem BD Totalys SlidePrep |  |  | 7: 4 x 6; 9: 7 x 8; 10: 7 + 9
1 | Zestaw odczynników do testu HPV, pozwalający na identyfikację 14 genotypów |  | 192 | 3: opakowania; 4: 252
2 | Zestaw kontroli (pozytywna i negatywna) do testu HPV (poz. 1) |  | 24 | 3: opakowania; 4: 63
3 | Odczynniki do ekstrakcji materiału DNA |  | 384 | 3: opakowania; 4: 126
4 | Bufory do ekstrakcji |  | 12 | 3: opakowania; 4: 126
5 | Odczynnik do przygotowania próbki (diluent) |  | 400 | 3: opakowania; 4: 120
6 | Materiały do przygotowania płytki amplifikacyjnej |  | 20 | 3: opakowania; 4: 3
7 | Zestaw materiałów zużywalnych do reakcji PCR |  | 80 | 3: opakowania; 4: 21
8 | Karta do oblokowywania wyników (1000 kluczy) |  | 1 | 3: opakowania; 4: 90
9 | Przyssawki do folii adhezyjnych |  | 30 | 3: opakowania; 4: 3
10 | Sterylne końcówki do pipet z filtrem o pojemności 1000 mikrolitrów kompatybilne z automatycznym pipetorem na pokładzie aparatu |  | 3840 | 3: opakowania; 4: 126
11 | Folia na materiały zużywalne (odpady) kompatybilne z aparatem |  | 100 | 3: opakowania; 4: 15
12 | Woreczek do neutralizacji odpadów |  | 12 | 3: opakowania; 4: 6
13 | Podłoże do pobrania materiału w celu wykonania płynnej cytologii i testu molekularnego hr HPV DNA ( Podłoże powinno być zwalidowane i kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego sprzętem i Systemem "BD Totalys SlidePrep" ) |  | 500 | 3: opakowania; 4: 90
RAZEM
Lp. | przedmiot zamówienia | stawka miesięczna | ilość miesięcy dzierżawy | wartość netto | VAT | wartość VAT | wartość brutto | nazwa /
|  | netto (zł) |  | (zł) | (%) | (zł) | (zł) | producent oferowanego systemu
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  |  | 2 x 3 |  | 6 x 7 | 6 + 8
1. | Czynsz dzierżawny 2 analizatorów molekularnych ( Wymagania sprzętowe analizatorów kompatybilnych z posiadanym przez zamawiającego sprzętem i Systemem "BD Totalys SlidePrep" w Załączniku nr. 1 ) |  | 24
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
Wartość ogólna netto /całego zamówienia odczynniki wraz z dzierżawą……………………………........................................................................................PLN
słownie .....................................................................................................................................................................................................................................
Wartość podatku VAT /całego zamówienia odczynniki wraz z dzierżawą ……………………………………..…………………………......................................... PLN
słownie .....................................................................................................................................................................................................................................
Wartość ogólna brutto /całego zamówienia odczynniki wraz z dzierżawą........................................................................................................................ PLN
słownie .....................................................................................................................................................................................................................................
Ze względu na odległy termin wykonywania badań molekularnych (2027-2028 r.) wymagany termin ważności sukcesywnie zamawianych wszystkich odczynników i materiałów powinien wynosić minimum 1 rok od daty dostawy.