Kasety i woda LAL do pomiaru endotoksyn bakteryjnych

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | cena jedn. netto (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) | Producent, symbol wyrobu i parametry oferowanego przedmiotu zamówienia (opisać, podać zakresy) | nr kat. (jeżeli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kasety do oznaczania zawartości endotoksyn bakteryjny - Kaseta kompatybilna z urządzeniem The Endosafe nexgen-PTS firmy Charles River. - Czułość kasety 0,1 – 10,0 EU/mL. - Pakowane po 10 sztuk w opakowaniu. - Termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy. - Certyfikat analizy lub inny dokument potwierdzający jakość. | op. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kasety do oznaczania zawartości endotoksyn bakteryjny - Kaseta kompatybilna z urządzeniem The Endosafe nexgen-PTS firmy Charles River. - Czułość kasety 0,01 – 1,0 EU/mL. - Pakowane po 10 sztuk w opakowaniu. - Termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy. - Certyfikat analizy lub inny dokument potwierdzający jakość. | op. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Woda LAL (odczynnik) - Woda LAL odpowiednia do oznaczania zawartości endotoksyn bakteryjnych metodą chromogenną. - Woda LAL dedykowana do kaset kompatybilnych z urządzeniem The Endosafe nexgen-PTS firmy Charles River. - Zawartość endotoksyn bakteryjnych: <0,001 EU/mL - Opakowanie: plastikowa butelka z nakrętką, pojemność 30 mL - Ilość: 1 opakowanie – 12 sztuk - Termin ważności: co najmniej 1 rok od momentu dostawy - Certyfikat analizy lub inny dokument potwierdzający jakość. | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

NETTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

BRUTTO :    ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

- Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do wykonywania dostaw sukcesywnych w terminie maksymalnie do 15 dni roboczych, na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień ilościowo-asortymentowych, licząc bieg terminu od dnia otrzymania zamówienia Zamawiającego),

- Wymagany termin gwarancji/ przydatności min 12 m-cy, licząc od daty dostarczenia towaru do Zamawiającego.

…………………………………………………………………………………………..

(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy)